**Kozetka - 2 szt .**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo |  |
|  | Leże i wezgłowie z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym, |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia wezgłowia +/- 400 |  |
|  | Długość 1880 mm ± 50 mm |  |
|  | Szerokość 550 mm ± 50 mm |  |
|  | Wysokość 510 mm ± 50 mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie do 180 kg |  |
|  | Uchwyt na prześcieradło |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, znak CE |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: C:\Users\p012005\Desktop\panel-01-wh-1-e1586946812636.jpg |  |