Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem **23 szt.** baterii umywalkowych do budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Bateria umywalkowa elektroniczna z systemem włączania bezdotykowym, bez mieszacza, ze stałą wylewką:

- do instalacji z wodą mieszaną,

- do montażu w umywalce,

- wysokość baterii: ok. 18 cm,

- długość wylewki ok. 18 cm,


- system włączania strumienia wody- elektroniczny bezdotykowy czujnik na podczerwień

- zasilana bateriami,

- z perlatorem silikonowym,

- kolor: chrom,

Przykładowy rysunek:



**Model poglądowy**



**Preferowany model TRES 39210307 lub równoważny o parametrach nie gorszych.**