D/70/2024 										Załącznik nr 1A

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa wraz z wymianą elementów wyposażenia fantomów i trenażerów niezbędnych do zapewnienia ciągłości cyklu dydaktycznego w ICSM UO

Zakres prac – Zamawiający nie wyraża zgody na zamienniki części.

Ręka z pomiarem ciśnienia wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Kanał rodny wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Uchwyt miednicy wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Brzuch z osłuchem wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Zatrzaski miednica wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Moduł wewnętrzny miednicy górny wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Moduł wewnętrzny miednicy dolny wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Zawór 1/8” do ręki wraz z wymianą do symulatora SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Głośnik głowy wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Bateria do obsługi symulatorów (z wyłączeniem SimMan3G) wraz z wymianą   Nr.kat 200-30350 - 2szt (baterie służą do wielu symulatorów)

Niemowlę porodowe wraz z dostarczeniem (wymiana za zużyty i uszkodzony) do symulatora  SimMom Tetherless   Nr kat symulatora. 377-03050- 1szt

Odprowadzenia EKG wraz z dostarczeniem i wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 2 szt

Skora twarzy wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Zestaw naprawczy oczu wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Bateria wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 2szt

Płyta sterująca głową wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333 - 1szt

Kabel do połączenia głowa/oko wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 2szt

Podstawa czaszki wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333 - 1szt

Noga prawa wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Zawór do brzuch wraz z wymianą  do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Skóra tułowia wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Kobiece genitalia wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Męskie genitalia wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Moduł płuc wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 1szt

Zawleczki blokady biodra wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333- 2szt

Drogi odddechowe  wraz z wymianą do symulatora SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333  - 1szt

Skóra klatki piersiowej wraz z wymianą do symulatora  Nursing Anne Adv   Nr.kat  symulatora 325-05050 - 3szt

Wypelnienie piersi prawej wraz z wymianą do symulatora Nursing Anne Adv   Nr.kat  symulatora 325-05050- 3szt

Wypelnienie piersi lewej wraz z wymianą do symulatora Nursing Anne Adv   Nr.kat  symulatora 325-05050- 3szt

Ręka prawa wraz z wymianą do symulatora Nursing Anne Adv   Nr.kat  symulatora 325-05050- 1szt

Kabel do głośników wraz z wymianą do symulatora  Nursing Anne Adv   Nr.kat  symulatora 325-05050- 1szt

Głośniki klatki piersiowej wraz z wymianą do symulatora  Nursing Anne Adv   Nr.kat  symulatora 325-05050- 4szt

Ręka z systemem  rozpoznawaniem leków wraz z wymianą do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333 - 1szt

Kończyny urazowe trauma wraz z dostarczeniem i instalacją do symulatora  SimMan3G    Nr.kat  symulatora 212-02333– 1 klp

Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego