## Arkusz1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)
Projekt i realizacja renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie.
Nr pozycji | Wyszczególnienie - Nazwa Elementu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość
1 | Renowacja kanalizacji |  |  |  | 0
1.1 | Kanał o średnicy 250mm | m | 1400 |  | 0
1.2 | Kanał o średnicy 350mm | m | 156 |  | 0
1.3 | Kanał o średnicy 450mm | m | 93 |  | 0
2 | Renowacja studni kanalizacyjnej chemią budowlaną |  |  |  | 0
2.1 | Studnia o średnicy 1500mm o głębokości od 2,5m do 3,5m | szt. | 33 |  | 0
2.2 | Komora ceglana, owalna z półką i ścianką oddzielającą kan. sanitarną od deszczowej, jeden komin, 2,8m x 1,4 m wysokość 3-3,5m | szt. | 2 |  | 0
3 | Uszczelnienie włączenia kształtką kapeluszową C (10 cm) |  |  |  | 0
3.1 | Włączenie o średnicy 150mm | szt. | 100 |  | 0
3.2 | Włączenie o średnicy 200mm | szt. | 40 |  | 0
4 | Usunięcie betonu z kanału w ul. Unii Lubelskiej |  |  |  | 0
4.1 | usunięcie betonu w kanale dn250, wysokość 5 cm | m | 2 |  | 0
5 | Montaż "pakera" 1m |  |  |  | 0
5.1 | Kanał o średnicy 350mm | szt. | 2 |  | 0
5.2 | Kanał o średnicy 300mm | szt. | 2 |  | 0
6 | Wymiana włazów kanalizacyjnych |  |  |  | 0
6.1 | właz żeliwny D400 samopoziomujący w nawierzchni bitumicznej (bez wentylacji) | szt. | 3 |  | 0
6.2 | właz żeliwny D400 z wypełnieniem betonowym w nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej itp. (bez wentylacji) | szt. | 31 |  | 0
7 | Projekt realizacyjny (obliczenia, rysunki, technologia) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem netto |  |  |  | 0