

UE-01/06/KPO/24 Balice, 30.01.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup systemu oczyszczania wody dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

2.01 Czy Zamawiający dopuści system oczyszczania wody o głębokości zewnętrznej wynoszącej 520mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuści również system oczyszczania wody o głębokości zewnętrznej wynoszącej 520 mm, jednak ze względu na miejsce instalacji - wyłącznie pod warunkiem, że proponowany system oczyszczania wody będzie całkowicie, ściśle przylegać z tyłu do ściany, a wszystkie przyłącza (woda, prąd) będą wychodzić z wybranego przez Zamawiającego boku/strony (lewy/prawy) SOW w zależności, z której strony podpięcie pasuje do umiejscowienia źródła wody w danej lokalizacji.

**Pytanie nr 2**

3.01 Czy Zamawiający dopuści system oczyszczania z gwarancją wynoszącą 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nie, Zamawiający nie dopuści systemu oczyszczania wody z gwarancją poniżej 24 miesięcy.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB