## pakiet_1
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET - 1
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Prowadniki wieńcowe do zabiegów angioplastyki / prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; / Średnica 0,014”; / długość 190 i 300 cm; / końcówka prosta i w kształcie „J”; / min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); / dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; / dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). / -dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). / -dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym / Widoczność dystalnego odcinka w rtg 30mm / Obecność znacznika ramiennego i udowego w proksymalnym odcinku prowadnika / Możliwośc mechanicznego kształtowania końcówki prowadnika / Możliwość przedłużenia za pomocą dedykowanego przedłużacza / Dostępność przedłużaczy do prowadników w ofercie firmy	szt	400
SUMA					X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_2
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET - 2
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Zestaw do wkłucia promieniowego standardowy -Średnica wewnętrzna 5F, 6F, 7F / -Igła metalowa 20, 21, 22 G , krótkie ostrze, kąt ostrza pozwalający na łatwe pokonanie skóry i tkanek miękkich podczas wkłucia / -Prowadnik metalowy lub nitinolowy 0,018”, 0,021”, 0,025 ” / -Koszulka naczyniowa z teleskopowym układem rozszerzającym / -Gładkie atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz oraz między rozszerzaczem a koszulką naczyniową / zastawka hemostatyczna niskooporowa dająca optymalną hemostazę / -Ramię boczne z kranikiem	szt.	600
2	Zestaw do nakłucia tętnicy udowej -Średnica wewnętrzna koszulki naczyniowej do wyboru 6F, 7F, 8F / -Długość koszulki naczyniowej 8-23cm (możliwość wyboru różnych długości) / -Igła metalowa 18G , krótkie ostrze ułatwiające wkłucie / -Prowadnik stalowy typu J 0,35 i/lub 0,38 długości min 40cm / -Koszulka naczyniowa z teleskopowym układem rozszerzającym / -Gładkie atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz oraz między rozszerzaczem a koszulką naczyniową / -Zastawka hemostatyczna niskooporowa dająca optymalną hemostazę / -Ramię boczne z kranikiem	szt.	100
3	Stenty wieńcowe do bifurkacji naczyniowych koballtowo-chromowe powlekane sirolimusem (zmienny rozmiar stentu odcinek proksymalny zwiększony w stosunku do odcinka dystalnego). Trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu , Profilowany balon dopasowany do średnicy naczyń w bifurkacji . Komórka stentu o zwiększonym rozmiarze w miejscu odejścia bocznic	szt.	10					KOMIS
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............……………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_3
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET – 3
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1.	Zestaw jałowych obłożeń oraz sprzęt drobny w pakiecie. Wewnątrz zestawu mała naklejka stwierdzająca jałowość pakietu, nazwę produktu oraz datę przydatności do użycia.	pakiet	600
1.1	Serweta angiograficzna wykonana z włókniny sms w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 65 - 70 x 330 cm. Otwory wypełnione taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm	szt.	1
1.2	Serweta min. 2 warstwowa do nakłucia tt. promieniowej w rozm. 75 x 90 cm z otworem o średnicy 9 cm i z paskiem klejącym na krótszym brzegu serwety, otwór otoczony polem przylepnym umożliwiającym odpowiednie umiejscowienie serwety	szt.	1
1.3	Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację	szt.	1
1.4	Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację	szt.	1
1.5	Serweta absorbująca o wysokiej chłonności i nieprzemakalnej warstwie spodniej min 40 x 60 cm	szt.	1
1.6	Podkład absorbujący min 20 x 40 cm	szt.	1
1.7	Serweta w rozmiarze 150-155 x 190 cm, min. 2 warstowa	szt.	1
1.8	Przezroczysta osłona foliowa 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią typu torba	szt.	1
1.9	Przezroczysta osłona foliowa 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią typu czepek	szt.	1
1.10	Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h Częstotliwość własna przetwornika 200Hz Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika Wysoka odpornośc na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących Połączenie z kablem interfejsowym PIONOWE, wodoszczelne Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektryczności (czułość, liniowość, stabilność zera) – nie wymagający dodatkowych portów do kalibracji przed użyciem Konfiguracja zestawu:1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1x dren ciśnieniowy przezroczysty 20cm, 1x linia płucząca	szt.	1
1.11	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z membraną filtrującą oraz nasadką Luer-Lock zapobiegającą przeciekaniu	szt.	1
1.12	Prowadnik diagnostyczny typ J 0.035” dł. 200 cm	szt.	1
1.13	Igła iniekcyjna 0.7 x 40 mm 22G	szt.	1
1.14	Igła iniekcyjna 0.8 x 50 mm 21G	szt.	1
1.15	Miska okrągła przezroczysta z podziałką 250 ml	szt.	1
1.16	Miska okrągła przezroczysta z podziałką 500 ml	szt.	1
1.17	Ręczniki wysokochłonne do rąk, białe 37 x 57 cm	szt.	2
1.18	Skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE	szt.	1
1.19	Rampa wysokociśnieniowa 2-kranikowa z adapterem rotacyjnym testowana do min. 35BAR	szt.	1
1.20	Kompresy 10 x 10 cm, 8-warstwowe	szt.	30
1.21	Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock 10 ml	szt.	1
1.22	Strzykawka 2-cześciowa typu Luer 5 ml	szt.	1
1.23	Strzykawka 2-częściowa typu Luer 10 ml	szt.	3
1.24	Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer 10 ml	szt.	1
1.25	Etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną-2 szt.	szt.	2
1.26	Serweta 150-155 x 150-155 min. 2 – warstwowa, wzmocniona na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu	szt.	1
1.27	Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier.
2	Zestaw jałowych obłożeń. Wewnątrz zestawu mała naklejka stwierdzająca jałowość pakietu, nazwę produktu oraz datę przydatności do użycia.	pakiet	100
2.1	Serweta angiograficzna wykonana z włókniny sms w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 65 - 70 x 330 cm. Otwory wypełnione taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm (średnica samego otworu 7 cm), umieszczone 75 cm od krawędzi górnej serwety	szt.	1
2.2	Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację	szt.	1
2.3	Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację	szt.	1
2.4	Serweta absorbująca o wysokiej chłonności i nieprzemakalnej warstwie spodniej min 40 x 60 cm	szt.	1
2.5	Podkład absorbujący min 20 x 40 cm	szt.	1
2.6	Serweta w rozmiarze 150-155 x 190 cm, min. 2 warstowa	szt.	1
2.7	Przezroczysta osłona foliowa 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią typu torba	szt.	1
2.8	Przezroczysta osłona foliowa 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią typu czepek	szt.	1
2.9	Miska okrągła przezroczysta z podziałką 250 ml	szt.	1
2.10	Miska okrągła przezroczysta z podziałką 500 ml	szt.	1
2.11	Ręczniki wysokochłonne do rąk, białe 37 x 57 cm	szt.	2
2.12	Kompresy 10 x 10 cm, 8-warstwowe	szt.	30
2.13	Etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną-2 szt.	szt.	2
2.14	Serweta 150-155 x 150-155 min. 2 – warstwowa, wzmocniona na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu	szt.	1
2.15	Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier.
3	Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h Częstotliwość własna przetwornika 200Hz Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika Wysoka odpornośc na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących Połączenie z kablem interfejsowym PIONOWE, wodoszczelne. Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek . Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektryczności (czułość, liniowość, stabilność zera) – nie wymagający dodatkowych portów do kalibracji przed użyciem Konfiguracja zestawu:1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1x dren ciśnieniowy przezroczysty 20cm, 1x linia płucząca UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki I uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami medycznymi	szt.	40
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_4
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET - 4
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Stentgrafty wieńcowe / -stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, / -pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) / -grubość pokrycia 90 µm / -dostępne długości: 15; 20; 26 mm / -dostępne średnice: 2,5; 3,5; 4,5; mm / -różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) / -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm) i 6F (4.5 – 5.0 mm) / -możliwość doprężenia: / Do 3,5 mm dla średnic 2.5 – 3.0 mm / Do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm / Do 5,63 mm dla średnic 4.5 – 5.0 mm	szt.	6
SUMA					X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_5
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET –5
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Cewniki balonowe NC / -średnica 5; 5,5; 6mm / -dostępne długości 8, 12; 15; 20 mm / -dwusegmentowa budowa szaftu wewnętrznego / -RBP 18 atm / - profil końcówki 0,017” / -mała podatność balonu ( przyrost średnicy max 3,5% dla RBP)	szt.	30					KOMIS
	stenty DES zawierające everolimus - średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) / - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) - stop platynowo-chromowy (PtCr) / - lek na przęsłach stentu pochodna rapamycyny (everolimus / - ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm / - długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm / - recoil max. 3% / - dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem / - siła radialna min. 0.26 N/mm / - możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o min 5% / - możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury / 2.25 do min 2.75mm; / 2.50-2.75 do min min3.50mm; / 3.00-3.50 do min 4.25mm; / 4.00 do min 5.75mm;	szt.	250					KOMIS
2	Cewniki diagnostyczne do koronarografii / - Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F 1.19mm /.047”/, 5F / -dwie różne średnice dla cewnika 5F z wiekszym przepływem dla cewnika do LCA / - Długości cewnika 90, 100, 110 cm / - Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. / - Jednorodne zbrojenie metalowe na całej długości. / - konstrukcja strefowa cztery strefy sztywności na długości cewnika. / - atraumatyczna końcówka cewnika / - Powierzchnia cewnika o zredukowanych oporach tarcia / - Dostępność kształtów, JL, JR, AL, AR, MPA, MBG, PIG ,IMA oraz krzywizny uniwersalne do LTW i PTW i inne krzywizny nietypowe / - Duża odporność na złamania i zagięcia / - Ergonomiczna końcówka ułatwiająca manipulowanie cewnikiem	szt.	1 200
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_6
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET – 6
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Cewnik balonowy powlekany substancją antyproliferacyjną -Paclitaxel / -Substancja czynna paclitaxel w dawce min 3 µg/mm² w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym , / wymagane średnice : 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm / minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min 7 długości). / hydrofilne pokrycie powłoki shaftu, / profil wejścia ≤0,016ˮ / długość użytkowa 145 cm ciśnienie nominalne 6 atm, / potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii p/płytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR -4 tygodnie potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo z min. 12 miesięczną obserwacją ( załączyć dokumentację) / Bezpieczeństwo I skuteczność użycia poparte wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR (załączyć dokumentację )	szt.	10					KOMIS
2	Cewnik balonowy powlekany substancją antyproliferacyjną Syrolimus / Substancja czynna syrolimus w dawce 4 µg/mm² wymagane średnice : 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm / wymagany zakres długości 10-40 mm / hydrofilne pokrycie powłoki shaftu / profil wejścia ≤0,016ˮ / długość użytkowa 145 cm / ciśnienie RBP 14 atm / Potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii p/płytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 1 miesiąc	szt.	10					KOMIS
SUMA					X		X	X

Łączna suma zamówionych cewników balonowych 20 szt – możliwość zmiany ilości pomiędzy dwiema grupami cewników

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_7
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET –7
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Zestaw do drenażu worka osierdziowego / rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F / skalpel / Worek na wydzielinę z miarką / Łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną / strzykawka 50 ml z końcówką typu LL / strzykawka 10 ml z końcówką typu LL / Prowadnik drutowy J 0,035; długości min 100 cm / Cewnik do drenażu typu Pigtail ( 6F/9F) wykonany / z kontrastującego pod RTG tworzywa, długości min 500 mm / Kaniula z mandrynem 1,3 x 120 mm (dwuczęściowa)	szt.	5
SUMA					X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_8
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET- 8
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Monomeryczny niejonowy jodowy środek kontrastowy 350 mg jodu/ml. / Dostępność w opakowaniach 50, 100, 200, 500 ml. / Całkowita objętość 120 litrów.	litr	120
2	Dimeryczny niejonowy jodowy środek kontrastowy 320 mg jodu/ml. Dostępność w opakowaniach 50, 100, 200, 500 ml. Całkowita objętość 60 litrów.	litr	60
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............……………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_9
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET – 9
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej / duża średnica wewnętrzna – / 0,058”-5F; / 0,071”-6F; / 0,081”-7F; / 0,090”–8F / oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, / oferowane długości od 80 do 118 cm / metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika / miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, / stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu / odporność na skręcanie i załamania / dobra pamięć kształtu / dobra manewrowalność / wysoka trwałość cewnika / pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń / Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami	szt.	400					KOMIS
2	Trombectom wieńcowy do usuwania skrzeplin z naczyń wieńcowych. / Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi / Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej / Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie / Marker na dystalnym końcu cewnika / Hydrofilne pokrycie na dystalnej części min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. / Światło aspiracyjne min 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F / Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min / Długość cewnika aspiracyjnego – 140 cm / Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” / Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości. / W komplecie cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem.	szt.	30					KOMIS
3	Cewniki balonowe typ: RX “rapid exchange” / ciśnienie RBP 14 atm. / profil balonu  0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) / dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera / profil wejścia końcówki balonu  0,016” / materiał balonu trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP / dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm / dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm / dostępne długości od 6,0 do 30,0 mm / cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach / typ: “rapid exchange” i OTW / ciśnienie NP oraz RBP =12atm / profil balonu  0,020” przy średnicy 1,25mm / balon wykonany w technologii zerofold zapewniający ultra niski profil przejścia przeznaczony do udrożnień trudnych zmian / dla balonu o średnicy 1,25mm obecność jednego markera / profil wejścia końcówki balonu  0,016” / łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach / dla wersji OTW przedłużona do 152 cm długość szaftu / wymagane długości od 6,0 do 20,0 mm	szt.	500					KOMIS
4	Cewniki balonowe NC typ: “rapid exchange” / średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm / różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm / typ balonu “non-compliant” / materiał trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP / Rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów / proximal shaft 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm) / distal shaft 2,7F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm) / długość użytkowa cewnika min 140 cm / Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym, zapobiegające przemieszczaniu się podczas inflacji / Możliwość doprężania stentów / cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm	szt.	500					KOMIS
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_10
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET –10
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Opatrunki uciskowe do tętnicy promieniowej. -Opaska uciskowa jednorazowa , umożliwiająca skuteczną hemostazę z materiałów hipoalergicznych, posiadających atesty do stosowania na uszkodzone tkanki ludzkie / -Możliwość regulowania stopnia kompresji miejsca wkłucia / -Możliwość monitorowania miejsca wkłucia bez zdejmowania opaski / -Zapięcie, które umożliwia w sposób prosty założenie opaski a także uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski / -Różne wielkości pozwalające na dopasowanie urządzenia do wielkości ręki / -Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej i nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy	szt.	700
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_11
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET – 11
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych i obwodowych / -pętle( petla ) dobrze widoczna w skopii / - możliwośc chwytania obiektów pod każdym kątem / -do wyboru różne średnice pętli umożliwiające usuwanie ciał obcych z naczyń wieńcowych i tętnic obwodowych / - W zestawie kompatybilny introducer oraz cewnik / - możliwość wykorzystania we współpracy z cewnikami angiograficznymi do angioplastyki wieńcowej	szt.	5					KOMIS
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_12
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET - 12
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Prowadniki wieńcowe do zabiegów angioplastyki / Średnica 0,014” / Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej / Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika / Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu / Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g / Końcówka cieniująca 3cm (platyna) / Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm) / Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na 28 cm / Szaft prowadnika pokryty PTFE / Dostępne długości: 190cm i 300cm / Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach, oraz dostępu retrograde	szt.	150
2	Balony ultrawysokociśnieniowe OPN NC / Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) / Non-compliant (niepodatny) / Możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji / Podwójna ściana balonu / Ciśnienie RBP 35 bar (atm) / Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm / Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic / Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm / Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / Długość użytkowa szaftu 140 cm / Długi taperowany tip 4mm / 2 markery widoczne w rtg / W zestawie z manometrem do wysokich wartości ciśnienia	szt.	10					KOMIS
3	Prowadniki wieńcowe specjalistyczne do zabiegów w naczyniach o krętej anatomii oraz do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych Średnica 0,014” / Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej / Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika / Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g; / Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm / Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped  Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm / Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm / Dostępna średnica końcówki : 0,009’’; 0,010” / Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, / Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń	szt.	25					KOMIS
4	Prowadniki do FFR / Prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014'', / Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w hypotube ze stali nierdzewnej / Prowadnik przeznaczony do mierzenia FFR oraz dPR / okienko z sensorem ciśnieniowym / Optyczna metoda transmisji danych / Obudowa czujnika optycznego zapobiegająca przedostawaniu się pęcherzyków do okienka czujnika Okno ciśnieniowe obudowy czujnika z zaokrąglonymi krawędziami w celu zmniejszenia ryzyka zaczepienia stentu / Długość prowadnika 180 cm / Pokrycie hydrofilne na części dystalnej – 30 cm / 3,0 cm widoczna w skopi i elastyczna końcówka / Możliwość modyfikoania kształtu końcówki prowadnika	szt.	100					KOMIS
5	Aparat do FFR / • System składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z / ekranem dotykowym / • Zakres pomiaru ciśnień: -30 do +- 300 mmHg / • Dryft: < 1mmHg na godzinę / Bezwzględna obecność kompatybilnego aparatu do / FFR w celu prawidłowego użytowania prowadnika do / FFR na zasadzie użyczenia lub dzierżawy	szt.	1					DZIERŻAWA
SUMA					X		X	X

Warunki graniczne dla aparatu pomiaru wartości FFR
	Zamawiający wymaga dopasowania systemu do posiadanego przez Zamawiającego systemu angiografii (Simens Artis Zee ceiling)
1.	Aparat nowy / używany nie dłużej niż 2 lata.
2.	System umożliwia szybki i łatwy pomiar wartości FFR przy użyciu wybranego prowadnika, zapewniając użytkownikowi maksimum kontroli.
3.	System umożliwia utrzymywanie położenia prowadnika nawet podczas wykonywania badań wielu zmian wymagających wycofania cewnika, a tym samym ułatwia szybką ocenę FFR, w trakcie oraz po interwencji.
4.	Optomonitor składający się z modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym.
5.	Zakres pomiaru ciśnień 0-3001 mmHg, dokładność pomiaru +/- 1 mmHg.
6.	Zapis przeprowadzonego badania w pamięci zewnętrznej.
7.	Aparat dostosowany do oferowanych prowadników.
8.	Mikrocewnik jest przez cały czas gotowy do pracy, umożliwiając wyświetlanie ciśnienia tętniczego.
9.	Mikrocewniki kalibrują się i zerują samoczynnie po podpięciu do aparatu.
10.	Aparat zapewnia dokładne iu powtarzalne pomiary ciśnienia hemodynamicznego.
11.	System podaje dokładne wyniki pomiarów z mniejszym dryfem.
12.	Aparat mający możliwość wykonywania analizy pacjent po pacjencie.
13.	Praca w systemie ciągłym całodobowym.
14.	Serwis bezpłatny przez okres trwania dzierżawy-12 miesięcy obejmujący: koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty.
15.	Dostawca analizatora zapewni personelowi szkolenie: trening operatorski. szkolenie z interpretacji wyników, kalibracji, konserwacji zapobiegawczej, szkolenie z interpretacji wyników.
16.	Oprogramowanie przyjazne i łatwe w obsłudze w j.polskim.
17.	Instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Dostawcy.
18.	Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, w dni świąteczne do 48h.
19.	Możliwość telefonicznej konsultacji problemów technicznych z inżynierem serwisowym codziennie od poniedziałku do piątku w godz 8:00 - 21:00, soboty od 8:00 – 13:00.

## pakiet_13
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET –13
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Prowadniki naczyniowe hydrofilne / -prowadnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym. / -Dostępne długości 180 cm / -Dostępne średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038" / -Zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm Dostępne prowadniki proste, zagięte, kształtowalne / -Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona.	szt.	60
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_14
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET – 14
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Igła punkcyjna do techniki seldingera / 1.3 mm x 70 mm (18G) / zakończenie typu luer lock / wykonana ze stali nierdzewnej Ø 1,3 mm / łagodnie zwężające ujście umożliwiające łatwiejsze wprowadzenie prowadnika o średnicy do max 0,038” (0,97 mm)	szt.	20
2	Rampy dwukranikowe off / płynne przekręcanie kraników / ergonomiczny kształt / przezroczysty korpus umożliwiający kontrolę wizualną / z adapterem rotacyjnym i łącznikiem luer lock / kraniki ustawione w wersji ON lub OFF / 2 – kranikowe / dostępne w wersji do: / iniekcji automatycznych (70 bar/1000 psi) / - iniekcji ręcznych (35 bar/ 500 psi)	szt.	40
3	Prowadniki naczyniowe Prowadniki klasyczne z końcówką typu J z możliwością rozprostowania / -Dostępne średnice 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038" / - dostępne długości 150cm do 260 cm / - Odporne na odkształcenia, / -Końcówka atraumatycznie zakończona / -Materiał- drut stalowy powlekany PTFE metodą „ pre coated” / -Do prowadników typu J załączona prostownica ułatwiająca wprowadzenie do cewnika lub koszulki naczyniowej	szt.	50
4	Manipulator do prowadników wieńcowych ( torquer) / Tworzywo przezroczyste umożliwiające kontrolę wizualną / Łatwe i stabilne unieruchomienie prowadnika / Kształt umożliwiający łatwe wprowadzenie końcówki prowadnika	szt.	100
5	Y-connector do zabiegów angioplastyki wieńcowej z zastawką zakręcaną / łącznik typu Y zakończony obrotowym adapterem typu żeńskiego ( do podłączenia cewnika ) oraz port boczny zakończony łącznikiem typu męskiego ( do podłączenia rampy) / z adapterem rotacyjnym / średnica przejścia min 9,0F / Możliwość jednoręcznej pracy zastawką / Łatwa regulacja zamknięcia zastawki oraz możliwość manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce / tworzywo przezroczyste umożliwiające kontrolę wizualną	szt	50
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_15
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET – 15
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia w miejscu wkłucia w tętnicę udową lub promieniową. Opatrunek hemostatyczny, gaza impregnowana kaolinem (mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie), oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia. W komplecie z transparentnym opatrunkiem sterylnym.	szt.	40
2	Przedłużacz do cewnika prowadzącego – rozmiar 5F i 6F o długości roboczej 150 cm (użycie wewnątrz cewnika 6F lub 7F”) - prosta elastyczna i atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna na skopii – elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika z powłoką hydrofilową .	szt.	25					KOMIS
SUMA					X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_16
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

	PAKIET – 16
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru Dwukonektorowe połączenia między poszczególnymi pierścieniami platformy. Konstrukcja otwartokomórkowa. Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie –, / Całkowity czas degradacji polimeru z lekiem 3-4 miesięcy / Grubość przęsła stentu max 80µm / dawka leku: 3,9 µg/mm długości stentu / Średnice od 2.00 mm do 4.5 mm (2.0-2.25-2.50-2.75-3.0-3.50-4.0-4.5) / Długości od 9.0 mm do 50 mm (9-12-15-18-21-24-28-33-38-44-50)	szt.	250					KOMIS
2	Cewnik prowadzący 5F o długości 120 cm do techniki „5 in 6” (użycie wewnątrz cewnika 6F o średnicy wewnętrznej minimum 0,070”) - prosta końcówka typu Floopy na dystalnym odcinku min. 12 cm. Elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika, dobrze widoczny na skopii – światło wewnętrzne cewnika 0,059”/1,5mm – ściana trójwarstwowa: zewnętrznie pliuretan, środkowo zbrojenie stalowym oplotem, wewnętrznie pokrycie teflonem / Do każdego cewnika nakręcana zastawka do cewnika prowadzącego 6 F zapobiegająca wypływowi krwi	szt.	10					KOMIS
3	Mikrocewniki do zabiegów angioplastyki wieńcowej / -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / -Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka z markerem dystalnym dobrze widocznym w skopii rtg / -zwężane światło wewnętrzne / Średnica dystalna 0,018” / Średnica proksymalna 0,021” / Średnica zewnętrzna 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) / Zbrojenie na całej długości / Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna w części dystalnej / Pokrycie wewnętrzne: ułatwiające prowadzenie prowadnika / Elastyczny segment dystalny / Dostępne długości 130/150cm	szt.	20					KOMIS
4	Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 – 8Fr / Minimalna średnica zamykanego naczynia – 4mm / System biowchłanialny. Całkowita absorbcja w czasie 60 – 90 dni / Polimerowa kotwica lub dysk od światła naczynia / Kolagen lub dysk od strony przydanki / W zestawie prowadnik 70cm / Dostępne urządzenia w rozmiarach do 6F i do 8F maks. / Udowodniona skuczteczność badaniami klinicznymi	szt.	20
5	Zestaw do wkłucia promieniowego u osób o zwiększonym ryzyku powikłań -Dostępne średnice 5 – 6 – 7Fr / -Dostępne długości 7 i 10 cm / -Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025”, długość prowadnika 45cm / - odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G / -Koszulka , odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, / -boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. , / -Możliwość zamówienia introduktorów promieniowych pokrytych substancją hydrofilną, dostępne rozmiary 5F, 6F w długościach 10cm/16cm/25cm ,Prowadnik w zestawie 0,021” lub 0,025” z ostrą igłą metalową lub kaniulą plastikową.	szt.	150
SUMA					0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_17
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET – 17
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Sondy elektroniczne do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej 20MHz wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20MHz, w postaci cewnika o długości roboczej min 150 cm / możliwość wprowadzenia do światła naczynia z użyciem cenika o średnicy min 5F (śr wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala / niski profil wejścia nie większy niż 0,019 cala / Dwa rodzaje sysytemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odłegości 2,5 mm oraz 10mm od końca dystalnego / Bezwzględna obecność kompatybilnego aparatu	szt	25					KOMIS
2	Sondy mechaniczne(rotacyjne) do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej 45MHz wraz z wyciągarką wielekrotnego użytku/pullbeck wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna (IVUS) o rozdzielczości 45MHz, w postaci cewnika o długości roboczej min 135 cm / możliwość wprowadzenia do światła naczynia z użyciem cewnika o średnicy min 5F (śr wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala / Bezwzględna obecność kompatybilnego aparatu	szt	25					KOMIS
3	Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego w naczyniach wieńcowych ( FFR/iFR) prowadnik o długości min 185 cm / końcówka prosta I zakrzywiona “J” czujnik w odlegości 3 cm od części dystalnej średnica 0,014 cala / dystalna część prowadnika dobrze widoczna w obrazie RTG prowadnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii / Bezwzględna obecność kompatybilnego aparatu	szt	60					KOMIS
4	Zintegrowany system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hypermii funkcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR wraz z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hypermii możliwość nagrywania I archiwizacji na DVD-R w formacie DICOM możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu automatyczne rozpoznanie sondy/prowadnika aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS oraz mechanicznymi sondami IVUS (45MHz), a także kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki kolorowe monitory 19”- monitor zainstalowany w sterowni i możliwośc instalacji monitora zaintalowanego na wieszaku przy stole system operacyjny Windows 10 instrukcja obsługi w języku polskim możliwość sterowania urządzeniem za pomocą dotykowej konsoli sterującej zainstalowanej w sali zabiegowej	SZT	1					DZIERŻAWA
SUMA					0,00	X		X	X
	Łaczna suma zamówionych sond do ultrasonografii 50 szt – możliwość zmiany ilości pomiędzy pozycją 1 I 2

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

	Instalacja, uruchomienie aparatu na koszt Dostawcy.
	Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, w dni świąteczne do 48h.
	Możliwość telefonicznej konsultacji problemów technicznych z inżynierem serwisowym.
	Serwis bezpłatny przez okres trwania dzierżawy-12 miesięcy obejmujący: koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty.
	Szkolenia w ośrodkach referencyjnych zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek i techników (Warszawa, Kraków, Poznań).
	Regularne wizyty - zgodnie z Państwa potrzebami - Aplikanta Klinicznego firmy Philips. Terminy ustalane na bieżąco.
	Szkolenia zagraniczne dla lekarzy oraz dla pielęgniarek i techników (1-2 razy w roku)
	Proktoringi u Państwa w szpitalu – terminy ustalane sa na bieżąco zgodnie z kalendarzem Proktora oraz Panstwa pracowni.

## pakiet_18
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET – 18
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej / - sprzęt musi być kompatybilny z urządzeniem zamawiającego Datascope CS300 / - średnica koszulki naczyniowej 7,5 F / -duża odporność cewnika balonowego na uszkodzenia / - zestaw powinien zawierać układ wprowadzający( igła angiograficzna, prowadnik naczyniowy, koszulka naczyniowa z poszerzaczem i zastawką hemostatyczną ), cewnik balonowy i przewody podłączeniowe do pompy / - dostępne co najmniej dwa rozmiary balonu umożliwiające zastosowanie u każdej osoby dorosłej (40 i 34 ml) / - 3 letni okres ważności produktu / -instrukcja użytkowania w języku polskim	szt	5
SUMA					X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_19
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET – 19
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Y-Connector do zabiegów angioplastyki wieńcowej automatyczny z zastawką zamykaną przyciskiem / łącznik typu Y zakończony obrotowym adapterem typu żeńskiego ( do podłączenia cewnika ) oraz port boczny zakończony łącznikiem typu męskiego ( do podłączenia rampy) / podwójna zastawka hemostatyczna silikonowa , której otwarcie kontrolowane jest przyciskiem. / obsługa jednoręczna przez naciśniecie przycisku , bez elementów przesuwnych i obrotowych / możliwość manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce / szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym / boczny port ze zintegrowany drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym / średnica przejścia 9F (0,118") / tworzywo przezroczyste umożliwiające kontrolę wizualną	szt	300
2	Igła tępa metalowa do prowadników wieńcowych / wykonana ze stali chirurgicznej / średnica 20 G / akceptująca prowadniki o średnicy 0.014” i 0.018”	szt.	100
SUMA					X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## pakiet_20
ZP 01/24 Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET – 20
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do zabiegów angipoplastyki wieńcowej. -Manometr analogowy o zakresie ciśnień do 30atm. / -pojemność 20ml / -przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy / -dren wysokociśnieniowy oraz kranik trójdrożny / -przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji / -mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację / -blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją / -łatwe w obsłudze i ergonomiczne, / Mechanizm zwalniający i blokujący w postaci przycisku bądź zapadki (ew. uchwyt pistoletowy) możliwość zwalniania blokady jedną ręką.	szt.	400
SUMA					X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/