## 1
Pakiet 1 - Obłożenia do zabiegów ortopedycznych | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI BIODRA w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt 2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 4 szt 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt 5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm)– 4 szt 6. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 2 szt 7. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE o wym. 10x50 cm- 1 szt 8. Serweta o wymiarach 150x240 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 , - 1 szt. 11. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm – 1 szt 12. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt 14. Strzykawka 50/60 ml- 1 szt 15. Skalpel nr 21- 1 szt 16. Skalpel nr 24 - 4 szt. 17. Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów 9 x 11 cm taśmy mocujące o dł. ok.30 cm -1 szt. 18. Kompresy 10x20cm 17n. 16w. z nitką RTG - 80 szt. 19. Czyścik do elektrody 5 x 5 cm - 1 szt. 20. Opaska uniwersalna Lenkelast 12 cm x 5 m – 1 szt Wszystkie składowe (1-10) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe nr 11-20 w kartonowym pudełku (tylko dno), foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie | zestaw | 730 |  | 0
2 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ( owinięcie zestawu ) – 2 szt 2. ręczniki do rąk 30x40 cm – 2 szt 3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową ( bez zawartości wiskozy i celulozy ) o wymiarach min. 75 x 90 cm. ( +/- 5cm ) Gramatura serwety min. 83 g/m2 – 2 szt 5. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm)– 3 szt 6.Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 2 szt 7.osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm- 1 szt 8. serweta o wymiarach 150x240 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5 ) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 10. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt 11. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 12. skalpel nr 24 - 4 szt 13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt 14. opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt 15. Opaska podgipsowa 15cmx3m - 1 szt. 16. Czyścik do elektrody 5 x 5 cm - 1 szt. 17. Kompresy 10x20cm 17n. 16w. z nitką RTG - 80 szt. 18. Strzykawka Janetta 50/60ml - 1 szt. 19. Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów 9 x 11 cm taśmy mocujące o dł. ok.30 cm - 1 szt. Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od nr 10 do 19 w kartonowym pudełku (tylko dno), foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie | zestaw | 450 |  | 0
3 | STERYLNY ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt 2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 2 szt 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura materiału bazowego 35g/m2, gramatura materiału bazowego + wzmocnień 75 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm) – 1 szt 5. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową ( bez zawartości wiskozy i celulozy ) wzmocnienie o wymiarach min. 75 x 90 cm. Gramatura całości min. 83 g/m2 – 1 szt 6. osłona na kamerę składana rewersowo o wymiarach 13x250 cm – 1 szt 7. osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm – 1 szt 8. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt 9. serweta o wymiarach 150x240 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta do operacji stawu kolanowego o wymiarach 320x225 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 11. miska niebieska 250 ml- 1 szt 12. tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt 13. kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17- nitkowe 12- warstwowe z elementem kontrastującym- 10 szt 14. opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt 15. skalpel nr 11- 1 szt 16. Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów 9 x 11 cm taśmy mocujące o dł. ok.30 cm - 1 szt. Wszystkie składowe (1-10) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od nr 11 do 16 w kartonowym pudełku (tylko dno), foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie | zestaw | 640 |  | 0
4 | STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPII KOLANA Z WORKIEM w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm oraz min. 3 cm x 13 cm. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 130 cm (+/-5cm) - 1 szt. 4. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura materiału bazowego 35g/m2, gramatura materiału bazowego + wzmocnień 75 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm) – 1 szt 5. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 6. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 7. Serweta samoprzylepna o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 8. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się neoprenowym podwójnym otworem o średnicy 6 i 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep, z workiem do zbiórki płynów oraz zaworem do podłączenia drenu- 1 szt 10. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 11. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt 12. Osłona na kamerę 14x250cm - 1 szt. 13. Dren do ssaka 300 cm - 1 szt. 14. Opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt 15.Opaska podgipsowa 15cmx3m - 1 szt. 16. Skalpel nr 11 - 2 szt. 17. Kompresy gazowe 10x10 cm 17- nitkowe 12- warstwowe z elementem kontrastującym- 20 szt. 18. Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów 9 x 11 cm taśmy mocujące o dł. ok.30 cm - 3 szt. Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od nr 10 do 18 w kartonowym pudełku (tylko dno), foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie | zestaw | 110 |  | 0
5 | STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w obszarze krytycznym 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa | zestaw | 380 |  | 0
6 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI DŁONI/ STOPY w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt 4. serweta do operacji kończyny o wymiarach 300x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w strefie krytycznej 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa | zestaw | 310 |  | 0
7 | STERYLNY ZESTAW DO CHIRURGII BIODRA w składzie : 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 4 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m2– 1 szt 4. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm- 1 szt 6. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego- 1 szt 7. Paski samoprzylepne z folii PE o wym. 10x50 cm- 2 szt 8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x280 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa | zestaw | 440 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 2
| Pakiet 2 - Sterylne obłożenia pola operacyjnego | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WAROŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Obłożenie pola operacyjnego do operacji tarczycy Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, b) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, c) 1 serweta samoprzylepna ekran anestezjologiczny o wym. 175 cm x 250 cm z wycięciem „U” 10 cm x 65 cm, d) 1 serweta samoprzylepna dolna ( długa ) o wym. 190 cm x 225 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 175/185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu | zestaw | 70 |  | 0
2 | Obłozenie pola operacyjnego do operacji brzuszno-kroczowych Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, b) 4 ręczniki 30 x 40 cm, c) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, d)1 serweta do operacji brzuszno- kroczowych 260 x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm i dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej (gramatura w miejscu wzmocnionym 109 g/m2 ), z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przysłoniętym klapką posiadającą pasek lepny, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2; odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio: 280/270 kPa. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu | zestaw | 70 |  | 0
3 | STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY PEDIATRYCZNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50cm- 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 5. serweta samoprzylepna o wymiarze 75 x 90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2-2 szt 6. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80cm)–1 szt 7. serweta samoprzylepna anestezjologiczna o wymiarze 150 x 240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm)–1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorbcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/185 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości 3 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | zestaw | 1200 |  | 0
4 | Obłożenie pola operacyjnego przy operacji dłoni Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm c) 1 serweta opercyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestezjologicznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 65 cm, +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 170 H2O, odporność na wypychanie sucho/mokro w strefie krytycznej odpowiednio min. 280/270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | zestaw | 2450 |  | 0
5 | STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 2 szt 5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm) –1 szt 6. serweta samoprzylepna anestezjologiczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm) –1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorbcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | zestaw | 1550 |  | 0
6 | STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z polietylenu ze wzmocnieniem włókninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 83 g/m2 | szt. | 300 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 3
Pakiet 3 - Fartuchy chirurgiczne sterylne | [9 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.
| a/ rozmiar M | szt. | 100 |  | 0
| b/ rozmiar L | szt. | 600 |  | 0
| c/ rozmiar XL | szt. | 500 |  | 0
| d/ rozmiar XXL | szt. | 100 |  | 0
| e/ rozmiar XXXL | szt. | 100 |  | 0
2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL.
| a/ rozmiar M | szt. | 70 |  | 0
| b/ rozmiar L | szt. | 70 |  | 0
| c/ rozmiar XL | szt. | 70 |  | 0
| d/ rozmiar XXL | szt. | 70 |  | 0
| e/ rozmiar XXXL | szt. | 70 |  | 0
3 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 226 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 268,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 141,5 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.
| a/ rozmiar M | szt. | 4400 |  | 0
| b/ rozmiar L | szt. | 6150 |  | 0
| c/ rozmiar XL | szt. | 2400 |  | 0
| d/ rozmiar XXL | szt. | 100 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 4
Pakiet 4 - Fartuchy niesterylne | [9 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja - 35 cm, troki pas- 170cm Opakowanie x 10 szt. | op. | 800 |  | 0
2 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m², wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. | op. | 290 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 5
Pakiet 5 – Maski chirurgiczne | [9 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa o gramaturze 54g/m2. Odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika. 50 szt w kartoniku. Spełnia normę PN EN 14683 II Długość 175 mm Szerokość złożona 100 mm Szerokość rozłożona 175 mm Długość górnego paska 425 mm Długość dolnego paska 385 mm Zagłębienie na nos 130 mm | szt. | 15000 |  | 0
2 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 54g/m2. Materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor do wyboru. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika Długość 175 mm Szerokość złożona 95mm | szt. | 5000 |  | 0
3 | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (góra) chronią okulary przed zaparowaniem. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). | szt. | 2000 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 6
Pakiet 6 – Ubrania chirurgiczne | [9 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. | komplet | 11000 |  | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2–odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni min 26 cm H2O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/mokro odpowiednio 123/112 kPa. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Na opakowaniu etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji w tym: - 2 etykiety zawierające inforacje: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci, kod kreskowy -2 etykiety zawierające informacje: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci, kod QR | szt. | 12100 |  | 0
3 | Bluza zabiegowa z długim rękawem (tzw. ocieplacz) wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Rozmiary M i L. | szt. | 3740 |  | 0
4 | Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2, spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem. Rozmiary XS,S,M,L,XL,XXL. Kolory: zielony, niebieski. | szt. | 310 |  | 0
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach.Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach 40 g/m2, odpornosć na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym min. 150 cmH2O , wytrzymałość na wypychanie na such/mokro w obszarze wzmocnionym min. 150/140 kPa. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. | szt. | 500 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 7
Pakiet 7 – Czepki chirurgiczne | [9 empty] | Załącznik nr 1.7
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej 25g/m², wiązany na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku, kolor do wyboru. | szt. | 13000 |  | 0
2 | Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot, Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. | szt. | 2000 |  | 0
3 | Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2. Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. | szt. | 2000 |  | 0
4 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, nieuciskającą gumką z perforowanej włókniny wiskozowej 14g/m2 . Pakowany w kartonik w formie podajnika, 100 szt w kartonku, kolor do wyboru. | szt. | 52000 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 8
Pakiet 8 – Pokrowce, uchwyty, taśmy na przewody, ręcznik sterylny do rąk | [9 empty] | Załącznik nr 1.8
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Sterylna kieszeń samoprzylepna o wymiarze 38 x 40 cm jednokomorowa wykonana z mocnej folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego dyspensera. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | szt. | 250 |  | 0
2 | Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna o wymiarach 9 x 50 cm | szt. | 1500 |  | 0
3 | Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z przylepcem, wym. 38cmx40cm | szt. | 650 |  | 0
4 | Sterylny organizator do przewodów i drenów zbudowany z samoprzylepnej taśmy do zamocowania na serwecie o wymiarach 9 x 11 cm, do której przymocowane są dwa troki z włókniny typu spunlace o długości min. 25 cm umożliwiające jednoczesne przewiązanie kilku przewodów | szt. | 1500 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 9
Pakiet 9 – Pokrowiec na aparaturę medyczną i ramię C | [9 empty] | Załącznik nr 1.9
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Zestaw do osłony przetwornika obrazu zawiera następujące komponenty: - 1 szt. osłona przetwornika obrazu o wymiarach 90x225 cm ,wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm (bezbarwna, transparentna), osłona składana teleskopowo, osłona posiada 2 czerwone naklejki oznaczające kierunek zakładania - 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | szt. | 380 |  | 0
2 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE min. 0,04 mm , ściągnięty elastyczną gumką umozliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, Średnica min. 90 cm. | szt. | 250 |  | 0
3 | Osłona na kamerę 15x250 cm, wyposażona w taśmy lepne do umocowania osłony, z mocjnej folii min. 50 mikronów (przezroczysta) | szt. | 1100 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 10
Pakiet 10 – Podkłady | [9 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I | szt. | 8300 |  | 0
2 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 40 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I | szt. | 700 |  | 0
3 | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta, nieprzepuszczający wilgoci, rozmiar 80cm x 210cm (+/- 2cm). Podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar warstwy chłonnej 65cm x 190cm (+/-2cm), chłonność 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji | szt. | 500 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 11
| Pakiet 11 - Serwety i folie operacyjne | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 100 x 150cm | szt | 4400 |  | 0
2 | Strerylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 150x180cm | szt. | 2650 |  | 0
3 | Sterylna serweta opreacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 45 x 45cm | szt | 8800 |  | 0
4 | Sterylna serweta chirurgiczna wykonana z dwuwarstwowego laminatu z centralnym otworem przylepnym 6cmx8cm w rozm 75cmx90cm | szt. | 2650 |  | 0
5 | Sterylna serweta operacyjna wykonana dwuwarstwowego laminatu z centralnym regulowanym otworem przylepnym Ø7cm w rozm 75x90 cm | szt. | 880 |  | 0
6 | Sterylna serweta operacyjna wykonana dwuwarstwowego laminatu z centralnym otworem przylepnym Ø7cm w rozm 120x150 cm | szt | 1750 |  | 0
7 | Sterylna serweta operacyjna wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 75x90 cm | szt. | 12100 |  | 0
8 | Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuarstwowego laminatu w rozm. 75x90cm z taśmą lepną | szt | 4850 |  | 0
9 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem.Paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.Rozmiar powierzchni lepnej 15 x 22cm | szt | 450 |  | 0
10 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem.Paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.Rozmiar powierzchni lepnej 30 x 22cm | szt. | 220 |  | 0
11 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem.Paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.Rozmiar powierzchni lepnej 45x22cm | szt | 110 |  | 0
12 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem.Paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.Rozmiar powierzchni lepnej 45x49cm | szt | 110 |  | 0
13 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem.Paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.Rozmiar powierzchni lepnej 55x51cm | szt. | 200 |  | 0
14 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem.Paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.Rozmiar powierzchni lepnej 84x50cm | szt | 110 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 12
Pakiet 12 - Prześcieradła i podkłady | [9 empty] | Załącznik nr 1.12.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 70 x 50cm (80 szt. w rolce) biały | szt. | 1320 |  | 0
2 | Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany 60cm x 80m | szt. | 880 |  | 0
3 | Podkład celulozowy dwuwarstwowy na rolce 50mb x 50cm perf. co 34-40cm | op. | 2000 |  | 0
4 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 50 x 160cm (25 szt. w rolce) biały | szt. | 1750 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## 13
Pakiet 13 - Prześcieradła foliowane | [9 empty] | Załącznik nr 1.13.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, foliowane, niejałowe 25g/m² Rozmiar 80cmx160cm opakowanie 'a 20 szt. | op. | 100 |  | 0
2 | Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, foliowane, niejałowe 25g/m² Rozmiar 160x210cm opakowanie ' a 20 szt. | op. | 120 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym

## 14
| Pakiet 14 - Pasy do stabilizacji ciała | [8 empty] | Załącznik nr 1.14.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm , długość drugiego - 71 cm. Każda część pasa wyposażona w trwale zintegrowaną plastikową klamrę typu "loop" umożliwiającą bezpieczne mocowanie do stołu operacyjnego. Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016 potwierdzone certyfikatem. Ilość w opakowaniu 12 szt | op. | 30 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## 15
Pakiet 15 - Ubrania operacyjne | [9 empty] | Załącznik nr 1.15.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Ubranie operacyjne, antystatyczne, bluza z dekoltem w kształcie litery „V” , z 1 dużą kieszenią, spodnie na gumce, rękawy oraz nogawki cięte, oznaczenie rozmiaru. Materiał: 100% SMS 30 g/m2 Każdy komplet zapakowany osobno. Rozm. S-XXL
| a/ rozmiar S | szt. | 900 |  | 0
| b/ rozmiar M | szt. | 900 |  | 0
| c/ rozmiar L | szt. | 2700 |  | 0
| d/ rozmiar XL | szt. | 4000 |  | 0
| e/ rozmiar XXL | szt. | 5300 |  | 0
2 | Ubranie operacyjne z dekoltem w kształcie litery „V”, obszyty lamówką. Musi posiadać 3 duże kieszenie, 2 na dole bluzy, 1 kieszeń na piersi, spodnie wiązane na troki, bez ściągaczy w nogawkach. Rękawy oraz nogawki podwinięte i obszyte nitką. Wszywane rękawy bluzy. Bluza i spodnie pakowane w komplecie. Opakowanie indywidualne dla każdego kompletu. Rozmiar kompletu na metce bluzy – widoczny przed rozłożeniem. Materiał: antystatyczny SMS 40 g/m2 , oddychający Nie zawiera lateksu. Wyrób niejałowy. Rozmiar XXXL | szt. | 1350 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym

## 16
Pakiet 16 - Prześcieradło transportowe | [9 empty] | Załącznik nr 1.16.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Niepylące prześcieradło transportowe o wymiarach 100 cm (+/-2 cm) x 225 cm (+/-4 cm) | szt. | 7800 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 17
Pakiet 17 - Poszewki jednorazowego użytku | [9 empty] | Załącznik nr 1.17.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Poszewka medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa. Wymiary 70cm x 80cm, szerokość zakładki zamykającej 10 lub 15cm | szt. | 3000 |  | 0
2 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa. Wymiary 160cm x 210cm, szerokość zakładki zamykającej 10cm | szt. | 1500 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 18
Pakiet 18 - Pościel jednorazowego użytku | [9 empty] | Załącznik nr 1.18.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Chłonność całkowita 4500ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.). Podkład oddychający - potwierdzone kartą producenta. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny ) o wymiarze całkowitym: 51x 181 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję absorbującą płyny SAP oraz warstwę celulozową. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Podkład bielony bez użycia chloru. Podkład posiada certyfikat na podnoszenie obciązenia 150 kg/1 min Wszystkie warstwy podkładu wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Klasa CE I, spełnia dyrektywę 93/42/EWG Waga podkładu: 272 g (+- 5 g), pakowany po 10 sztuk. | op. | 60 |  | 0
2 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta, rozmiar min. 110 x 220 cm. Złożony z min. 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen o gramaturze 30g/m2+ wypełnienie z włókniny typu Molton gramatura 60 g/m2. Kolor niebiesko-zielony. Koc jest delikatny i miękki w dotyku. Dzięki swojej grubości pozwala na ochronę i ogrzanie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury. Pakowany pojedynczo. | szt. | 6000 |  | 0
3 | Prześcieradło z gumką w oplocie, jednorazowe, niesterylne, wykonane z Polipropylenu 25 g/m2, rozmiar 90 x 200 cm + 20 cm, kolor biały, pakowane po 10 szt. | op. | 600 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## 19
Pakiet 19 - Odzież jednorazowego użytku | [9 empty] | Załącznik nr 1.19.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Koszula operacyjna jednorazowego użytku, niejałowa, nieprześwitująca, z krótkim wszytym rękawem o dł. min.25 cm ( mierzona od ramienia )oraz obwodzie min.43 cm, wiązana z tyłu - w pasie i przy szyi, wokół szyi lamówka a poły tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. pojedynczego troku przy szyi min. 35 cm, dł. pojedynczego troku w pasie min. 80 cm. Koszula wykonana z nieprzeźroczystej, antystatycznej, miękkiej i układanej włókniny SMS, niepylącej bez zawartości lateksu. Szerokość rozmiaru M/L min 140 cm, długość min. 110 cm, szerokość rozmiaru XL/XXL min 160 cm, długość min. 125 cm. . (Podane wymiary +/- 2 cm). Gramatura min. 35 g/m2. Opakowanie po 10 szt. | op. | 110 |  | 0
2 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm,-rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej Pakowana po 10 sztuk | op. | 60 |  | 0
3 | Koszula operacyjna dziecięca, niejałowa, nieprześwitująca,długość 65 cm, wiązana z tyłu - w pasie i przy szyi, wokół szyi lamówka a poły tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. Koszula wykonana z nieprzeźroczystej, antystatycznej, miękkiej i układanej włókniny SMS, niepylącej bez zawartości lateksu- SMS 35 g/m2, opakowanie 10 szt. | op. | 25 |  | 0
4 | Spodenki do kolonoskopii, jednorazowe, nieprześwitujące, z nogawkami do kolan, wykonane z materiału SMS 28 g/m kw., rozmiar L (szer. 120 cm), Xl/XXL ( 135 cm) op. 10 szt. | op. | 60 |  | 0
5 | Fartuch foliowy z długimi rękawami i otworami na kciuki, jednorazowy, o wymiarach 120 x 112 cm, folia 25 mikronów. Fartuch posiada taśmy przy szyi i wiązanie z tyłu w pasie. Pakowany w kartonikowe pudełko z dozownikiem, każdy fartuch zapakowany osobo, opakowanie zawiera 20 szt. | op. | 10 |  | 0
6 | Majtki dla pacjenta, jednorazowe, niesterylne,wzmocnione w kroku z cienką gumką wokół ud, w pasie, w oplocie, Polipropylen 40 g/m2, rozmiar M/L - obwód w pachwinie 38-40 cm, wysokość majtek 10 cm, opakowanie zawiera 25 szt. | op. | 35 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0