Białystok, dn. 02.09.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.38.2024

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **urządzeń i aparatury wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją do Jednostek Organizacyjnych UMB, z podziałem na 7 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści dewar o wysokości 818 mm ??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o średnicy zewnętrznej 508 mm ? Jest to różnica niespełna 4,3 cm czyli 2,15 cm z każdej strony więcej. Prosimy o dopuszczenie naszego parametru co zwiększy konkurencyjność dla tego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokość zewnętrzną dewara wynoszącą 758 mm ??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dewara wyższego o 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści ofertę na dewar o wysokości całkowitej 830 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści ofertę na dewar wyposażony w 6 stelaży oraz 30 sztuk pudełek na 37 sztuk fiolek każde, czyli łącznie 1 100 sztuk kriofiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

- W części nr 1 (Dewar− 1 szt.) zmodyfikowano załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1 ppkt 6a, 6b i 8a.

Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:

* *Opis przedmiotu zamówienia (****Załącznik nr 2 do SWZ) – w części nr 1 -*** *dokument w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB** /podpis na oryginale dokumentu/