## Arkusz1
Załącznik nr 1 do umowy.
Lp | urządzenie | producent | nr inw. | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność
Lokalizacja: COPERNICUS - Stomatologia al.. Zwycięstwa 39, 80-219 Gdańsk
1 | Ssak elektryczny Aspina- DO M | Ekom |  | 0-89-57-02-09 | WPS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2024-10-25 - Przegląd
2 | Lampa zabiegowa sufitowa Surgi Lux BHC-701/301P | Famed |  | bn | WPS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2024-05-09 - Przegląd
3 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5965 | 202008018 | WPS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2025-03-20 - Przegląd
4 | Fotel Stomatologiczny Care-22U | Runyes Medical Instrument CO., Ltd | T-8-6311 | 22U02101015 | WPS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2025-02-14 - Przegląd
5 | Fotel Stomatologiczny Care-22U | Runyes Medical Instrument CO., Ltd | T-8-6312 | 22D02101027 | WPS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2025-02-14 - Przegląd
6 | Mikrosilnik stołowy Ultimate XL mod. NE213 | NSK |  | OKY00197/09X01846 | WPS - Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci | 2024-10-25 - Przegląd
7 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5963 | 202008016 | WPS - Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci | 2025-03-20 - Przegląd
8 | Unit Stomatologiczny SK1 | Chirana Medical |  | 011893 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2024-10-25 - Przegląd
9 | Unit Stomatologiczny SK1 | Chirana Medical |  | 009402 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2024-10-25 - Przegląd
10 | Wstrząsarka CapMix | Espe |  | 4411188 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2024-10-25 - Przegląd
11 | Wstrząsarka CapMix | 3M Espe |  | 4411199 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2024-10-25 - Przegląd
12 | Mikroskop stomatologiczny OMS2350 LED | zumax | T-8-5920 | 2015B78 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2025-02-20 - Przegląd
13 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5962 | 202010096 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2025-03-20 - Przegląd
14 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5964 | 202010098 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2025-03-20 - Przegląd
15 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | PB-T-8-73 | 202010097 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2025-03-20 - Przegląd
16 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | PB-T-8-74 | 202008015 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2025-03-20 - Przegląd
17 | Mikrosilnik endodontyczny X-Smart Plus | Dentsply Maillefer | TP-8-5378 | 00606963 | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | w ciągu 5 dni od zawarcia umowy
Lokalizacja: Szpital Św. Wojciecha al.. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
18 | Wstrząsarka do amalgamatu S 10 | VIVADENT | 34/PT/IV/45/M:29 | 7908 | Zaspa - Poradnia Stomatologiczna | 2024-06-22 - Przegląd
19 | Wstrząsarka do amalgamatu SILAMAT S5 | VIVADENT | 34/PT/IV/45/M:27 | 607522 | Zaspa - Poradnia Stomatologiczna | 2024-06-22 - Przegląd
20 | Unit Stomatologiczny Midmark Operatory | Midmark Corporation | T-8-4232 | V1692983 | Zaspa - Poradnia Stomatologiczna | 2024-06-22 - Przegląd