Nr sprawy: ZP.382-11/19                                                                        					         Załącznik nr 9.1 do Specyfikacji – arkusz – część I

………………..…...........……………....

(dane Wykonawcy)

ARKUSZ

określający minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia

część I – dostawa trenażerów

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać

***) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego.

| Lp. | NAZWA RODZAJ | Wymagania minimalne/cechy równoważności/ opis oferowanego oprogramowania | WARTOŚĆ BRUTTO W PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH*** |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
|  | Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dorosłego – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Odwzorowujący anatomicznie i wizualnie drogi oddechowe w tym otwór nosowy, język oraz ruchomość żuchwy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Możliwość prowadzenie wentylacji workiem samorozprężalnym, intubacji przez nos i przez usta (różne rozmiary rurek), stosowania narzędzi nadkrtaniowych w tym maski krtaniowej, rurki odoskrzelowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania laryngoskopii i videoskopii, wykonania badania przy użyciu fiberoskopu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość napompowania języka obrazujący jego obrzęk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, zapewniającego realistyczny wygląd oraz odzwierciedlający realne warunki wykonania zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo w zestawie komplety: rurek intubacyjnych w różnych rozmiarach, masek krtaniowych, rurek dotchawiczych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Umieszczony na lekkiej, wytrzymałej podstawce, ułatwiającej wykonywanie zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba umożliwiająca przechowywanie i transport. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Laryngoskop z rękojeścią światłowodową z kompletem łyżek MC 1-4 do intubacji dorosłych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dziecka – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Odwzorowuje w pełnym zakresie anatomię oraz wielkość głowy 5 letniego dziecka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Realistyczny wygląd: ust, języka, ustnej części gardła, krtań, nagłośnię, struny głosowe, tchawicę, przełyk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość nauki udrażniania dróg oddechowych pacjentów pediatrycznych (odsysanie, intubacja ustna i nosowa). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Posiada osobne płuca do osłuchiwania oraz żołądek ulegający nadmuchaniu, wskazujący na nieprawidłowe umieszczenie rurki intubacyjnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, zapewniającego realistyczny wygląd oraz odzwierciedlający realne warunki wykonania zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo w zestawie komplety: rurek intubacyjnych dla dziecka, masek krtaniowych, rurek dotchawiczych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Laryngoskop z rękojeścią światłowodową z kompletem łyżek do intubacji dziecka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Umieszczony na lekkiej, wytrzymałej podstawce, ułatwiającej wykonywanie zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba umożliwiająca przechowywanie i transport. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo w zestawie komplety: rurek intubacyjnych dla dziecka, masek krtaniowych, rurek dotchawiczych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych niemowlęcia – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Głowa niemowlęcia wykonana z elastycznego, rozciągliwego tworzywa, która odzwierciedla ludzkie tkanki, odporna na zniszczenie, wytrzymała. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Dokładna anatomia ust, języka, przełyku i dróg oddechowych, możliwość symulacji obrzęku języka i skurczu krtani. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pozwala na ćwiczenie intubacji niemowlęcia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, zapewniającego realistyczny wygląd oraz odzwierciedlający realne warunki wykonania zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo w zestawie komplety: rurek intubacyjnych masek krtaniowych, rurek dotchawiczych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Miękka szyja umożliwia wykonanie manewru Sellicka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba umożliwiająca przechowywanie i transport. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Umieszczony na lekkiej, wytrzymałej podstawce, ułatwiającej wykonywanie zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer dostępu naczyniowego obwodowego – 3 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Zaawansowany model kończyny górnej do nauki wkłuć, iniekcji i wlewów dożylnych, śródskórnych i domięśniowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Możliwość wykonywania infuzji i wprowadzania cewnika na stałe z różnych dostępów naczyniowych w obrębie nadgarstka, grzbietu dłoni, okolicy przedramienia, okolicy zgięcia łokciowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymienna skóra, lateksowe żyły, które mogą być wielokrotnie nakłuwane i uszczelniane specjalnym preparatem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Kostne punkty orientacyjne na ramieniu identyfikują miękką tkankę do wykonywania wstrzyknięć domięśniowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | System żylny, dzięki któremu wszystkie żyły mogą być zaopatrywane w krew z jednego zewnętrznego pojemnika. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dzięki realistycznemu wyglądowi i dotykowi skóry, odwzorowaniu żył, palców i nadgarstka, ćwiczenia odzwierciedlają naturalne warunki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ramię ruchome w łokciu ułatwia dostęp do przedramienia oraz zewnętrznej części dłoni, symulacja zaciśniętej pięści i założenia opaski. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: wymienna skóra, wymienne systemy żył, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: sztuczna krew, strzykawki, igły, dwie torby na sztuczną krew, torba transportowa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer dostępu doszpikowego – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Noga treningowa do nauki wkłuć doszpikowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Posiada anatomiczny punkt orientacyjne tj. guzowatość piszczeli oraz możliwość wyczucia charakterystycznych anatomicznych punktów orientacyjnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie wymienne kości i skóra. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: treningowa igła doszpikowa BIG dla dzieci od 0 do 12 lat, oraz dla dorosłych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: pokrowiec na nogę, igły oraz napęd do wprowadzania igieł doszpikowych, zasilany akumulatorowo. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min.3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer – iniekcje domięśniowe (I) – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Model pośladków realistycznie odwzorowujący naturalną budowę. Skóra, struktury mięśniowe, kształt i umiejscowienie kości tak jak u prawdziwego pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Możliwe do wyczucia punkty kostne tj. krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni górny i tylny, kość krzyżowa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość ćwiczeń iniekcji domięśniowych w różnych miejscach, okolicach: • mięsień pośladkowy wielki, • bocznej mięśnia obszernego • brzuszno pośladkowej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyjmowana część pozwala na obserwację struktur wewnętrznych tj. mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: komplet strzykawek z igłami, walizka do przechowywania i transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary opakowania 56 x 40,5 x 25,5 cm (+/- 5 cm w każdym wymiarze) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer – iniekcje domięśniowe (II) – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Symulator do iniekcji domięśniowych przypominający faktyczny wygląd pośladka, możliwy do zapięcia na manekinie lub osobie symulującej pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Zintegrowana elektronika z panelem informuję o dokładności, poprawności wykonanej iniekcji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Skóra twarda, odporna na wielokrotne wkłucia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga: 2 kg (+/-0,5 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary: 30 x 30 x 12 cm (+/- 5cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba/etui do przechowywania i transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer – iniekcje śródskórne – 2 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Model ramienia (od nadgarstka do łokcia), który pozwala na ćwiczenia iniekcji śródskórnych oraz podskórnych w warunkach zbliżonych do naturalnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Przy prawidłowym zaaplikowaniu cieczy we właściwe miejsce pojawia się charakterystyczny bąbel pod skórą. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Skóra z tworzywa zapewniająca realistyczne odczucia w trakcie wykonywania iniekcji i rzeczywisty wygląd przedramienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Materiał pozwala również na wielokrotne wkłucia w to samo miejsce. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | wymiennym żyłom oraz skórze, które mogą być wielokrotnie nakłuwane | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ramię zawiera co najmniej osiem miejsc przeznaczonych do śródskórnych wstrzyknięć (4 na wewnętrznej i 4 na zewnętrznej stronie przedramienia). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga: około 1,0 kg (+/-0,3 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary: 33 x 27,5 x 12,5 cm (+/- 5cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: uszczelniacz, strzykawka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: pokrowiec do przechowywania i transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer do cewnikowania pęcherza moczowego – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Trenażer, miednica z wymiennymi realistycznymi narządami, pozwala na naukę procedury cewnikowania mężczyzny i kobiety. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | W zestawie: realistyczne wymienne męskie narządy wymienna sztuczna przetoka połączona z wymiennymi, wewnętrznymi zbiornikami zawór cewki moczowej (zapobiega przed wyciekiem płynu) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie: strzykawka, żel smarujący i cewniki Foleya w różnych rozmiarach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: torba do przechowywania i transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo: symulator do cewnikowania obu płci, zbudowany z elastycznego, miękkiego materiału, przytwierdzonego do stojaka rzepami lub magnesem. Materiał pozwala na realistyczne zsunięcie napletka oraz umożliwia zmianę ułożenia prącia w czasie zabiegu u mężczyzny, realistyczne wargi sromowe. W zestawie symulatora: stojak wkładki obu płci zestaw cewników pęcherz moczowy butelka na płyn zestaw rurek z łącznikami. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga: 2,5 kg (+/- 0,5 kg) Wymiary: 35 x 10 x 26 cm (+/- 5 cm w każdym wymiarze) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: pokrowiec do przechowywania i transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer – badanie gruczołu piersiowego (I) – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Model do samobadania piersi: klatka piersiowa z piersiami i kobiecymi, wykonany z tworzywa skóropodobnego, odzwierciedlającego także w dotyku ludzką skórę, w kolorze jasnym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Pozwala na badanie piersi w pozycji pionowej i leżącej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie różne modele (co najmniej po 2 sztuki) guzów łagodnych i złośliwych w różnych stadiach rozwojowych oraz inne typowe zmiany. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z miękkiego materiału, przypominającego w dotyku skórę ludzka, łatwy do utrzymania w czystości, zmywalny przy użyciu tradycyjnych środków myjących. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: pokrowiec do przechowywania i transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer – badanie gruczołu piersiowego (II) – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Symulator do badania oraz samobadania piersi, wykonany z miękkiego, trwałego materiału w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | W zestawie modele różnych zmian w tym zmian nowotworowych różnych rozmiarów oraz kształtów, guzki o różnej średnicy, różnej gęstości, a także powiększone węzły chłonne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość badania w pozycji leżącej na plecach, możliwość badania węzłów chłonnych pod pachami oraz podobojczykowych. Wyczuwalne struktury kostne: żebra, mostek, obojczyk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Imitacje zmian w obrębie skóry, kształtu sutka | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania nakłucia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary: 35,5 x 30,0 x 12,0 (+/- 5 cm) Waga: 6,5 kg (+/- 1 kg) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: model obu piersi w postaci wkładki, skóra do nałożenia na model, kilka zestawów modeli guzków odpowiednio oznakowanych, puder, walizka do przechowywania i wygodnego transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Trenażer – konikotomia – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Fantom do nauki konikotomii, konikopunkcji, tracheotomii. Odzwierciedla ludzką szyję, widoczne, wyczuwalne chrząstki krtani. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie: wymienna tchawica, sztuczne płuca umożliwiające wykonanie wentylacji co pozwala na ocenę poprawności wykonania zabiegu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowo wymienne: 5-6 skór szyi 5-6 tchawic osoby dorosłej (sztywne, miękkie) 5-6 tchawic dziecka (sztywne, miękkie) 2-3 sztuczne płuca. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Model na sztywnej podstawce, dodatkowo torba/walizka do przechowywania, transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Model pielęgnacji stomii – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Model brzucha z widocznymi dwiema stomiami, pozwalający na wykonywanie zabiegów tj. rozszerzanie stromi, zakładanie i stosowanie worków stomijnych, irygację kolostomii, drenaż i wydalanie z ileostomii (wody), z kolostomii (sztuczny stolec) przez sprężone powietrze ze strzykawek. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | W zestawie: sztuczny stolec, zestaw sprzętu do pielęgnacji stomii oraz komplet worków stomijnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zestaw w torbie, pojemniku pozwalającym na przechowywanie i transport. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania zabiegów w pozycji pionowej i poziomej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału imitującego skórę w jasnym kolorze, możliwość mycia, czyszczenia przy użyciu mydła oraz realistycznego mocowania worków stomijnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Model pielęgnacji ran – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Tors do nauki zakładania opatrunków, wykonany z materiału odwzorowującego elastyczną skórę, w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Fantom zawiera 10-14 różnych ran, w tym pozwalających na zastosowanie technik obmywania i opatrywania ran pooperacyjnych tj: - po usunięciu tarczycy, - nacięciu mostka z drenażem, - mastektomii z drenażem, - usunięciu pęcherza żółciowego, - laparotomii, - usunięciu wyrostka robaczkowego, - kolostomii, - ilesostomii, - brzusznym nacięciu macicy, - otwarciu klatki piersiowej, - usunięciu nerki, - laminektomii, - wrzód odleżynowy na odcinku krzyżowym, - kikut nogi po amputacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału zmywalnego, łatwego do utrzymania w czystości, odpornego na zastosowanie środków dezynfekcyjnych (nie ulega odbarwieniu, przebarwieniu). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: torba/walizka umożliwiająca przechowywanie i transport. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo: materiały i środki do pielęgnacji ran czystych, zakażonych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Model pielęgnacji ran odleżynowych – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Model odzwierciedlający pośladki, skórę (w kolorze jasnym) pacjenta dorosłego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Pozwala na wizualizacje oraz ćwiczenia zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych różnych typów oraz stadiów (I-IV) ran odleżynowych w okolicy pośladków. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: torba/walizka pozwalająca na transport i przechowywanie modelu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału zmywalnego, łatwego do utrzymania w czystości, odpornego na zastosowanie środków dezynfekcyjnych (nie ulega odbarwieniu, przebarwieniu). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo: urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran (pompa) wraz z akcesoriami (różne rodzaje, wielkości opatrunków) całość w pokrowcu/pojemniku. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Model do zakładania zgłębnika – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Model do zakładania zgłębnika do żołądka przez jamę ustna i nos, wykonywania płukania żołądka, karmienia przez zgłębnik. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Realistyczne odzwierciedlenie warunków anatomicznych (wielkość, budowa głowy, szyi, klatki piersiowej, tchawicy, przełyku, płuc i żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość realistycznego wykonania zabiegu, w pozycji siedzącej i leżącej, wprowadzenia i łatwego usunięcia płynu z żołądka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania odsysania wydzieliny z układu oddechowego przez zgłębnik. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie: komplet zgłębników żołądkowych w różnych rozmiarach, preparat ułatwiający wprowadzenie zgłębnika, płyn imitujący płyny ustrojowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba/walizka do transportu i przechowywania modelu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Fantom niemowlęcia pozwalający na naukę i doskonalenie procedur związanych z wykonaniem i pielęgnacją dostępu do żył w tym także żyły centralnej u noworodków i niemowląt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Możliwość dostępu do naczyń w okolicy łokciowej obu kończyn górnych, przynajmniej z jednej kończyny dolnej (okolica podkolanowa), naczyń okolicy szyi i głowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Realistyczny przepływ sztucznej krwi w żyle. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość cewnikowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zakładania rurek intubacyjnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zakładania zgłębnika do karmienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie: odłączany pępek, prześwitująca skóra na ramieniu, nodze i głowie, sztuczna krew w pojemniku, preparat do wyrobienia sztucznej krwi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba/walizka, części wymienne przynajmniej po 1 sztuce (skóra nogi, głowy, lewej i prawej ręki). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Pielęgnacyjny fantom noworodka – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Fantom pielęgnacyjny noworodka odzwierciedla wielkość i fizjonomię noworodka płci męskiej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Wykonany ze wodoodpornego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry, w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania zabiegów: • kąpiel noworodka • możliwość obserwacji i pomiarów części ciała (główka, pępek, jądra, itd.) • w mosznie jądra • główka odchyla się do tyłu, gdy nie jest prawidłowo podtrzymywana • zakładanie pieluch/pampersów, • irygacja jelit, • postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu, •możliwość wprowadzenia zgłębnika do żołądka, • odsysanie: nos, żołądek, jamy ustnej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga: 3.0 kg (+/-0,5 kg) Długość: 48 cm (+/- 3 cm) Obwód głowy: 34 cm (+/-1 cm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Torba transportowa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Fantom wcześniaka - 1 szt. | Producent/Nazwa/Model |  |
|  |  | Fantom pielęgnacyjny wcześniaka odzwierciedla wielkość i fizjonomię wcześniaka (22-25 miesiąc trwania ciąży). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Wykonany z e wodoodpornego, miękkiego tworzywa wyglądem zbliżonego do skóry, w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Fantom odzwierciedlający faktyczny stan wcześniaka: elastyczny, wielkość i masa adekwatna do wieku, bez napięcia mięśniowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania następujących procedur: wymiana dróg oddechowych (co najmniej dwie sztuki w komplecie) możliwość symulacji oddechu podczas wentylacji, ruchoma klatka piersiowa możliwość intubacji i wentylacji (modułowe bloki klatki piersiowej zawierające płuca drenaż klatki piersiowej (zakładanie i pielęgnacja) pielęgnacja i zmiana pieluszki możliwość zakładania zgłębnika do żołądka przynajmniej przez jeden otwór nosowy możliwe symulowania wkłuć oraz pielęgnacji naczynia symulacja wady cewy nerwowej (przepuklina oponowo-rdzeniowa) możliwość prowadzenia obserwacji, pomiarów parametrów antropometrycznych pielęgnacja skóry i ran pielęgnacja stomii odsysanie (możliwe użycie płynu) podawanie i pobieranie płynów przez pępowinę możliwość zakładania na ciało różnych czujników lub elektrod dla symulacji monitoringu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie: torba transportowa, pieluszki/pampersy, pępowina, przepuklina pępkowa, cewa nerwowa (przepuklina oponowo- rdzeniowa), drogi oddechowe, strzykawki (2-5 ml), wenflon adekwatny do wielkości dziecka, lubrykant, sztuczna krew, dozownik. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | RAZEM: |  |

……………………………….……………….

(miejscowość, data)