Załącznik Nr 9 do SWZ

##### WYKAZ NARZĘDZI

Zamawiający uzna warunek posiadania zasobów technicznych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi urządzeniami:

W części 1:

- minimum 1 aparaturą kalibracyjną do czujek liniowych FDLU 291,

- minimum 1 podnośnikiem nożycowym (Obiekt nr 2),

- minimum 1 tyczka do sprawdzania czujek do 8m wysokości (Obiekt nr 6,8).

W części 2: - oprogramowanie do Vesda VSC VSW-100 - interfejs sprzętowy HLI, - Schrack Integral Application Center wraz z kluczem sprzętowym oraz oprogramowaniem Integral, - tyczka do sprawdzania czujek do 10m wysokości (Obiekt nr 3, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 34),dla obiektu nr 35 - wózek konstrukcji lekkiej lub rusztowanie do 16m wysokości, W części 8: - minimum 1 tyczkę do sprawdzania czujek do 6m wysokości.

Wymienić właściwe dla danej części:

| Lp. | Nazwa urządzenia | podstawa dysponowania (zasób własny albo udostępniony) |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat zainstalowany w e-dowodzie).