| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Nazwa producenta/model | Ilość | Cena brutto/szt | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C |  | D | E | F=D*E |
| 1. | Uchwyt do mopa uniwersalny, rozsuwany | Wykonany ze stali nierdzewnej, autoklawowalny, długość 355-584 mm. |  | 2 szt. |  |  |
| 2. | Uchwyt teleskopowy, aluminiowy do mopa | Długość 1000-1800 mm, autoklawowalny, spełniający normy ISO klasa 5 i GMP A+B. |  | 2 szt. |  |  |
| 3. | Isolator tool adapter | Długość 229 mm, autoklawowalny, wyposażony w zawias Delrin® i szybkozłączkę, dedykowany do pracy w pomieszczeniach czystych. |  | 2 szt. |  |  |
| 4. | Isolator cleaning tool, PolySorb cover lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | 230 mm, biały, sterylizowany radiacyjnie, dedykowany do użytku w pomieszczeniach czystych, opakowanie 50 szt. |  | 5 opakowań |  |  |
| 5. | Adapter do mopa Swep Duo Plus | 50 cm, autoklawowalny, spełniająca normy ISO klasa 5 i GMP A+B. |  | 5 szt. |  |  |
| 6. | Ściereczki do pomieszczeń czystych, nietkane, Spec-Wipe® 5 | Poliestrowo-celulozowe, duża chłonność, i wytrzymałość, niepylące, do czyszczenia powierzchni i blatów w komorach laminarnych, pochłaniające wycieki roztworów na bazie wody oraz innych rozpuszczalników, kolor biały, 229x229 mm, odpowiednie do stosowania w klasach 100, ISO 5 Chłonność wewnętrzna – 3,93 ml/g Chłonność zewnętrzna – 264 ml/m² Szybkość chłonienia – 1 s Generowanie cząstek (>=0.5 µm) – 14,3×10⁶/m² Extractables - using deionised water – 0,0207 g/m² Ekstrahowalne - używając alkoholu izopropylowego – 0,0647 g/m² Włókna (>100 µm) – 27,1×10³/m² Jony chlorku – 47,81ppm Jony sodu – 67,21 ppm Gramatura – 67 g/m² Opakowanie 300 szt. |  | 5 opakowań |  |  |
| 7. | Ściereczki do pomieszczeń czystych, nietkane, Spec-Wipe® 7 | Podwójna dzianina zapewniająca wysoką wytrzymałość, pojedyncze włókna zapewniające miękkość, zabezpieczone krawędzie zapobiegające strzępieniu i pyleniu, prane w clean roomie klasy 4 ISO aby zmniejszyć liczbę cząstek i wyekstrahować ewentualne zanieczyszczenia, kolor biały, 305x305 mm, odpowiednie do stosowania w clean roomach klasy 1, klasy ISO 3. Chłonność wewnętrzna – 2,3 ml/g Chłonność zewnętrzna – 310 ml/m² Szybkość chłonienia – <1,5 s Generowanie cząstek (>=0.5 µm) – 4,8×10⁶/m² Extractables - using deionised water – 0,015 g/m² Ekstrahowalne - używając alkoholu izopropylowego – 0,015 g/m² Włókna (>100 µm) –0,6×10³/m² Jony chlorku – 0,13 ppm Jony sodu – 0,11 ppm Gramatura – 136 g/m² opakowanie 100 szt. |  | 5 opakowań |  |  |
| 8. | Mop Swep Duo Microplus lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | 50 cm, dwustronny, z mikrofibry, wysokoodporny na działanie środków chemicznych, przeznaczony do czyszczenia płaskich powierzchni – podłóg, ścian, sufitów, wysoka wydajność czyszczenia. |  | 20 szt. |  |  |
| 9. | Taśma winylowa | Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach czystych, matowe wykończenie umożliwiające pisanie mazakiem, nawinięta na plastikowy rdzeń, długość 32,92 m, szerokość 50,8 mm, kolor biały, pakowana pojedynczo. |  | 2 szt. |  |  |
| 10. | Taśma winylowa | Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach czystych, matowe wykończenie umożliwiające pisanie mazakiem, nawinięta na plastikowy rdzeń, długość 32,92 m, szerokość 25,4 mm, kolor biały, pakowana pojedynczo. |  | 2 szt. |  |  |
| 11. | Papier do cleanroomu PUREImage lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Karteczkiprzeznaczone do stosowania w środowiskach clean room, gdzie zapobieganie zanieczyszczeniom chemicznym i cząsteczkowym jest krytyczne. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i doskonała odporność cieplna dla zwiększenia efektywności kopiowania i drukowania, technologia wiązania PE generująca bardzo niski poziom cząstek, nielotnych pozostałości i ekstraktorów jonów, unikalna technologia precyzyjnego cięcia gwarantująca jednolite dopasowanie i czystość, papier czyszczony sieciowo po obu stronach przed arkuszowaniem, wyprodukowane w klasie ISO 4 (FED-STD-209E klasa 10 / M2,5), czyszczone i podwójnie pakowane w klasie ISO 5 (FED-STD-209E Class 100 / M3,5), nadają się do stosowania w klasie ISO 4 (FED-STD-209E klasa 10 / M2,5) do pomieszczeń czystych klasy ISO 6 (FED-STD-209E klasy 1000 / M4,5), pakowany w paczki po 250 arkuszy, 10 paczek na skrzynię. |  | 2 opakowania |  |  |
| 12. | Zeszyt do cleanroomu PUREImage lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Zawiera papier bez lateksu, przezroczyste okładki, do używania w clean roomie i krytycznym środowisku gdzie wymagana jest kontrola cząstek stałych lub ekstensywnych zanieczyszczeń, produkowany nową technologią łączenia papieru bez lateksu, szkolna linia na wszystkich stronach, podwójnie pakowane w środowisku klasy 100, A4, biały, w line, 100 stron. |  | 2 szt. |  |  |
| 13. | Markery do cleanroomu, czarne | Sterylne, produkowane w środowisku clean room w celu zapewnienia standardów klasy ISO 4 i UE GMP klasy A. Tusz w markerach nie ulega wysuszeniu, odporne na wodę i blaknięcie, szybkoschnące, czarne, opakowanie 10 szt. |  | 2 szt. |  |  |
| 14. | Markery do cleanroomu, niebieskie | Sterylne, produkowane w środowisku clean room w celu zapewnienia standardów klasy ISO 4 i UE GMP klasy A. Tusz w markerach nie ulega wysuszeniu, odporne na wodę i blaknięcie, szybkoschnące, niebieskie, opakowanie 10 szt. |  | 2 szt. |  |  |
| 15. | Markery do cleanroomu, czerwone | Sterylne, produkowane w środowisku cleanroom w celu zapewnienia standardów klasy ISO 4 i UE GMP klasy A. Tusz w markerach nie ulega wysuszeniu, odporne na wodę i blaknięcie, szybkoschnące, czerwone, opakowanie 10 szt. |  | 2 szt. |  |  |
| 16. | Długopis do cleanroomu | Niska zawartość sodu, nieusuwalny atrament, specjalny korpus o niskiej zawartości cząstek i ograniczający generowanie cząstek, piszący w sposób trwały na większości powierzchni za pomocą szybkoschnącego, nietoksycznego atramentu na bazie alkoholu, który jest odporny na blaknięcie i wodę, sterylny, przeznaczony do użytku w pomieszczeniach czystych i środowisku aseptycznym, spełnia standardy klasy ISO 5, opakowanie 10 szt. |  | 2 szt. |  |  |
| 17. | Kombinezony drop-down do cleanroom, BioClean-D™, z kapturem, M lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Kombinezony z kapturem, sterylne, jednorazowego użytku, wyprodukowane z niepylącego wytrzymałego materiału CleanTough™, ubiór aseptyczny, posiadają wewnętrzne wypustki do wskazywania bezpiecznych punktów dotykowych, aby zapobiec dotykaniu powierzchni zewnętrznej i poprawić zakładanie, aby wyeliminować ryzyko dotykania podłogi przez odzież. Ściągacze na plecach, kostkach, mankietach i w kapturze, pętla na stopie ułatwiająca sprawne zamknięcie zamka, szybkie wciskane zakładki do aseptycznego zakładania, sterylizowane promieniami gamma, kolor biały, rozmiar M, opakowanie 20 szt. pakowanych pojedynczo kombinezonów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5 oraz EU GMP klasy A Certyfikaty: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 Wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2008. Sterylizowane zgodnie z normą ISO 11137-1:2006. |  | 5 opakowań |  |  |
| 18. | Kombinezony drop-down do cleanroom, BioClean-D™, z kapturem, L lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Kombinezony z kapturem, sterylne, jednorazowego użytku, wyprodukowane z niepylącego wytrzymałego materiału CleanTough™, ubiór aseptyczny, posiadają wewnętrzne wypustki do wskazywania bezpiecznych punktów dotykowych, aby zapobiec dotykaniu powierzchni zewnętrznej i poprawić zakładanie, aby wyeliminować ryzyko dotykania podłogi przez odzież. Ściągacze na plecach, kostkach, mankietach i w kapturze, pętla na stopie ułatwiająca sprawne zamknięcie zamka, szybkie wciskane zakładki do aseptycznego zakładania, sterylizowane promieniami gamma, kolor biały, rozmiar L, opakowanie 20 szt. Pakowanych pojedynczo kombinezonów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5 oraz EU GMP klasy A Certyfikaty: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 Wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2008. Sterylizowane zgodnie z normą ISO 11137-1:2006. |  | 15 opakowań |  |  |
| 19. | Kombinezony drop-down do cleanroom, BioClean-D™, z kapturem, XL lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Kombinezony z kapturem, sterylne, jednorazowego użytku, wyprodukowane z niepylącego wytrzymałego materiału CleanTough™, ubiór aseptyczny, posiadają wewnętrzne wypustki do wskazywania bezpiecznych punktów dotykowych, aby zapobiec dotykaniu powierzchni zewnętrznej i poprawić zakładanie, aby wyeliminować ryzyko dotykania podłogi przez odzież. Ściągacze na plecach, kostkach, mankietach i w kapturze, pętla na stopie ułatwiająca sprawne zamknięcie zamka, szybkie wciskane zakładki do aseptycznego zakładania, sterylizowane promieniami gamma, kolor biały, rozmiar XL, opakowanie 20 szt. Pakowanych pojedynczo kombinezonów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5 oraz EU GMP klasy A Certyfikaty: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 Wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2008. Sterylizowane zgodnie z normą ISO 11137-1:2006. |  | 15 opakowań |  |  |
| 20. | Kombinezony drop-down do cleanroom, BioClean-D™, z kapturem, 4XL lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Kombinezony z kapturem, sterylne, jednorazowego użytku, wyprodukowane z niepylącego wytrzymałego materiału CleanTough™, ubiór aseptyczny, posiadają wewnętrzne wypustki do wskazywania bezpiecznych punktów dotykowych, aby zapobiec dotykaniu powierzchni zewnętrznej i poprawić zakładanie, aby wyeliminować ryzyko dotykania podłogi przez odzież. Ściągacze na plecach, kostkach, mankietach i w kapturze, pętla na stopie ułatwiająca sprawne zamknięcie zamka, szybkie wciskane zakładki do aseptycznego zakładania, sterylizowane promieniami gamma, kolor biały, rozmiar 4XL, opakowanie 15 szt. Pakowanych pojedynczo kombinezonów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5 oraz EU GMP klasy A Certyfikaty: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 Wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2008. Sterylizowane zgodnie z normą ISO 11137-1:2006. |  | 10 opakowań |  |  |
| 21. | Ochraniacze na buty do cleanroom, Tyvek® IsoClean®, model IC 458 B, M lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Wyprodukowane z tkaniny składającej się z wirowanego na gorąco polietylenu o wysokiej gęstości, niestrzępiąca się tkanina, wiązanie wokół kostki pozwalające odpowiednio dopasować i umocować ochraniacz, podeszwy Gripper™ zapewniające zwiększoną odporność na poślizg i trwałość, sterylizowane promieniami gamma, poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10⁻⁶, łączone szwy: ciasno zszyty szew pokryty tkaniną odzieżową, aby wzmocnić ochronę szwów i zmniejszyć ryzyko wnikania cieczy i cząstek, rozmiar M, opakowanie 100 szt. Certyfikaty: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126 Grubość – 185 µm Gramatura – 45 c/m2 Wytrzymałość na rozciąganie >30N Odporność na działanie wody – 7 kPa Klasa czystości pomieszczeń – 100/ISO 5; EU GMP (A/B). |  | 1 opakowanie |  |  |
| 22. | Ochraniacze na buty do cleanroom, Tyvek® IsoClean®, model IC 458 B, L lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Wyprodukowane z tkaniny składającej się z wirowanego na gorąco polietylenu o wysokiej gęstości, niestrzępiąca się tkanina, wiązanie wokół kostki pozwalające odpowiednio dopasować i umocować ochraniacz, podeszwy Gripper™ zapewniające zwiększoną odporność na poślizg i trwałość, sterylizowane promieniami gamma, poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10⁻⁶, łączone szwy: ciasno zszyty szew pokryty tkaniną odzieżową, aby wzmocnić ochronę szwów i zmniejszyć ryzyko wnikania cieczy i cząstek, rozmiar L, opakowanie 100 szt. Certyfikaty: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126 Grubość – 185 µm Gramatura – 45 c/m2 Wytrzymałość na rozciąganie >30N Odporność na działanie wody – 7 kPa Klasa czystości pomieszczeń – 100/ISO 5; EU GMP (A/B). |  | 1 opakowanie |  |  |
| 23. | Ochraniacze na buty do cleanroom, Tyvek® IsoClean®, model IC 458 B, XL lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Wyprodukowane z tkaniny składającej się z wirowanego na gorąco polietylenu o wysokiej gęstości, niestrzępiąca się tkanina, wiązanie wokół kostki pozwalające odpowiednio dopasować i umocować ochraniacz, podeszwy Gripper™ zapewniające zwiększoną odporność na poślizg i trwałość, sterylizowane promieniami gamma, poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10⁻⁶, łączone szwy: ciasno zszyty szew pokryty tkaniną odzieżową, aby wzmocnić ochronę szwów i zmniejszyć ryzyko wnikania cieczy i cząstek, rozmiar XL, opakowanie 100 szt. Certyfikaty: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126 Grubość – 185 µm Gramatura – 45 c/m2 Wytrzymałość na rozciąganie >30N Odporność na działanie wody – 7 kPa Klasa czystości pomieszczeń - 100/ISO 5; EU GMP (A/B). |  | 1 opakowanie |  |  |
| 24. | Sterylny płyn przeciw zamgleniu do gogli autoklawowalnych BioClean™ lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Przeznaczony do stosowania każdorazowo po autoklawowaniu, sterylizowany promieniowaniem gamma, opakowanie 10x60 ml. |  | 1 opakowanie |  |  |
| 25. | Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile, rozmiar 6 lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice sterylne, z rolowanymi mankietami do zastosowań w pomieszczeniach czystych, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, posiadające właściwości antystatyczne, nadające się do podwójnego zakładania, na jedną dłoń (prawa-lewa), wolne od lateksu, grubość mankietu 0,07 mm, grubość na palcach 0,1 mm, grubość na dłoni 0,08 mm, przeznaczone do stosowania w klasie 1, ISO 3 lub M1.5 lub wyższych środowisk kontrolowanych, pakowane podwójnie w opakowanie polietylenowe. 30 par w opakowaniu foliowym, 10 opakowań. rozmiar 6. Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5 |  | 2 opakowania |  |  |
| 26. | Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile, rozmiar 6,5 lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice sterylne, z rolowanymi mankietami do zastosowań w pomieszczeniach czystych, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, posiadające właściwości antystatyczne, nadające się do podwójnego zakładania, na jedną dłoń (prawa-lewa), wolne od lateksu, grubość mankietu 0,07 mm, grubość na palcach 0,1 mm, grubość na dłoni 0,08 mm, przeznaczone do stosowania w klasie 1, ISO 3 lub M1.5 lub wyższych środowisk kontrolowanych, pakowane podwójnie w opakowanie polietylenowe. 30 par w opakowaniu foliowym, 10 opakowań. rozmiar 6,5. Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5 |  | 2 opakowania |  |  |
| 27. | Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile, rozmiar 7 lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice sterylne, z rolowanymi mankietami do zastosowań w pomieszczeniach czystych, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, posiadające właściwości antystatyczne, nadające się do podwójnego zakładania, na jedną dłoń (prawa-lewa), wolne od lateksu, grubość mankietu 0,07 mm, grubość na palcach 0,1 mm, grubość na dłoni 0,08 mm, przeznaczone do stosowania w klasie 1, ISO 3 lub M1.5 lub wyższych środowisk kontrolowanych, pakowane podwójnie w opakowanie polietylenowe. 30 par w opakowaniu foliowym, 10 opakowań. rozmiar 7. Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5 |  | 2 opakowania |  |  |
| 28. | Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile, rozmiar 7,5 lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice sterylne, z rolowanymi mankietami do zastosowań w pomieszczeniach czystych, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, posiadające właściwości antystatyczne, nadające się do podwójnego zakładania, na jedną dłoń (prawa-lewa), wolne od lateksu, grubość mankietu 0,07 mm, grubość na palcach 0,1 mm, grubość na dłoni 0,08 mm, przeznaczone do stosowania w klasie 1, ISO 3 lub M1.5 lub wyższych środowisk kontrolowanych, pakowane podwójnie w opakowanie polietylenowe. 30 par w opakowaniu foliowym, 10 opakowań. rozmiar 7,5. Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5 |  | 2 opakowania |  |  |
| 29. | Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Extra™, rozmiar M lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice oburęczne z zaokrąglonymi mankietami. Odpowiednie do zakładania podwójnej warstwy, sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, przedłużony mankiet zapewniający ochronę do łokcia, poziom białka mniejszy niż 50 μg/g, rozszerzone ługowanie w czystej dejonizowanej wodzie zapewniające wyjątkowo niski poziom chlorków i metali ekstrahowalnych, każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym (ITF-14), który umożliwia automatyczne wprowadzanie danych do systemów kontroli zasobów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5. Certyfikaty: ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D. Zgodny z kategorią 3 – Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425. Przetwarzane w środowisku clean room z certyfikatem NEBB ISO klasy 4. Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003, + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010. Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015. Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006. Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym etui; jedno etui w torbie z PE EasyTear™ PE; 10 par w zapieczętowanych kopertach z PE; 20 worków w kartonie (200 par). Rozmiar M |  | 3 opakowania |  |  |
| 30. | Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Extra™, rozmiar L lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice oburęczne z zaokrąglonymi mankietami. Odpowiednie do zakładania podwójnej warstwy, sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, przedłużony mankiet zapewniający ochronę do łokcia, poziom białka mniejszy niż 50 μg/g, rozszerzone ługowanie w czystej dejonizowanej wodzie zapewniające wyjątkowo niski poziom chlorków i metali ekstrahowalnych, każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym (ITF-14), który umożliwia automatyczne wprowadzanie danych do systemów kontroli zasobów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5. Certyfikaty: ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D. Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425. Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4. Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003, + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010. Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015. Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006. Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym etui; jedno etui w torbie z PE EasyTear™ PE; 10 par w zapieczętowanych kopertach z PE; 20 worków w kartonie (200 par). Rozmiar L |  | 1 opakowanie |  |  |
| 31. | Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Extra™, rozmiar XL lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Rękawice oburęczne z zaokrąglonymi mankietami. Odpowiednie do zakładania podwójnej warstwy, sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie, przedłużony mankiet zapewniający ochronę do łokcia, poziom białka mniejszy niż 50 μg/g, rozszerzone ługowanie w czystej dejonizowanej wodzie zapewniające wyjątkowo niski poziom chlorków i metali ekstrahowalnych, każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym (ITF-14), który umożliwia automatyczne wprowadzanie danych do systemów kontroli zasobów. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5. Certyfikaty: ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D. Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425. Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4. Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003, + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010. Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015. Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006. Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym etui; jedno etui w torbie z PE EasyTear™ PE; 10 par w zapieczętowanych kopertach z PE; 20 worków w kartonie (200 par). Rozmiar XL |  | 1 opakowanie |  |  |
| 32. | Półmaski do stref czystych (cleanroom), Maximum lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Trójwarstwowe maski do stref czystych (clean room), sterylne, bez lateksu, wysoka skuteczność filtracji cząstek i bakterii, oddychające i odporne na płyny, łuk z tworzywa sztucznego na całej długości utrzymujący materiał z dala od ust użytkownika, aby umożliwić bardziej komfortowe oddychanie, plastyczny nosek zapewniający, bezpieczne i pewne uszczelnienie, dostępne w wersji z zaczepami ze spandexu, zgrzewane ultradźwiękami, aby utrzymać miękkość i ochronę przed cząstkami, odporne na wilgoć, posiadające unikalną, lekką wewnętrzną warstwę folii dla zwiększenia odporności na wilgoć Przepuszczalność cząstek (cząstki:. ≥ 0,5 um / cu. ft.): 196 (IEST-RP-CC003.3) Skuteczności filtracji bakteryjnej: >99 % (ASTM F2101) Skuteczność filtracji cząstek: >99 % (ASTM F2299) Oddychalność (mm H20/cm²): 1,9 - 2,2 (MIL-M-36954C) Produkowane i sprawdzane w zakładzie z certyfikatem ISO. Pakowane po 10 masek w opakowaniu; po 5 opakowań w workach zgrzewalnych; 10 worków w kartonie (500 szt.) |  | 1 opakowanie |  |  |
| 33. | Środek dezynfekujący, sterylny, ClearKlens IPA lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Sterylny środek dezynfekujący zawierający 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody do iniekcji (WFI), do zastosowania dla powierzchni mających kontakt z produktem, dezynfekcji dłoni w rękawicach, przyrządów i sprzętu, sterylizowany radiacyjnie promieniowaniem gamma i pakowany w podwójne worki foliowe, znakowany wskaźnikiem sterylizacji radiacyjnej, butelka ze spryskiwaczem 900 ml zaopatrzona w system zapobiegający kontaminacji zassanym powietrzem wtórnym, spełnia normy CEN 1276, CEN 1650 i CEN 13697. Dostępne na życzenie certyfikaty analizy, sterylności i nieobecności endotoksyn. Opakowanie 6 x 900 ml. |  | 35 opakowań |  |  |
| 34. | Środek dezynfekujący do powierzchni Mikrozid AF liquid lub równoważny (równoważność podana jak w zakresie obok) | Gotowy do użycia, alkoholowy środek, oparty na mieszaninie etanolu i propanolu, do dezynfekcji powierzchni odpornych na alkohol. Skuteczny wobec bakterii (łącznie z MRSA), prątków, grzybów i drożdży oraz wirusów (BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40). Opakowanie: 10 x 1l |  | 20 opakowań |  |  |
|  | Nabutelkowy system filtracji próżniowej | Lejek z butelką odbiorczą, membrana lejka wykonana z polieterosulfonu (PES), średnica membrany 70 mm, wielkość porów 0,1 µm, pojemność 500 ml, skośny port węża ułatwiający przyłączenie linii próżniowej, butla odbieralnikowa ze ściankami ułatwiającymi chwytanie, pakowane indywidualnie, sterylne, apirogenne, nakrętka butli odbieralnikowej pakowana indywidualnie, sterylna, opakowanie 12 szt. |  | 5 opakowań |  |  |
|  | Zestaw filtracyjny | Membrana lejka wykonana z polieterosulfonu (PES), średnica membrany 40 mm, wielkość porów 1,0 µm, pojemność 50 ml, przeznaczony do wytwarzania nośników, buforów, środków do hodowli tkankowych, mikrobiologicznych i innych płynów biologicznych, gwarancja wysokiej przepustowości, butelka odbieralnika o ergonomicznym kształcie, możliwość filtracji bezpośrednio do probówek 15 i 50 ml, podstwawa Quick-Connect™ lub uchwyt pierścieniowy pozwala na swobodną filtrację bez konieczności trzymania, adapter do węża próżniowego pozwala na pracę ze standardowymi zestawami filtracyjnymi, sterylny, sterylizowany promieniowaniem gamma, wykonany zgodnie z wymogami FDA, grupy VI, opakowanie 24 szt. |  | 5 opakowań |  |  |
|  | Zestaw filtracyjny | Membrana lejka wykonana z polieterosulfonu (PES), średnica membrany 66 mm, wielkość porów 0,1 µm, pojemność 250 ml, przeznaczony do wytwarzania nośników, buforów, środków do hodowli tkankowych, mikrobiologicznych i innych płynów biologicznych, gwarancja wysokiej przepustowości, butelka odbieralnika o ergonomicznym kształcie, możliwość filtracji bezpośrednio do probówek 15 i 50 ml, podstwawa Quick-Connect™ lub uchwyt pierścieniowy pozwala na swobodną filtrację bez konieczności trzymania, adapter do węża próżniowego pozwala na pracę ze standardowymi zestawami filtracyjnymi, sterylny, sterylizowany promieniowaniem gamma, wykonany zgodnie z wymogami FDA, grupy VI, opakowanie 12 szt. |  | 5 opakowań |  |  |
|  | Łączna wartość brutto: |  |

......................................................

(data i podpis wnioskodawcy)