ZAŁĄCZNIK NR 1.1  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka i zamrażarka klasy laboratoryjnej -Wymuszony obieg powietrza w chłodziarce z automatycznym odszranianiem -Wymiary całkowite urządzenia nie większe niż: Wys. 200cm, Szer. 60cm, Gł. 62cm -Komora zamrażania: -Umieszczona w dolnej części urządzenia, z niezależnymi, obustronnie montowanymi drzwiami z funkcją samodomykania i z zamkiem zamykanym na klucz -Pojemność komory zamrażania minimum 105 l -Minimum 3 szuflady z transparentnym frontem Temperatura pracy ustawiana w zakresie od -30oC do -10oC z dokładnością 0.1oC Komora chłodzenia: -Umieszczona w górnej części urządzenia, z niezależnymi, obustronnie montowanymi drzwiami z funkcją samodomykania i z zamkiem zamykanym na klucz -Pojemność komory chłodzenia minimum 255 l -Minimum 4 półki/ruszty, pokryte polimerem, przestawne + moduł do przechowywania mikro-płytek PCR 96/MTP/DWP/ -Temperatura pracy ustawiana w zakresie od +3oC do +8oC z dokładnością 0.1oC -Dwa niezależne panele sterowania z niezależnymi wyświetlaczami LED/LCD temperatury, stanów alarmowych, kalibracji i statusu każdej z komór urządzenia -Tryb kalibracji temperatury zadanej do realnej -Gniazdo do podłączenia do centralnego systemu alarmowego -Interfejs RS 485 do dokumentacji pracy urządzenia -Alarmy, wizualny i dźwiękowy, przekroczenia limitów temperatury, otwartych drzwi, alarm wizualny braku zasilania -Programowanie limitów temperatury -Dwa niezależne obiegi chłodnicze z dwoma kompresorami -Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy < 2 kWh/24h | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarka laboratoryjna mała -Wymiary (SxGxW) nie większe niż: 600mm x 610 x 800 mm (+/- 20 mm). -Pojemność netto 130L (+/- 2L) -Wymuszony obieg powietrza w chłodziarce, automatyczne odszranianie -Sterowanie elektroniczne. -Wyświetlacz LCD/LED temperatury -Zakres temperatury pracy +3oC do +16oC -Alarm otwartych drzwi. -Alarm optyczny i akustyczny w przypadku awarii -Gniazdo do podłączenia do centralnego systemu alarmowego -Interfejs RS 485 do dokumentacji pracy urządzenia -Minimum 3 półki/ruszty, pokryte polimerem, przestawne + moduł do przechowywania mikro-płytek PCR 96/MTP/DWP/ -Maksymalne obciążenie półek: do 40 kg -Waga: nie większa niż 40 kg (+/- 10%) -Drzwi przestawne z funkcją samodomykania i zamkiem na klucz -Kolor: biały -Materiał obudowy: stal | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka laboratoryjna -Wymiary (SxGxW) nie większe niż: 750mm x 750 x 1900mm (+/-50mm) -chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem komory -Pojemność netto minimum 500L -Sterowanie elektroniczne. -Temperatura pracy w zakresie od +3oC do +16oC -Panel sterowania z wyświetlaczem LED/LCD temperatury, stanów alarmowych i statusu pracy urządzenia z portem do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury -Gniazdo do podłączenia do centralnego systemu alarmowego -Interfejs RS 485 do dokumentacji pracy urządzenia -Alarm otwartych drzwi. -Alarm optyczny i akustyczny w przypadku awarii -Minimum 4 półki/ruszty, pokryte polimerem, przestawne + moduł do przechowywania mikro-płytek PCR 96/MTP/DWP/ -Maksymalne obciążenie półek: 60 kg (+/- 5 kg) -Waga maksymalna 95 kg - Drzwi przestawne z funkcją samodomykania i zamkiem na klucz -Kolor: biały -Materiał obudowy: stal | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamrażarka laboratoryjna -Wymiary (SxGxW) nie większe niż: 600mm x 750 mm x 2000mm -Pojemność 420L (+/- 10%) -Sterowanie elektroniczne. -Zakres temperatur -14oC do -28oC -Panel sterowania z wyświetlaczem LED/LCD temperatury, stanów alarmowych i statusu pracy urządzenia -Alarm otwartych drzwi. -Alarm optyczny i akustyczny w przypadku awarii -Minimum 6 półek + zestaw koszy, pokrytych polimerem -Maksymalne obciążenie półek: 60 kg (+/- 5 kg) -Waga maksymalna 95 kg - Drzwi przestawne z funkcją samodomykania i zamkiem na klucz -Kolor: biały -Materiał obudowy: stal | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………..

Data     	 Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.2  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Lodówki

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka -wolnostojąca -ilość drzwi: 2 -położenie zamrażalnika: na dole -konstrukcja: bezkolizyjne otwierane drzwi, uchwyty zintegrowane w drzwiach -możliwość przełożenia drzwi: tak -wymiary (szer. x wys. x gł.): 59.5 x 178 x 66.8 cm (+/- 10 cm) -pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 213 L/98 L (+/- 10 L) -sterowanie: elektroniczne -komunikacja: alarm otwartych drzwi wewnętrznych wyświetlacz elektroniczny -wymuszona cyrkulacja powietrza: tak -pojemność całkowita netto(L): 311 (+/- 10 L) -pojemność chłodziarki netto (L): 213 (+/- 10 L) -pojemność zamrażarki netto(L):98 (+/-10 L) -ilość półek: 4 -rodzaj półek: szklane -wyposażenie: 3 balkoniki na drzwiach -system no-frost w zamrażarce: tak -zdolność zamrażania (kg/24h):12 -ilość szuflad:3 -rodzaj szuflad: front przezroczysty -waga (kg): 68 (+/- 5 kg) -kolor: biały | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Lodówka chłodziarka -pojemność: 92 L (+/- 5 L) -wysokość: 83,1 cm (+/- 5 cm) -szerokość: 44,5 cm (+/- 5 cm) -głębokość: 51,5 cm (+/- 5 cm) -waga brutto: 24 kg (+/- 5 kg) -drzwi na zawiasach prawe, wymienne -regulowane nóżki -oświetlenie wnętrza -bezpośrednia regulacja temperatury -zakres temperatury: 0oC ~ + 8oC -trzy szklane półki, w tym 2 regulowane -trzy półki na drzwi | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………..

Data     	 Podpis Wykonawcy