## SPIS TREŚCI

###### ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU

  - Strona koordynacyjna

  - Kserokopia wpisu projektantów do izby samorządu zawodowego

  - Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

  - Inne uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne

- BRANŻA BUDOWLANA

  - Część opisowa

  - Część rysunkowa

- Rzut fundamentów					1:50

- Rzut parteru 	 					1:50

- Technologia						1:50

- Rzut posadzek						1:50

- Rzut sufitów	 					1:50

- Rzut połaci dachowej					1:50

- Przekrój A-A 						1:50

- Przekrój B1-B1						1:50

- Przekrój B2-B2						1:50

- Elewacje						1:100

- Zagospodarowanie terenu				1:100

  - Projekt techniczny zbiornika na ścieki o pojemności 10.0m3

I. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU

1. Strona koordynacyjna

| L.P. | CHARAKTER WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | WYKONAWCY / DATA / PODPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Opracował | Maciej Pecold mgr inż. budownictwa Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 2. | # Opracował | Michał Wieczorek mgr inż. budownictwa Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 3. | # Projektant ( branża budowlana ) / architektura / | Bartosz Minge mgr inż. arch. nr ew. upr. 24/WPOKK/2019 Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 4. | # Sprawdzający ( branża budowlana ) / architektura / | Natalia Krawcewicz mgr inż. arch. nr ew. upr. 15/WPOKK/2022 Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 5. | # Projektant ( branża budowlana ) / konstrukcja / | Łukasz Jarysz mgr inż. budownictwa nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19 Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 6. | # Sprawdzający ( branża budowlana ) / konstrukcja / | Marek Hądzelek mgr inż. budownictwa nr ew. upr. 53/P/99 Buk, dnia 14.03.2024r. |

2. Kserokopia wpisu projektantów do izby samorządu zawodowego

3. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

4. Inne uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne

- II. BRANŻA BUDOWLANA

1. Część opisowa

  - Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne ( statyczne ), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu

Stan istniejący

Istniejący budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia.

Konstrukcja ścienna wykonana z drobnowymiarowych elementów ściennych ( pustaków, cegieł ). Strop – nad częścią budynku  z płyt żelbetowych, kanałowych. Nad wyższą częścią budynku – wiązar stalowy. Stropodach z pustką powietrzną, spadek z płyt korytkowych.  Pokrycie połaci dachowej – papa asfaltowa. Obróbki blacharskie oraz orynnowanie wykonano z blachy ocynkowanej. Stolarka otworowa : okienna z elementów tworzywowych, drewnianych i metalowych, drzwi

do budynku aluminiowe, drewniane i metalowe. Kominy wykonano z cegły ceramicznej pełnej, bez czap.

Tynk wewnętrzny cementowo – wapienny, zatarty na gładko. Ściany zewnętrzne zaizolowane termicznie styropianem, licowane tynkiem cienkowarstwowym. Posadzki betonowe, pokryte płytkami lastrykowymi i ceramicznymi.

Stan projektowany

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej – parter. Fundamentowanie bezpośrednie za pomocą ław fundamentowych, bez zmian. Fundamentowanie pod nowe ściany wewnętrzne – bezpośrednie za pomocą ław fundamentowych. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych – istniejące, bez zmian, projektowane z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne – istniejące. W projektowanych miejscach należy wykonać przekucia i przemurowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Stropodach należy poddać termorenowacji. Stolarka otworowa – okienna i drzwiowa do wymiany. Parapety wewnętrzne – konglomerat, parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze szarym. Istniejące posadzki należy rozebrać i wykonać nowe. Nad częścią pomieszczeń projektuje się sufity podwieszone. Budynek wyposażony w instalacje : wodną, kanalizacyjną, gazową, grzewczą, elektryczną, fotowoltaiczną ( na dachu budynku ) oraz wentylacyjną.

Część przedszkola dwuoddziałowego, jedna kondygnacja

nadziemna – parter.

Liczba stałych użytkowników przedszkola dwuoddziałowego :

- SALA NR 1 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela;

- SALA NR 2 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela.

Część świetlicy wiejskiej, jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniach świetlicy – do 20.

Charakterystyczne wyroby wykończeniowe związane z projektowaną inwestycją :

- papa termozgrzewalna w kolorze szarym na połaci dachowej,

- kominy – tynk cienkowarstwowy, silikonowy o gr. 1.5mm, pomalowany farbą silikonową w kolorze białym, czapy betonowe ( zbrojone prętami stalowymi ), zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi blachą tytanowo – cynkową o grubości 0.65mm ( kolor naturalny ),

- obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej o grubości 0.65mm ( kolor naturalny ),

- orynnowanie : rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej o grubości 0.65mm ( kolor naturalny ),

- okna z elementów PVC w kolorze białym,

- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze szarym,

- drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym,

- elewacja : ściany parteru – tynk cienkowarstwowy, silikonowy, pomalowany farbą silikonową w kolorze białym, miejscowo przewidziano na elewacji kolorowe pasy.

  - Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych przy zwierciadle wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia.

Projektowany budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej – niewielkie obiekty budowlane posadowione w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia ław fundamentowych założono następujący układ warstw gruntu :

1. Ziemia urodzajna - humus				: 0.00m – 0.50m,

2. Glina piaszczysta / piasek gliniasty / piasek średni	: 0.50m – 1.70m.

Geometria fundamentów ( ścian wewnętrznych ) przedstawiona w projekcie budowlanym spełnia założenia I i II stanu granicznego dla założonych warunków wodno-gruntowych.

UWAGA :

Wykopy fundamentowe pod ściany wewnętrzne należy prowadzić pod nadzorem projektanta celem konsultacji warunków wodno-gruntowych.

Podczas realizacji wykopów fundamentowych należy dokładnie określić rodzaj i stan gruntu. Jeżeli zostanie stwierdzony układ warstw o innych parametrach geotechnicznych niż określono to powyżej, geometrię fundamentów należy przeprojektować.

W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych podczas prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć znalezisko oraz powiadomić Urząd Gminy w Granowie lub Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Materiał przeznaczony do zasypki fundamentów powinien mieć odpowiednie parametry oraz być właściwie zagęszczony. Należy chronić i zachować ewentualne urządzenia drenarskie.

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Nie przewiduje się wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Opinię geotechniczną przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego projektu.

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

    - Prace wstępne i rozbiórkowe

Teren nieruchomości należy zabezpieczyć odpowiednim ogrodzeniem przed dostępem osób niepowołanych i odpowiednio oznakować.

Elementy, które należy rozebrać / zdemontować :

- wewnętrzna instalacja elektryczna,

- wewnętrzna instalacja grzewcza,

- wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna,

- wewnętrzna instalacja gazowa,

- orynnowanie ( rynny i rury spustowe ),

- rozbiórka posadzek wraz z warstwami podkładowymi ( dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku ),

- demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu sali wiejskiej,

- demontaż stolarki otworowej okiennej i drzwiowej ( zewnętrznej i wewnętrznej ),

- nawierzchnia utwardzona kostką betonowa i płytami betonowymi,

- demontaż masztów lamp oświetleniowych ( od frontowej strony budynku ),

- rozbiórka istniejącego zbiornika na ścieki,

- rozbiórka ogrodzenia ( siatka metalowa + słupki ) w tylnej części nieruchomości.

    - Ławy fundamentowe

Podbeton wykonać z betonu klasy C8/10 ( B10 ) o grubości 10cm.

Ławy fundamentowe wykonać z betonu klasy C20/25 ( B25 ). Zbrojenie : główne ław - cztery pręty fi 12mm ( A-III ), poprzeczne - strzemiona fi 6mm ( A-0 ) w układzie 25/25cm, rozstaw co około 30cm. Należy zwrócić uwagę na właściwe połączenia podłużne prętów oraz odpowiednie zagęszczenie masy betonowej.

    - Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej marki 8MPa.

    - Izolacja termiczna ścian fundamentowych

Istniejący styropian, mocowany zaprawą klejową do ścian zewnętrznych. W miejscach wskazanych na rysunkach budowlanych wykonać izolację termiczną z płyt twardej ( skalnej ) wełny mineralnej, mocowanej do podłoża za pomocą kleju cementowego.

    - Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych

Pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa – z masy Dysperbit w ilości dwóch warstw. Pod ścianami fundamentowymi z papy izolacyjnej 1x lub folii PE 2x. W przypadku stwierdzenia braków w poziomej izolacji istniejących ścian fundamentowych należy wykonać

Izolację przeciwwilgociową w postaci iniekcji ciśnieniowej, grawitacyjnej z otworami w 1 rzędzie lub dwóch rzędach wg technologii f-my Schomburg lub ULTRAMENT ( „SUCHY MUR” ).

    - Ściany parteru ( wewnętrzne i zewnętrzne )

Z istniejących ścian należy usunąć odspojony od podłoża tynk wewnętrzny, tynk zewnętrzny usunąć z miejsc odparzonych i skorodowanych. W odpowiednich

miejscach wykonać przekucia i domurowania ( z drobnowymiarowych elementów ściennych ) wg rysunków budowlanych. Ściany projektowane wykonać zgodnie z rysunkiem

budowlanym ( ściany połączyć z istniejącymi ścianami za pomocą strzępi zazębionych i prętów stalowych żebrowanych fi 6mm ). Na ścianach zewnętrznych wykonać izolację termiczną zgodną z rysunkami budowlanymi. Ściany wzmocnić wieńcami WŻ1 i WŻ2 i rdzeniami żelbetowymi FŻ1, parametry geometryczne oraz zbrojenie zgodnie z rysunkami budowlanymi. Jako elementy ścienne zastosować bloczki silikatowe typu E klasy 15.

1.4.6. Zasypka piaskowa ścian fundamentowych ( od strony wewnętrznej i zewnętrznej )

Jako materiał zasypki należy stosować pospółki i piaski ( z domieszką gliny ). Zagęszczanie zasypki wykonać zagęszczarką płytową ( o masie do 100kg ) warstwami o maksymalnej grubości 15cm.

Wskaźnik zagęszczenia wg metody Proctora nie powinien być mniejszy niż 0.98. Ocenę w/w należy zlecić uprawnionemu geologowi.

    - Stropy

Istniejące z płyt żelbetowych, bez zmian. Nad częścią wyższą konstrukcję nośną dla stropodachu wykonano z wiązarów metalowych. Istniejące warstwy sufitu nad częścią wyższą należy zdemontować, konstrukcję metalową wiązarów dachowych oczyścić i zabezpieczyć powłoką malarską 2x na uprzednio zagruntowanym podłożu.

    - Stropodach

Z pustką powietrzną, spadek ukształtowany za pomocą płyt dachowych, korytkowych, bez zmian.

    - Sufity nad pomieszczeniami

Układ kasetonów sufitowych przedstawiono na rysunkach budowlanych.

Projektuje się sufity :

- podwieszane z płyt GKFI ( na konstrukcji metalowej ),

- podwieszane kasetonowe modułowe 60x60cm Ecophon Focus ™ Ds ( lub równoważny ), White Frost, odbicie światła 85%, najbliższy kolor wg NCS S 0500-N, klasa pochłaniania dźwięku A,

- podwieszane kasetonowe modułowa 60x60cm, Ecophon Advantage ™ E ( lub równoważny ), White 500, odbicie światła 83%, najbliższy kolor wg NCS S 0500-N, klasa pochłaniania dźwięku A.

    - Ścianki wydzielające kabiny ustępowe w pomieszczeniu węzła sanitarnego nr 07

Kabiny systemowe z płyt HPL w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

    - Posadzki

Cementowe na odpowiednich warstwach podkładowych zgodnie z rysunkami budowlanymi, zbrojone siatkami stalowymi. Płyty  posadzki należy oddylatować od ścian obwodowych pasem z pianki poliuretanowej o grubości 3-4mm.

    - Wykładziny posadzek

Okładzina ceramiczna z płytek wraz z cokolikiem ( parametry techniczne materiału odpowiednie do przeznaczenia pomieszczeń ). Stosować fugi epoksydowe.

W pomieszczeniach SALI NR 1 i SALI NR 2 projektuje się wykładzinę obiektową PCV Tarkett iQ Eminent 2mm, klasa ścieralności T.

    - Tynki wewnętrzne i okładziny ścian

Miejscowe uzupełnienia ( po wykuciach elementów, domurowaniach, powierzchniach odparzonych ) wykonać z tynku cementowo –

wapiennego, trójwarstwowego, zatartego na gładko. Konstrukcję murową przed tynkowaniem należy zagruntować odpowiednim preparatem. W pomieszczeniach ściany należy licować płytkami ceramicznymi na odpowiednio przygotowanym podłożu.

    - Izolacja termiczna stropodachu

Istniejącą papę w miejscach odparzeń i pęcherzy należy właściwie zamocować do podłoża. Podłoże oczyścić oraz zagruntować odpowiednim preparatem. Izolacja termiczna – styropian odmiany EPS 100 i EPS 200, zgodnie z rysunkami budowlanymi. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego i łączników mechanicznych – kołków w ilości 1szt. / m2. Gniazdo montażu kołka w styropianie należy zaizolować termicznie styropianem odmiany min. EPS 100.

    - Pokrycie połaci dachowej

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na warstwie papy podkładowej.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana na tkaninie poliestrowej grubości min. 5.3mm.

Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana na tkaninie poliestrowej o grubości min. 4.0mm.

    - Obróbki blacharskie i orynnowanie, odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych

Z blachy tytanowo – cynkowej o grubości 0.65mm. Wodę opadową z rur spustowych należy odprowadzić pełną instalacją rurową fi 100mm połączoną z rurą drenarską fi 100mm ( zabezpieczoną włókniną ) o długości około 70m ( rura drenarska zasypana żwirem ). Na końcu rury drenarskiej należy wykonać studnię chłonną z rury karbowanej fi 500mm o głębokości 150cm, dno wypełnić żwirem o grubości około 25cm, pokrywa tworzywowa lub metalowa, wyprowadzenie przelewowe w poziomie trawnika. Rury spustowe należy wyposażyć w dolnej części w czyszczaki ( rewizje ).

Na przedmiotowej działce należy chronić i zachować ewentualne urządzenia drenarskie.

    - Przewody wentylacyjne i kominy

Istniejące przewody kominów ( wykonane z cegły ceramicznej pełnej ) należy oczyścić. Nowe przewody wentylacyjne wykonać z pustaków ceramicznych. Istniejący komin ( w ścianie zlokalizowanej z granicą

działki sąsiedniej ) nad połacią dachową należy rozebrać. Istniejący komin w pomieszczeniu gospodarczym ( nr 05 ) należy nad połacią częściowo rozebrać. Czapy kominów wykonać z betonu klasy B15,

grubość płyty 5cm. Zbrojenie krzyżowe z prętów żebrowanych fi 6mm w układzie 10/10cm. Czapy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi obróbką z blachy tytanowo – cynkowej o grubości

0.65mm, pod blachę przymocować warstwę papy podkładowej termozgrzewalnej o grubości 4.0mm.

    - Okna, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi wewnętrzne

i zewnętrzne

Okna PCV w kolorze białym, min. 8 komorowe, trzyszybowe. Zaleca się aby połączenia okien z ościeżami były całkowicie szczelne z uwagi na  przenikanie powietrza ( zgodnie z WT ). W pomieszczeniu nr 12 ( SALA NR 1 ) zamontować okno o parametrach EI 30 ( zgodnie z rysunkiem budowlanym ).

Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym lub płyty MDF laminowane, parapety zewnętrzne z blachy stalowej pomalowane proszkowo w kolorze szarym.

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płycinowe z ościeżnicami z płyt MDF, z podcięciem wentylacyjnym lub kratką w dolnej części. Kolor stolarki należy uzgodnić z inwestorem. Naświetla ( stałe ) pomiędzy pomieszczeniami SALI NR1 i SALI NR2 wykonać z ram aluminiowych lub PCV w kolorze białym z bezpiecznym szkleniem.

Drzwi zewnętrzne – aluminiowe z bezpiecznym szkleniem, samozamykaczem, dwoma zamkami patentowymi oraz „ciepłym progiem”, kolor ram - biały. Drzwi zewnętrzne wyposażyć w samozamykacze.

Parametry geometryczne stolarki otworowej przedstawiono na rysunkach budowlanych.

    - Elewacja, malowanie, zadaszenia nad wejściami do budynku

Izolacja z płyt styropianowych EPS 70 oraz płyt wełny mineralnej o grubości podanej na rysunkach budowlanych. Część ścian zewnętrznych jest zaizolowana termicznie, na części ścian zewnętrznych wykonać izolację termiczną. Od strony sąsiada na ścianie zewnętrznej budynku należy zdemontować istniejącą izolację ze styropianu i zastąpić ją twardą ( skalną ) wełną mineralną. Istniejącą izolację termiczną ( ze styropianu ) na ścianie budynku sąsiada ( od strony frontowej działki ) należy zastąpić izolacją z twardej ( skalnej ) wełny mineralnej. Istniejącą elewację należy oczyścić i zmyć. ubytki uzupełnić, miejsca odspojone od podłoża poddać renowacji. Uzupełnienia w izolacji termicznej wykonać ze styropianu

odmiany EPS 100 oraz z twardej ( skalnej ) wełny mineralnej zgodnie z rysunkami budowlanymi.

Całość zatrzeć klejem cementowym z warstwą zbrojącą z siatki tworzywowej. Następnie ułożyć tynk cienkowarstwowy, silikonowy o fakturze baranka o grubości 2.0mm. Tynk pomalować farbą silikonową

f-my Caparol ( AmphiSilan-plus ) na odpowiednio zagruntowanym podłożu. Przykładową kolorystykę elewacji ( wg NCS ) przedstawiono na rysunku nr P-10, załączonym do niniejszego projektu.

Nad wejściami do budynku zamontować daszki ze szkła bezpiecznego na odciągach stalowych mocowanych do ścian zewnętrznych.

    - Szpachlowanie sufitów i ścian, wewnętrzne prace malarskie,  okładziny z płytek ceramicznych

Sufity z płyt GKFI i ściany przeszpachlować gipsem na odpowiednio oczyszczonym i zagruntowanym podłożu. Sufity pomalować farbą

lateksową ( w kolorze białym ) na odpowiednio zagruntowanym podłożu. Ściany pomalować farbą lateksową ( w kolorze uzgodnionym z inwestorem ) na odpowiednio zagruntowanym podłożu. Okładziny na ścianach wykonać z płytek ceramicznych. Stosować fugi epoksydowe.

Rozwiązania materiałowe przedstawiono na rysunku nr P-04 ( Rzut posadzek skala 1:50 ).

    - Prace zewnętrzne

Ogrodzenie terenu od tylnej części nieruchomości oraz ogrodzenie placu zabaw : płot panelowy – siatka zgrzewana w kolorze zielonym o wysokości 1.20m z podmurówką prefabrykowaną ( element żelbetowy ) o wysokości 25cm. Furtka metalowa na plac zabaw ( z elementów zgrzewanych w kolorze zielonym ) o szerokości 1.20m. Plac zabaw o nawierzchni : mineralnej ( grys granitowy, serpentynit o frakcji 8 – 16mm ), utwardzonej płytami gumowymi, biologicznie czynnej ( trawnik siany lub z rolki ). Plac zabaw zostanie wyposażony w : ławki, piaskownicę, huśtawkę dwuosobową, huśtawki sprężynowe, zestaw 3

wieżowy, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu.

Dojścia do budynku utwardzone nawierzchnią z kostki betonowej o grubości 6 i 8cm.

Do budynku ( od frontowej i bocznej, lewej strony ) będzie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Wodę opadową z rur spustowych należy odprowadzić pełną instalacją rurową fi 100mm połączoną z rurą drenarską fi 100mm ( zabezpieczoną włókniną ) o długości około 70m ( rura drenarska zasypana żwirem ). Na końcu rury drenarskiej należy wykonać wyprowadzenie przelewowe w poziomie trawnika.

Na przedmiotowej działce należy chronić i zachować ewentualne urządzenia drenarskie. Na działce przewidziano miejsce gromadzenia

odpadów stałych w formie wiaty śmietnikowej. Odpady stałe ( komunalne – zmieszane, papier, folie i szkło ) będą przechowywane w zamykanych pojemnikach. Przyłącza mediów do budynku : wodociągowe ( istniejące ), gazu ziemnego ( istniejące poddane

przebudowie ), kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, żelbetowego o pojemności 10m3, energii elektrycznej ( istniejące ). Wyprowadzono

rurociąg kanalizacyjny przygotowany do połączenia w przyszłości z gminną kanalizacją sanitarną. Zbiornik bezodpływowy na ścieki odpowietrzyć rurą PCV fi 100mm, wyprowadzoną ponad teren na wysokość 1.00m.

Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki ( siane lub z rolki ), zieleń niska i wysoka. W części ściany fundamentowej należy wykonać

opaskę żwirową o szerokości 60cm. Na działce zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych ( pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową ), wymiary miejsca postojowego 3.60m/5.00m. Na działce zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla użytkowników stałych oraz przebywających okresowo, wymiary miejsca postojowego 2.50m/5.00m. Schody zewnętrzne do budynku

należy wykonać z kostki betonowej ograniczonej palisadą betonową. Kontrola dostępu na nieruchomość ( od lewej strony budynku ) za pomocą szlabanu automatycznego 
( otwieranego czytnikiem kart oraz z pomieszczeń przedmiotowego budynku ). Dostęp dla pojazdów samochodowych obsługi przedszkola do miejsc postojowych zlokalizowanych w tylnej części nieruchomości w rozdziale czasowym ( przed otwarciem obiektu dla użytkowników przedszkola ). Świetlica wiejska będzie funkcjonowała po godzinach pracy przedszkola. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych będą odprowadzone na teren biologicznie czynny ( trawnik ) zlokalizowany na przedmiotowej nieruchomości.

Teren nieruchomości zostanie oświetlony lampami wolnostojącymi oraz oprawami mocowanymi do ścian zewnętrznych budynku.

    - Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

Instalacje wewnętrzne :

- instalacja elektryczna – oświetleniowa oraz gniazd wtykowych,

- instalacja ogrzewcza – grzejniki przyścienne połączone instalacją rurową z piecami gazowymi zamontowanymi w pomieszczeniach budynku,

- c.w.u. przygotowywana przez piece gazowe zasilane gazem ziemnym z sieci gminnej,

- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10.0m3,

- instalacja wentylacyjna.

Instalacje zewnętrzne :

- instalacja odgromowa ( połać dachowa i ściany zewnętrzne ),

- instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku,

- zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 10.00m3

z czujnikiem poziomu napełnienia szamba.

Uwaga : do realizacji inwestycji należy zastosować materiały w/w lub inne o równoważnych parametrach technicznych.

  - Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

Część przedszkola dwuoddziałowego

Jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Liczba stałych użytkowników przedszkola dwuoddziałowego :

- SALA NR 1 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela;

- SALA NR 2 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela.

Część świetlicy wiejskiej

Jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniach świetlicy – do 20.

Budynek z dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( dotyczy części świetlicy wiejskiej ). W części budynku przewidzianej na świetlicę wiejską zaprojektowano  pomieszczenie WC przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Część przedszkola dwuoddziałowego dostępna dla dzieci niepełnosprawnych ( w pomieszczeniu węzła sanitarnego przewidziano kabinę ustępową oraz umywalkę przystosowana dla

dzieci niepełnosprawnych ). Dostęp do budynku – bezpośredni z nawierzchni utwardzonej kostką betonową.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

    - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku

- wysokość budynku do attyki			:	5.48m,

( budynek niski h < 12.00m )

- powierzchnia użytkowa			:	310.52m2,

- powierzchnia całkowita			:	398.76m2 ,

- powierzchnia zabudowana			:	398.76m2,

- liczba kondygnacji		:	1 nadziemna –

parter.

    - Odległość od obiektów sąsiadujących

- od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 165 ~ 0.00m – budynki stykające się ścianami zewnętrznymi,

- od istniejącego budynku gospodarczego  zlokalizowanego na działce  nr ew. 165 - budynki stykające się ścianami zewnętrznymi oraz w odległości ~ 2.50m,

- od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego  na działce nr ew. 163 ~ 3.91m.

    - Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie występują substancje palne.

    - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy.

    - Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na

każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

ZL II ( część przedszkola dwuoddziałowego ) oraz ZL III

( część świetlicy wiejskiej ).

ZL II (część przedszkola dwuoddziałowego ), jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Liczba stałych użytkowników przedszkola dwuoddziałowego :

- SALA NR 1 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela;

- SALA NR 2 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela.

ZL III ( część świetlicy wiejskiej ), jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniach świetlicy – do 20.

    - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz

przestrzeni zewnętrznych

Nie dotyczy.

    - Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek o dwóch strefach pożarowych : ZL II ( część przedszkola dwuoddziałowego ) / ZL III ( część świetlicy wiejskiej ).

    - Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa

odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odporności pożarowej budynku – D.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku ( dla klasy odporności pożarowej budynku - D ) :

- główna konstrukcja nośna R 30,

- strop REI 30,

- ściany zewnętrzne EI 30,

- ściany wewnętrzne – ( - ),

- przekrycie dachu – ( - ).

Parametry użytych materiałów budowlanych przewidzianych do realizacji inwestycji spełniają w/w założenia.

    - Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne

( bezpieczeństwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji w budynku są spełnione za pomocą drzwi zewnętrznych.

Na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach budynku zamontować znaki ochrony przeciwpożarowej oraz oświetlenie ewakuacyjne. Należy odpowiednio oznakować miejsce lokalizacji gaśnic i hydrantu wewnętrznego.

    - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Nie dotyczy.

    - Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,

dostosowanych do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności : stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W pomieszczeniu komunikacyjnym części przedszkola przewiduje się lokalizację hydrantu wewnętrznego dn 25

z wężem półsztywnym.

    - Wyposażenie w gaśnice

Na ścianie w pomieszczeniu komunikacji części przedszkola zamontować gaśnicę proszkową ABC 6kg.

Na ścianie w pomieszczeniu świetlicy zamontować gaśnicę proszkową ABC 6kg.

Miejsca lokalizacji gaśnic należy odpowiednio oznakować.

    - Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Z istniejącego hydrantu ulicznego, zlokalizowanego około 18.00m od przedmiotowego budynku.

    - Drogi pożarowe

Dostęp pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynku z drogi powiatowej, asfaltowej ( nr 2456P, działka nr ew. 167/2 ).

  - Charakterystyka energetyczną budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. z 2021 r. poz. 497 )

Parametry termiczne przegród budowlanych budynku :

- ściany zewnętrzne przy ti ≥ 160C ………………...	0.18W/(m2*K)

wartość graniczna wg WT 0.20W/(m2*K),

warunek spełniony;

- stropodach przy ti ≥ 160C …………………………	0.14W/(m2*K)

wartość graniczna wg WT 0.15W/(m2*K),

warunek spełniony;

- podłogi na gruncie przy ti ≥ 160C …………….…	0.25W/(m2*K)

wartość graniczna wg WT 0.30W/(m2*K),

warunek spełniony;

Parametry termiczne stolarki otworowej ( zewnętrznej ) :

- okna ( potrójnie szklone ) przy ti ≥ 160C ………...	0.8W/(m2*K)

wartość graniczna wg WT 0.9W/(m2*K),

warunek spełniony;

- drzwi ( potrójnie szklone ) w przegrodach zewnętrznych …...	0.8W/(m2*K)

wartość graniczna wg WT 1.3W/(m2*K),

warunek spełniony;

Wymagania minimalne w zakresie wartości wskaźnika EP, o których mowa w ust. 1*, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia* – warunek spełniony.

* - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Część rysunkowa

- Rzut fundamentów					1:50

- Rzut parteru 	 					1:50

- Technologia						1:50

- Rzut posadzek						1:50

- Rzut sufitów	 					1:50

- Rzut połaci dachowej					1:50

- Przekrój A-A 						1:50

- Przekrój B1-B1						1:50

- Przekrój B2-B2						1:50

- Elewacje						1:100

- Zagospodarowanie terenu				1:100

3. Projekt techniczny zbiornika na ścieki o pojemności 10.0m3