Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-20/2022

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1* | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, witamina E, pantenol i gliceryna oraz substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc –20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio –2min.). Opakowanie 500 ml. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, witamina E, pantenol i gliceryna oraz substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Osiąga Spektrum działania w czasie B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Opakowanie 5 litrów | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| * Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (dozownik typu Dermados, Nexia). |
| Pakiet 2 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1* | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i niealergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz. Produkt leczniczy. Opakowanie 500 ml | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i niealergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz lub instytucji równoważnej. Produkt leczniczy. Opakowanie 5 litrów | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| * Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (dozownik typu Dermados, Nexia). |
| Pakiet 3 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1* | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc – 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.).* Opakowanie 500ml. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| * Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (dozownik typu Dermados, Nexia). |
| Pakiet 4 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań/sztuk | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1* | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skóre, witamina E, pantenol i gliceryna oraz substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Osiaga spektrum działnia w czasie: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) –15s., Adeno, Polio – 2min.). Opakowanie 750 ml | 150 opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu lub pianki o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Jednorazowe pompki, dostarczane wraz z butelkami produktów, umożliwiające łatwą i higieniczną wymianę, bez konieczności reprocesowania. Łatwy w montażu. Możliwe także mocowanie dzięki samoprzylepnej taśmie, umieszczonej z tyłu dozownika. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. Regulowana ilość dozowanego preparatu W zestawie plakietki, ułatwiające identyfikację produktu (mycie/dezynfekcja). | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| * Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (dozownik typu Dermados, Nexia). |
| Pakiet 5 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego, glicerolu i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Bez zawartości eteru i izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV. Opakowanie 500 ml. | 360 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1* | Niealkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem wskazanym w: Pakiecie 1. poz 1,2. Opakowanie 500 ml. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Niealkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem wskazanym w: Pakiecie 1. poz 1,2. Opakowanie 6 litrów. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| * Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (dozownik typu Dermados, Nexia). |
| Pakiet 7 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1* | Emulsja o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierająca witaminę E, przeznaczona do pielęgnacji rąk i całego ciała; o działaniu regeneracyjnym i efekcie leczniczym. Produkt winien posiadać potwierdzoną skuteczność swoich właściwości pielęgnujących w testach. Przebadana, przetestowana dermatologicznie oraz przetestowana klinicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem wskazanym w Pakiecie 1. poz 1,2. Opakowanie 500 ml | 400 |  |  |  |  |  |
| 2* | Emulsja nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego ). Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji wskazanym w Pakiecie 1. poz 1,2. Opakowanie 500 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 3* | Bezzapachowa emulsja oleju w wodzie nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego i olejków pielęgnujących ( itp.) Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem wskazanym w Pakiecie 1. poz 1,2. Opakowanie 500ml | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| * Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (dozownik typu Dermados, Nexia). |
| Pakiet 8 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze. Spektrum: Działanie B zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, Działnie wobec Tbc zgodnie z EN 14348 i 14563,. Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, Działanie V zgodnie z EN 14476 wobec PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, w 0,5% w czasie 5 min osiąga działanie bójcze . Kanister 5 litrów | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze. Spektrum: Działanie B zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, . Działnie wobec Tbc zgodnie z EN 14348 i 14563, . Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, Działanie V zgodnie z EN 14476 wobec PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, w 0,5% w czasie 5 min osiąga działanie bójcze . Butelka z dozownikiem 1 litr | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Gotowy do użycia preparat na bazie aldehydu glutarowego, przeznaczony do dezynfekcji endoskopów, działający sporobójczo. Zawartość glutaraldehydu do 2,5g na 100g preparatu, aktywny do 30 dni od pierwszego użycia z możliwością wielokrotnego stosowania. Kontrola aktywności za pomocą walidowanych pasków. Spektrum działania: B, F, V, Tbc, -10min; B,F,V,Tbc, S (C. difficile R027) do 1godziny, S (wg. EN 17126) - do 120 min. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski wskaźnikowe do preparatu z poz. 1 ( op.x 100 szt) | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Osiąga spektrum działania wobec B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 1 litr. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeń i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Osiąga Spektrum działania w czasie B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 5 litrów | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych. Osiąga Spektrum działania w czasie B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota i Polyoma SV40– do 15 min. Opakowanie 6 litrów. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F w czasie 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – w czasie 1min. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Preparat z możliwością zastosowania przy kontakcie z żywnością. Opakowanie 100 chusteczek. | 3 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile w czasie – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – w czasie 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Preparat z możliwością zastosowania w kontakcie z żywnością Opakowanie 100 chusteczek. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 12 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile rybotyp 027 wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%)) - w czasie 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi. Atest PZH HŻ (lub równoważny) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu. Czas aktywności roztworu roboczego przydatnego do użycia - 24 godziny (poparty badaniami). Masa tabletki 2,72g. Opakowanie 300 Tabl. | 35 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 13 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Substancje czynne 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol. Czas i spektrum działania: B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 minuty, Tbc PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty. V (osłonkowe, Rota) do 30 s. V (Adeno, Noro, Polioma SV 40) do 10 minut. Opakowanie: 150 x 170 mm op. 90 chust. - tuba. Okres trwałości 2 miesiące po pierwszym otwarciu | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol. Czas i spektrum działania: B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 min., Tbc PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty. V(osłonkowe, Rota) do 30 s. V (Adeno, Noro, Polioma SV 40) do 10 minut. Opakowanie: 150 x 170 mm op. 90 chust. - wkład. Okres trwałości 2 miesiące po pierwszym otwarciu | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 14 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| 1 | Środek dezynfekujący oparty na 6% nadtlenku wodoru + kationy srebra. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze potwierdzone badaniem zgodnie z normą EN 17-272 Opakowanie: butelka o pojemności 1 litra Wydajność min. 200m3 według EN 17-272 Gotowy do użycia roztwór wodny Środek dezynfekcyjny bezzapachowy Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Preparat kompatybilny i przebadany z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY według normy EN 17-272 Produkt biobójczy – pozwolenie na obrób ważne min. do 2024, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Preparat przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia oraz obszarze klinicznym – przeznaczenie potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek dezynfekujący przez zmgławianie, dwuskładnikowy oparty na 12% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra CE Kompatybilny z urządzeniem Nocospray Zamawiający dopuszcza również środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oferowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne: |
| • W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą oznaczenia i organizmy testowe stosowane w badaniu preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni: |
| B – działanie bakteriobójcze Tbc – działanie prątkobójcze (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium Terrae i Mycobacterium Avium) |
| F – działanie grzybobójcze S – działanie sporobójcze (Bacillus subtilis, Bacillus cereus (dla opini od 1995 r.), Clostridium sporogenes) |
| V - działanie wirusobójcze (Poliovirus, Adenowirus - preparaty do dezynfekcji chemicznej;) |

# Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie