**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania: 40/2022/TP/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**

**Zamrażarka niskotemperaturowa:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent, model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(FxG)** |
| 1. |  **Wymagania:** * Maksymalna pojemność użytkowa: 333 litry,
* Zakres nastawy temperatury: -50°C do -86°C,
* 3 półki o regulowanej wysokości, dzielące komorę na 4 sekcje,
* Dodatkowe izolowane drzwi wewnętrzne zapobiegające stratom chłodu (2 szt.),
* Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC),
* Maksymalne wymiary zewn./wewn. (SxGxW): 670x867x1860/ 490x600x1140 (mm),
* Bardzo niskie zużycie energii (maksymalnie 5,9 kWh na dobę).
* Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
 |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **Razem wartość brutto:** |  |

  **Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**