Dostawa i montaż drzwi przesuwnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego

w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

SP ZOZ MSWiA w Łodzi prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę wraz z montażem 6 drzwi przesuwnych.

Oferta cenowa powinna obejmować:

* Demontaż istniejących 6 szt. drewnianych drzwi wraz z prowadnicami
* Dostawę 6 szt. drzwi przesuwnych pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarach 140cm x 205cm (otwór w świetle muru 130cm x 200 cm) oraz 6 prowadnic

Kierunek otwierania drzwi – 4 szt. przesuwane na prawą stronę, 2 szt. przesuwane na lewą stronę.

Drzwi otwierane manualnie.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

Drzwi muszą posiadać wszystkie certyfikaty/atesty wymagane przepisami.

Termin realizacji – maksymalnie 12 tygodni od daty zawarcia umowy

* Montaż nowych drzwi i prowadnic
* Prace wykończeniowe wokół zamontowanych drzwi (typu szpachlowanie , malowanie, itp.)

**DO OFERTY NALEŻY ZLOŻYĆ DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ/FOLDER PROPONOWANYCH DRZWI ORAZ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY/ATESTY**

**TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 14.02.2024r do godz. 9:00**

**TERMIN OTWARCIA OFERT dnia 14.02.2024r godz. 9:15**

**OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ.**