ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 26.03.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.2.21

Pytania i odpowiedzi nr 3

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.2.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.2.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 10:

Pytanie nr 1

1. Rozdział I SWZ, pkt. 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 na zaoferowanie materiałów zużywalnych pochodzących od różnych producentów? Analizator oraz odczynniki do badań będą pochodziły od jednego producenta, natomiast materiały zużywalne od różnych producentów. Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie produkty w ramach pakietu będą ze sobą kompatybilne i nie wpłyną na jakość wykonywanych badań.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

2. Pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i
oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w
oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej
pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów,

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne
połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych
aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom
laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu
instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w
zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”

lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w
formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na serwis zdalny.

Pytanie nr 3

Pakiet 3 - W związku z tym ,że Zamawiający planuje oznaczać lekowrażliwość grzybów drożdżopodobnych, czy

wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej i dodanie pozycji „Testy do identyfikacji grzybów”?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Pakiet 3 – W związku z koniecznością sprowadzenia analizatora z zagranicy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na

termin dostawy aparatu do 28 dni od dnia podpisania Umowy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Pakiet 3 - Czy w pozycji nr 16 „Odczynniki i Materiały zużywalne do wykonania w/w testów” Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej celem wyspecyfikowania poszczególnych produktów oraz ujęcie w tej pozycji również części zużywalnych do aparatu, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ, w pozycji 26 dotyczącej Pakietu 3?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Projekt umowy

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Dostawy będą miały charakter sukcesywny i będą wykonywane w formie dostaw cząstkowych, zgodnie z

bieżącymi zapotrzebowaniami (zamówieniami) składanymi pisemnie lub emailem na adres: ……………….przez

Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 6

Projekt umowy

§1 ust. 5 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu na:

„Dostarczane przez Wykonawcę produkty posiadają okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego

zastosowanie w okresie nie krótszym niż 4 - 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa produktów z

krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne zastrzeżenia

Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę.”

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Projekt umowy

§1 ust. 10 oraz §1 ust. 12- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów poprzez dodanie: „… lub

Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się

instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 7

Projekt umowy

§1 ust. 11, pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czas reakcji serwisu do 4 godzin od chwili

zgłoszenia?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 8

Projekt umowy

§1 ust. 11, pkt. 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy – do 48 godzin

roboczych od chwili zgłoszenia awarii?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Zestaw pytań nr 11:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 8:

Proszę o potwierdzenie czy aparat do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych ma posiadać 50 miejsc inkubacyjno - pomiarowych?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy §1 ust. 1.2) projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):

Uprzejmie proszę o wykreślenie konieczności podłączenia aparatu do posiewów krwi oraz płynów ustrojowych do istniejącego w laboratorium systemu Eskulap (dla pakietu 8)

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy gwarancja serwisu ma obejmować cały czas trwania umowy czy 12 miesięcy jak jest to opisane §1 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w § 1 ust. 1 pkt 5. wymaga 36 miesięcy gwarancji, zgodnie z zapisami w Projekcie umowy po zmianach.

Pytanie nr 4

Dotyczy §1 ust. 11.2) projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 4 godzin w dni robocze?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy §1 ust. 11.3) projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 48 godzin

roboczych od chwili zgłoszenia awarii?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt. 14 parametrów granicznych dla aparatów do automatycznego posiewu krwi (Załącznik nr 2.2 do SIWZ): Czas reakcji serwisu do 4 godzin w sytuacji braku możliwości usunięcia usterki w trybie on-line.

Czy Zamawiający dopuści usługę profesjonalnego wsparcia technicznego i możliwość usunięcia usterki w trybie on-line w godzinach 8-17 w dni robocze oraz możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu podanym w ofercie?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych dla podłoży (Załącznik nr 2.2 do SIWZ): Podłoża umożliwiające również hodowlę drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych z innych jałowych płynów ustrojowych, wymaganie należy potwierdzić oryginalną instrukcją używania wyrobu medycznego wytwórcy (odpowiedni zapis w oryginalnej instrukcji producenta) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody, aby na potwierdzenie, że zaoferowane podłoża w poz. 1-6 są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych wykonawca mógł złożyć instrukcję używania suplementu z poz. 8 kompatybilnego z wymienionymi podłożami zawierającą informację, że suplement stosuje się w połączeniu z tymi podłożami jako środek wzbogacający przy podejrzeniu obecności drobnoustrojów o wysokich wymaganiach żywieniowych, zwłaszcza wtedy, gdy krew nie jest obecna, np. w przypadku próbek płynów ustrojowych (płyn mózgowordzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.). W instrukcji technicznej suplementu są wymienione zaoferowane podłoża i nazwa systemu co wskazuje na walidację procedury, a Zamawiający sam wymaga wyceny suplementu w poz. 8.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt. 12 parametrów granicznych dla podłoży (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)

Certyfikat kontroli jakości w każdym opakowaniu podłoży. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów kontroli jakości w każdym opakowaniu podłoży w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT? Dostawy towaru są realizowane bezpośrednio z zagranicy, więc nie ma możliwości dołączenia wymaganych certyfikatów do dostawy. Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie, a Zamawiający będzie posiadał do niej bezpłatny, całodobowy dostęp.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy pkt. 14 parametrów granicznych dla podłoży (Załącznik nr 2.2 do SIWZ) Podłoża zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki Czy Zamawiający uzna parametr - Podłoża zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi za spełniony, jeżeli oferowane podłoża są wymienione jako rekomendowane w EUCAST Guideline on Direct from PBC to AST(ECMID 2018)?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dotyczy pkt. 17 parametrów granicznych dla podłoży (Załącznik nr 2.2 do SIWZ) Wskazanie i wdrożenie rozwiązania umożliwiającego hodowlę pojedynczych próbek krwi pobranych na posiew w zewnętrznych w stosunku do laboratorium głównego lokalizacjach. Potwierdzenie walidacji rozwiązania w dokumentach

producenta.

Czy Zamawiający wymaga, aby butelki w zewnętrznych lokalizacjach (poza lokalizacjami:

1. Zakład Mikrobiologii CSK UCK WUM, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,

2. Laboratorium Mikrobiologii DSK UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, blok 2G)

były monitorowane na pokładzie analizatora? W oparciu o najnowsze rekomendacje dotyczące posiewów krwi posiana butelka poza aparatem może przebywać do 2 godzin, czyli w przypadki konieczności zdefiniowania pojedynczych butelek, w lokalizacjach zew. powinien znajdować się fizycznie aparat.

(Zasady Diagnostyki Zakażeń Krwi - Rekomendacje Grupy Ekspertów pod Redakcją

Marzenny Bartoszewicz oraz CLSI M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures)

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 11

Dotyczy pkt. 17 parametrów granicznych dla podłoży (Załącznik nr 2.2 do SIWZ) Wskazanie i wdrożenie rozwiązania umożliwiającego hodowlę pojedynczych próbek krwi pobranych na posiew w zewnętrznych w stosunku do laboratorium głównego lokalizacjach. Potwierdzenie walidacji rozwiązania w dokumentach producenta. Czy Zamawiający na etapie składania ofert wymaga od Wykonawców ujęcia w czynszu dzierżawnym rozwiązania polegającego na zaoferowaniu i fizycznej dostawie aparatu w każdej wskazanej lokalizacji zewnętrznej w stosunku do laboratorium głównego? Prosimy o precyzyjne sformułowanie/zdefiniowanie konkretnych lokalizacji oraz ich liczby oraz pojemności inkubatora w każdej z nich.

Czy np: w takiej lokalizacji wystarczający będzie analizator z oferty dostawcy, posiadający 40 miejsc (bądź najmniejszy z oferty – odnosimy się do zapisu mówiącego o monitorowaniu „pojedynczych próbek krwi”) z możliwością rozbudowy modułowej do 160 miejsc? Oraz czy analizatory w zewnętrznej lokalizacji mają mieć łączność z laboratorium głównym poprzez dedykowane oprogramowanie?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 12

Dotyczy Tabeli nr 1, poz. 7 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) oraz pkt. 5 parametrów granicznych dla podłoży (Załącznik nr 2.2 do SIWZ): Butelki do sprawdzania sterylności preparatów przygotowywanych sterylnie Czy Zamawiający zaakceptuje Podłoża do kontroli sterylności preparatów posiadające walidację do kontroli jałowości krwi? Prośbę swoją motywujemy koniecznością sprecyzowania w jakich warunkach wykonywane są posiewy przez Zamawiającego. Podłoża pakowane sterylnie przeznaczone do kontroli jałowości preparatów dedykowane są do pracy w tzw. Clean room-ach i również wymagają specjalnych przejść/ śluz, czyli zachowania sterylnych warunków zewnętrznych w pokoju posiewów.Na rynku nie ma producenta oferującego podłoża do monitorowania sterylności wszystkich możliwych „preparatów” mogących być poddanym analizie lub zrobionych na miejscu w konkretnym szpitalu. A w tym przypadku u Zamawiającego. Wyrób medyczny ze względu na swoją specyfikę jest wyrobem korzystniejszym finansowo dla szpitala. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu, kart charakterystyki, instrukcji (pkt. 3 i 6 Rozdziału III SIWZ oraz §1 ust. 4 i 7 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) w związku z koniecznością zaoferowania w poz. 7 produktu niemedycznego LUO, niepodlegającego ustawie o wyrobach medycznych. Oba typy podłóż (wspomniany wyrób medyczny do badania jałowości krwi i wyrób niemedyczny) są identyczne w składzie i wymagają walidacji wewnętrznej

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 13

Dotyczy Tabeli nr 1, poz. 7 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) Butelki do sprawdzania sterylności preparatów przygotowywanych sterylnie W przypadku kiedy Zamawiający zdecyduje się na zakup wyrobu niemedycznego, ze względu na sposób konfekcjonowania po 24 sztuki w opakowaniu, zwracamy się z prośbą o możliwość zaokrąglenia w górę ilości oferowanych opakowań.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 14

Dotyczy Tabeli nr 1, poz. 8 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) Suplement do hodowli drobnoustrojów trudno rosnących, w płynach ustrojowych innych niż krew w ilości 5 000 * suplementacji. * przy zapewnieniu ciągłości wykonywania badań i utrzymaniu terminu przydatności po otwarciu opakowania jednostkowego na czas trwania umowy. Czy Zamawiający na podstawie zdefiniowanej ilości 5000 suplementacji na 3 lata, tym samym definiuje 5 suplementacji dziennie? Taki sposób przeliczenia pozwoli na zaoferowanie właściwej ilości suplementu zważywszy na różne terminy ważności (po otwarciu opakowania jednostkowego) oferowanych suplementów co pozwoli na pokrycie zapotrzebowania przez cały okres trwania umowy. Precyzyjne zdefiniowanie tej ilości pozwoli oferentom na poprawne i porównywalne

obliczenie ilości oferowanego suplementu

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 15

Dotyczy Tabeli nr 2, poz. 1 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) W odniesieniu do Tabeli nr 2 oraz parametrów wymienionych w załączniku nr 2.2 do SIWZ zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uwzględnienia w koszcie dzierżawy wyposażenia dodatkowego analizatorów oraz oprogramowania do systemu umożliwiającego realizację wymogów zawartych w SIWZ. W związku z tym prosimy o modyfikację zapisu w Tabeli nr 2 na następujący: „Dzierżawa odpowiedniej ilości analizatorów do hodowli drobnoustrojów w 2 lokalizacjach wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem. Opis

przedmiotu wg Załącznika nr 2.2

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 16

Dotyczy pkt. 3 i 6 Rozdziału III SIWZ oraz §1 ust. 4 i 7 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki oraz instrukcji używania w języku polskim w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać dokumenty dla określnego numeru

katalogowego? Dostawy towaru są realizowane bezpośrednio z zagranicy, więc nie ma możliwości dołączenia wymaganych dokumentów do dostawy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 17

Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminów dostaw w dni robocze.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 18

Dotyczy §3 ust. 5d) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opakowanie jednostkowe

posiadało datę produkcji. Każde opakowanie jednostkowe butelki zawiera termin

ważności, nr serii, nazwę producenta oraz numer katalogowy

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 19

Dotyczy §8 ust. 1b) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 100 zł.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 20

Dotyczy §8 ust. 1f) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto części, w której nastąpiło odstąpienie od umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 21

Dotyczy §14 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia usterki do 2 dni roboczych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pytanie nr 22

Dotyczy §14 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia urządzenia zastępczego do 3

dni roboczych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania najprawdopodobniej nie dotyczą przetargu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Zestaw pytań nr 12:

Prosimy o wyjaśnienia dot. pakietu nr 6 – Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dzierżawę na okres 36 miesięcy półautomatycznego analizatora do oznaczeń tych parametrów.

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pakiecie analizatora, pasków oraz materiałów kontrolnych od dwóch różnych producentów z zaznaczeniem, że zaoferowany analizator i paski do badania moczu pochodzą od jednego producenta a kontrola jakości badania moczu od drugiego

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z jednokierunkową transmisją danych?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 13:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 8:

Proszę o potwierdzenie czy aparat do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych ma posiadać 50 miejsc inkubacyjno - pomiarowych?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy §1 ust. 1.2) projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):

Uprzejmie proszę o wykreślenie konieczności podłączenia aparatu do posiewów krwi oraz płynów ustrojowych do istniejącego w laboratorium systemu Eskulap (dla pakietu 8).

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy gwarancja serwisu ma obejmować cały czas trwania umowy czy 12 miesięcy jak jest to opisane §1 ust. 1 pkt. 5 wzoru

umowy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w § 1 ust. 1 pkt 5. wymaga 36 miesięcy gwarancji, zgodnie z zapisami w Projekcie umowy po zmianach.

Pytanie nr 4

Dotyczy §1 ust. 11.2) projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 4 godzin w dni robocze? umowy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dotyczy §1 ust. 11.3) projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 48 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy Formularza cenowego dla pakietu nr 8. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej? Zdaniem Wykonawcy Zamawiający omyłkowo w kolumnie „nr katalogowy… „ wpisał wartości, które powinny zostać wpisane w kolumnę „zapotrzebowanie na 36 miesięcy

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia Formularz cenowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy Formularza cenowego dla pakietu nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że podane

ilości dotyczą ilości oznaczeń, nie zaś ilości opakowań

Odp.

Zamawiający potwierdza, że podane wartości dotyczą ilości oznaczeń.

Pytanie nr 8

Dotyczy §1 ust.6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapsiu umowy poprzez dodanie zapisu dotyczącego wezwania do realizacji zamówienia i wyznaczenie dodatkowego terminu na realizacje przed skorzystaniem przez Zamawiającego z zakupu zastępczego.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy §1 ust. 12 wzoru umowy. Prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł zgodnie ze swoimi potrzebami ściągać instrukcje dla podłoży oraz karty charakterystyki

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy. W związku z ograniczeniami technicznymi

zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na opisywanie faktur jedynie numerem

umowy.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań nr 14:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 5 - Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań

immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; IDPipetor FP-4) wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na okres 36 miesięcy.

1. Prosimy o doprecyzowanie, że w zakresie pakietu nr 5 Zamawiający dopuszcza, aby płyny eksploatacyjne niezbędne do oferowanego analizatora pochodziły od innego producenta niż pozostałe odczynniki i materiały, co jest zgodne z pkt. 10 zał. nr 5?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pakietu nr 5 zgodnie z brzmieniem pkt 37 formularza spełniania warunków techniczno-jakościowych (Załącznik nr 5 do SWZ) „Czas dostawy odczynników zgodny z harmonogramem dostaw (…)” oraz mając na uwadze specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganego asortymentu (zwłaszcza produktów krwinkowych), Zamawiający oczekuje sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia minimum 1 raz na miesiąc, odbywającej się wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu na dany rok, a kryterium oceny ofert „Termin dostaw” dla pakietu nr 5 będzie dotyczył dostaw pilnych w trybie „CITO” z terminem realizacji maksymalnie do 3 dni od złożenia zamówienia, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w treści oferty

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

Czy dla pakietu nr 5, Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poza wskazanymi w treści SWZ w zakresie pakietu nr 5

posiadanymi na własność wirówką ID-Centrifuge 6S oraz pipetą ID-Pipetor FP-4 posiada także

inkubator ID-Incubator 37SII?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 15:

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt umowy:

komparycja umowy, pkt 1) Prosimy o poprawienie omyłki w określeniu podstawy prawnej by była zgodna z §8 ust.3 Umowy, tj. 11 września 2019 r.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający poprawia wzór umowy.

Pytanie nr 2

§1 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych był (dla Pakietu nr 2) nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie

www……………….pl? Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj

materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności, ani tożsamym z terminem ważności krwi kontrolnej

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Projekt umowy:

§1 ust. 9:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez

Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsług

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Projekt umowy:

§1 ust. 11 pkt 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).”

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 5

Projekt umowy

§1 ust. 12:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: ………..

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Projekt umowy

§6 ust. 1 pkt 1):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„nienależytego wykonania umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Pytanie nr 6

Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań nr 16:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części „Dostawa podłoży mikrobiologicznych na płytkach Petriego” i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP

Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części „Pobór i transport materiału oraz drobny sprzęt laboratoryjny” i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) ) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. Na etapie przygotowania oferty (Formularz cenowy) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Zamawiający w załączeniu przesyła Projekt umowy po zmianach nr 2 oraz Formularz cenowy po zmianach nr 2.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)