Załącznik nr 1.2 do SWZ
SP ZOZ/DZ/361/2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES WYKONYWANIA USŁUGI SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO firmy United Imaging Healthcare uCT530 sn 300333 wraz ze stacją opisową uWS-CT sn 600163

I Informacje Ogólne

Umowa dotyczy:
- Tomografu Komputerowego UIH uCT 530 sn 300333 wraz ze stacją roboczą
- Stacja Opisowa UIH uWS-CT sn 600163

II Wymagania punktowe

II.1 Autoryzacja
lp	Autoryzacja producenta	Wymóg	Punktacja	Odpowiedź wykonawcy
1.	Tomograf Komputerowy ze stacją roboczą	Wykonawca w celu uzyskania punktów w tym kryterium musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie przez niego autoryzacji producenta urządzeń medycznych na wykonywanie przez niego usług serwisowych w podanym zakresie. Brak dokumentu będzie skutkował przyznaniem 0 pkt, bez względu na to, czy wykonawca dysponuje takim dokumentem.	Tak/Nie, podać / parametr punktowany / Nie - 0pkt / Tak - 10pkt
2.	Stacja Opisowa		Tak/Nie, podać / parametr punktowany / Nie - 0pkt / Tak - 10pkt

II.2 Czas reakcji serwisu
lp	Czas reakcji serwisu	Wymóg	Punktacja	Odpowiedź wykonawcy
1.	Czas reakcji serwisu od skutecznego zarejestrowania zgłoszenia.	Max. 24 godziny/7 dni w tygodniu. Wsparcie może być udzielone telefonicznie, mailowo, online, zdalnie poprzez platformę serwisową oraz wizytę u Klienta.	parametr punktowany / do 24 godzin - 0 pkt / do 12 godzin - 5 pkt / do 8 godz. - 10 pkt

II.3 Usunięcia usterki
lp	Usunięcie usterki	Wymóg	Punktacja	Odpowiedź wykonawcy
1.	Czas naprawy w przypadku wykorzystania części z magazynu na terenie UE/EOG.	Max. 3 dni robocze	Tak/Nie podać / parametr punktowany / Nie - 0 pkt / Tak - 10 pkt

III Wymagany zakres

Wsparcie serwisowe :
1. nielimitowana ilość wizyt inżynierów serwisu (konieczna do usunięcia danego problemu)
2. nielimitowana ilość godzin pracy serwisu (konieczna do usunięcia danego problemu)
3. diagnostyka sprzętu w miejscu instalacji –bez limitu
4. diagnostyka online- bez limitu

  1. Kompleksowa ochrona urządzeń :
  2. 1. nielimitowana ilość napraw elementów –poza lampą X-Ray
  3. 2. limit wymian lamp X-Ray –maksymalnie jedna wymiana na rok
  5. Zdalna diagnostyka urządzeń:
  6. 1. zdalny dostęp do sieci szpitala, za zgodą użytkownika
  7. 2. przetwarzanie danych diagnostycznych
  8. 3. wsparcie aplikacyjne –zdalny dostęp specjalisty aplikacyjnego lub inżyniera za zgodą użytkownika
  10. Przeglądy techniczne :
  11. 1. Inżynierowie posiadający aktualne licencje/ certyfikaty szkoleniowe wydane przez centrum szkoleniowe producenta, uprawniające inżynierów serwisu do przeprowadzenia przeglądów, zgodnie z fabrycznymi zaleceniami
  12. 2. Wykonawca musi posiadać pełną dokumentacje serwisową oraz schematy naprawcze aparatu i dostęp do aktualnych kodów serwisowych niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych
  13. 3. dostęp do niezbędnych, zalecanych materiałów do przeprowadzania przeglądów
  14. 4. przeprowadzanie testów kontroli jakości parametrów technicznych aparatu na dedykowanym fantomie po każdym przeglądzie i naprawie
Modyfikacje:
1. Przeprowadzanie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzeń
2. Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego.
3. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzeń i oprogramowania celem poprawy wydajności, funkcjonalności i stabilności urządzeń.

Naprawy:
1. Części zamienne – w ramach urządzeń wskazanych w niniejszym OPZ; fabrycznie nowe, dedykowane do urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy i tożsame z tymi, które są obecnie zainstalowane, zestawy przeglądowe, naprawcze, serwisowe zalecane przez producenta, niepowodujące utraty funkcjonalności sprzętu.
2. Testy specjalistyczne i odbiorcze każdorazowo po wymianie istotnych dla dawki i obrazowania elementów zestawu Rtg ( lampa Rtg, detektory, monitory opisowe i robocze)
  1. 3. Reakcja serwisu do 24 godzin/7dni w tygodniu od wykonania i skutecznego zarejestrowania zgłoszenia. Wsparcie może być udzielone telefonicznie, mailowo, online, zdalnie przez platformę serwisową oraz wizytę u Klienta – parametr punktowany
4. Czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku wykorzystania części z magazynu na terenie UE/EOG – parametr punktowany
5. Czas naprawy do 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza magazynu na terenie UE/EOG.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.