## harmonogram poboru wody 2023
HARMONOGRAM POBORU PRÓB WODY ROK 2023
I pół. | miesiąc | styczeń |  |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  |  | czerwiec
2023 | tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
l.p. | Punkt poboru
1. | hydrofornia Ludźmierska | bar: styczeń 2; luty 6; marzec 10; kwiecień 14; maj 19; czerwiec 23
2. | hydrofornia Kowaniec (Willowa) | bar: styczeń 2; luty 6; marzec 10; kwiecień 14; maj 19; czerwiec 23
3. | SUW Szaflary | styczeń 2: 2; kwiecień 16: 2
4. | hydrofornia Szaflarska | styczeń 4: 1; luty 8: 1; marzec 12: 3; kwiecień 16: 1; maj 21: 1; czerwiec 25: 1
5. | Oczyszczalnia Ścieków | styczeń 4: 1; luty 8: 1; marzec 12: 3; kwiecień 16: 1; maj 21: 1; czerwiec 25: 1
6. | zbiornik Kowaniec | bar: luty 6; marzec 12; maj 19; czerwiec 25
7. | woda powierzchniowa SUW | styczeń 2: 4
II pół. | miesiąc | styczeń 1: lipiec; luty 6: sierpień; marzec 10: wrzesień; kwiecień 14: październik; maj 19: listopad; czerwiec 23: grudzień
2023 | tydzień | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
l.p. | Punkt poboru
1. | hydrofornia Ludźmierska | lipiec 28: 1; sierpień 32: 1; wrzesień 36: 1; październik 41: 3; listopad 45: 1; grudzień 49: 1
2. | hydrofornia Kowaniec (Willowa) | lipiec 28: 1; sierpień 32: 1; wrzesień 36: 1; październik 41: 3; listopad 45: 1; grudzień 49: 1
3. | SUW Szaflary | lipiec 28: 2; październik 43: 2
4. | hydrofornia Szaflarska | bar: lipiec 30; sierpień 34; wrzesień 38; październik 43; listopad 47; grudzień 51
5. | Oczyszczalnia Ścieków | bar: lipiec 30; sierpień 34; wrzesień 38; październik 43; listopad 47; grudzień 51
6. | zbiornik Kowaniec | bar: sierpień 32; wrzesień 38; listopad 45; grudzień 51
7. | woda powierzchniowa SUW | lipiec 28: 4+5+6
ZAKRES PARAMETRÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM I PRZEGLĄDOWYM
Zakres nr 1: |  | sierpień 33: Zakres nr 2:; listopad 47: Zakres nr 3: |  | Zakres nr 4: | Zakres nr 4+5+6:
1. Barwa |  | sierpień 33: 1. Glin (Al); listopad 47: 1. Escherichia coli (E.coli) |  | 1. Stężenie jonów wodorowych | 1. Stężenie jonów wodorowych | 26. Arsen
2. Przewodność elektryczna |  | sierpień 33: 2. Jon amonu; listopad 47: 2. Enterokoki | 25. Selen | 2. Barwa | 2. Barwa | 27. Kadm
3. Escherichia coli (E.coli) |  | sierpień 33: 3. Barwa; listopad 47: 3. Akrylamid | 26. S trichloroetenu i tetrachloroetenu | 3. Zawiesiny ogólne | 3. Zawiesiny ogólne | 28. Chrom ogólny
4. Stężenie jonów wodoru (pH) |  | sierpień 33: 4. Przewodność elektryczna; listopad 47: 4. Antymon | 27. S Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 4. Temperatura | 4. Temperatura | 29. Ołów
5. Zapach |  | sierpień 33: 5. Escherichia coli (E.coli); listopad 47: 5. Arsen | 28. Trihalometany - ogółem (S THM) | 5. Przewodność elektryczna właściwa | 5. Przewodność elektryczna właściwa | 30. Selen
6. Smak |  | sierpień 33: 6. Stężenie jonów wodoru (pH); listopad 47: 6. Azotany | 29. Bakterie grupy coli | 6. Zapach | 6. Zapach | 31. Rtęć
7. Bakterie grupy coli |  | sierpień 33: 7. Zapach; listopad 47: 7. Azotyny | 30. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC | 7. Azotany | 7. Azotany | 32. Cyjanki
8. Mętność |  | sierpień 33: 8. Smak; listopad 47: 8. Benzen | 31. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | 8. Chlorki | 8. Chlorki | 33. Rozpuszczone lub emulgowane węglowodory (ekstrahujące się eterem naftowym)
9. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC |  | sierpień 33: 9. Bakterie grupy coli; listopad 47: 9. Benzo(a)piren | 32. Glin (Al.) | 9. ChZT | 9. ChZT | 34. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
10. Jon amonu |  | sierpień 33: 10. Mętność; listopad 47: 10. Bor | 33. Jon amonu | 10. Tlen rozpuszczony | 10. Tlen rozpuszczony | 35. Pestycydy
11. Chlor wolny |  | sierpień 33: 11. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC; listopad 47: 11. Bromiany | 34. Barwa | 11. BZT5 | 11. BZT5 | 36. Enterokoki
|  | listopad 47: 12. Chlorek winylu | 35. Chlorki | 12. Jon amonu | 12. Jon amonu
|  | listopad 47: 13. Chrom | 36. Mangan |  | 13. Żelazo
|  | listopad 47: 14. Cyjanki | 37. Mętność |  | 14. Mangan
|  | listopad 47: 15. 1,2-dichloroetan | 38. Ogólny węgiel organiczny (OWO) |  | 15. Miedź
|  | listopad 47: 16. Epichlorohydryna | 39. Stężenie jonów wodoru (pH) |  | 16. Cynk
|  | listopad 47: 17. Fluorki | 40. Przewodność elektryczna |  | 17. Siarczany
|  | listopad 47: 18. Kadm | 41. Siarczany |  | 18. Fenole
|  | listopad 47: 19. Miedź | 42. Smak |  | 19. Azot Kjeldahla
|  | listopad 47: 20. Nikiel | 43. Sód |  | 20. Bakterie grupy coli
|  | listopad 47: 21. Ołów | 44. Zapach |  | 21. Escherichia coli
|  | listopad 47: 22. Pestycydy (wg Rozporządzenia) | 45. Żelazo |  | 22. Ogólny węgiel organiczny
|  | listopad 47: 23. S pestycydów (wg Rozporządzenia) | 46. Magnez |  | 23. Fluorki
|  | listopad 47: 24. Rtęć | 47. Srebro |  | 24. Bor
[28 empty] | 48. Twardość |  | 25. Nikiel