## Część 1
Załącznik nr 2 do SWZ
| Część 1 | Podłoża do posiewów krw i innych płynów ustrojowych na 24 miesiące
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | n
1. | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki ( dla dorosłych) | a: 2100
2. | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki ( dla dorosłych) | a: 2100
3. | Podłoże pediatryczne dohodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki | a: 400
4. | Gotowy, certyfikowany suplement wzbogacający dla drobnoustrojów wymagających lub do hodowanych z płynów innych niż krew | a: dla 80 oznaczeń
MATERIAŁY ZUŻYWALNE | bar: a to n
1. | Igły do przesiewania butelek pozytywnych na podłoża stałe | a: 600
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | - | -
Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych stosowane wraz z aparatem, dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych
WYMOGI GRANICZNE DLA PODŁOŻY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH STOSOWANYCH WRAZ Z APARATEM
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1 | Termin ważności butelek z podłożem hodowlanym: minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia użytkownikowi) | i: TAK
2 | Wielkość opakowania: 50 butelek | i: TAK
3 | Butelki wykonane z trwałego plastiku (odporne na stłuczenia) | i: TAK
4 | Wymagana pokojowa temperatura przechowywania jałowych butelek | i: TAK
5 | Butelki pełnią funkcję podłoży transportowo-hodowlanych dla badanych próbek krwi i innych jałowych płynów ustrojowych | i: TAK
6 | Podłoża umożliwiają prowadzenie hodowli w warunkach tlenowych i beztlenowych krwi oraz innych jałowych płynów ustrojowych; potwierdzone przez producenta instrukcją/ materiałami używania w języku polskim | i: TAK
7 | Możliwość hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu | i: TAK
8 | Butelki odpowiednio oznakowane ( charakterystycznie dla rodzaju podłoża ). Etykieta zawiera: kod kreskowy, nazwę podłoża, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania, pole do opisu pacjenta i próbki | i: TAK
9 | Karty charakterystyki dla zamawianych butelek w języku polskim | i: TAK
10 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony dla każdego rodzaju podłoży przy każdej dostawie lub udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT | i: TAK
11 | Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niz krew. Suplement posiadajacy odpowiednie certyfikaty. | i: TAK
12 | Suplement oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro | i: TAK
13 | Suplement zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami | i: TAK
2. Dzierżawa - 24 miesiące
Lp. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto (a x b) | stawka podatku VAT % | Wartość VAT ( c x d) | Wartość brutto (c + e ) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia | rok produkcji
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | aparat do monitorowania | a: 24
WYMOGI GRANICZNE DLA APARATU DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I INNYCH JAŁOWYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1 | Aparat -nowy lub rok produkcji nie starszy niż 2019 r. po pełnym przeglądzie serwisowym | i: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Pojemność aparatu: 80 miejsc inkubacyjno-pomiarowych z możliwością rozbudowania o dodatkowy modół (do 120 miejs ) zintegrowany z jednym systemem komputerowym | i: TAK
3 | Automatyczny ,kompaktowy system do detekcji drobnoustrojów we krwi i innych jałowych płynach ustrojowych, wyposażony w: czytnik kodów kreskowych, system zasilania awaryjnego UPS | i: TAK
4 | Zintegrowany system do monitorowania posiewów z komputerem, z oprogramowaniem w wersji graficznej (ikony ) | i: TAK
5 | Inkubacja butelek i detekcja drobnoustrojów w jednym aparacie | i: TAK
6 | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości każdej komory pomiarowej | i: TAK
7 | Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST – rapid antimicrobial susceptibility testing) | i: TAK
8 | Wprowadzanie próbek do aparatu przez skanowanie kodu kreskowego identyfikującego butelkę (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym). | i: TAK
9 | Możliwość ustalenia czasu inkubacji przez użytkownika dla indywidualnych butelek hodowlanych | i: TAK
10 | Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury. Nieinwazyjny sposób pomiaru, odczyt badanych próbek w aparacie oparty o fluorescencyjną metodę detekcji prowadzoną poprzez system fotodetektorów w odstepach czasu min. co 10 min. | i: TAK
11 | Natychmiastowe powiadomienie użytkownika o wynikach monitorowania poprzez alarm wizualny i dźwiękowy (próba dodatnia) | i: TAK
12 | Sygnalizacja wzrostu w anonimowej butelce | i: TAK
13 | Rejestracja w aparacie i podgląd danych dotyczących inkubowanych butelek | i: TAK
14 | Zabezpieczenie danych dotyczących badanych próbek( możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci) | i: TAK
15 | Aparat i podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – wyłącznie od jednego producenta | i: TAK
16 | Oferent zapewnia bezpłatne szkolenie personelu (jedno na czas trwania umowy) z zakresu obsługi zainstalowanego systemu oraz technik pobierania materiału z zastosowaniem podłóż i ich możliwości hodowlanych oraz drugie szkolenie dla jednej osoby ( raz w roku) dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej /zakażeń szpitalnych w miejscu podanym przez zamawiającego | i: TAK
17 | Oferent zapewnia autoryzowany serwis producenta oraz aparat zastępczy w przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni | i: TAK
18 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim wraz z dostawą aparatu | i: TAK

## Część 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 | Podłoża mikrobiologiczne na 24 miesiące
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nr katalogowy
| Nazwa podłoża | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Podłoże : Columbia agar z 5% krwią baranią | a: 4000
2. | Podłoże : Columbia CNA agar 5% krwią baranią | a: 2500
3. | Podłoże wybiórcze dla pałeczek Gram-ujemnych: MacConkey agar z fioletem krystalicznym | a: 3000
4. | Podłoże wybiórcze dla Haemophilus spp; agar czekoladowy | a: 600
5. | Podłoże wybiórcze dla Neisseria spp: agar czekoladowy (+PolyViteX ) | a: 500
6. | Podłoże wybiórcze z żółcią i eskuliną dla Enterococcus spp | a: 200
7. | Podłoże wybiórcze dla S. aureus | a: 200
8. | Podłoże wybiórcze dla grzybów: Sabouraud agar z gentamycyną i chloramfenikolem | a: 1000
9. | Schaedler agar z Vitaminą K1 z 5% krwią baranią | a: 1000
10. | Podłoże chromogenne do identyfikacji : Escherichia coli , Enterococcus spp, Proteus spp. ,KESC | a: 2000
11. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp | a: 200
12. | Podłoże chromogenne do identyfikacji VRE | a: 240
13. | Podłoże chromogenne do wykrywania ESBL u pałeczek Gram-ujemnych | a: 240
14. | Podłoże chromogenne: do identyfikacji MRSA | a: 300
15. | Podłoże chromogenne do identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających karbapenemazy | a: 600
16. | Podłoże : Mueller Hinton agar II | a: 3000
17. | Podłoże : Mueller Hinton agar z 5% krwią końską + NAD | a: 300
18. | Podłoże : Mueller Hinton agar z Kloksacyliną | a: 40
19. | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości beztlenowców – MIC | a: 240
20. | Podłoże odciskowe do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni typu Rodac | a: 300
21. | Bulion tioglikolanowy: podłoże płynne w probówkach | a: 2000
22. | Bulion tryptozowo-sojowy: podłoże płynne w probówkach | a: 2000
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | -
WYMOGI GRANICZNE DLA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1. | Podłoża gotowe na płytkach Petriego o średnicy 90 mm wykonane z poliestru zawierającego zebra wentylacyjne pakowane po 10 szt. | i: TAK
2. | Każda płytka zawiera opis: nazwa podłoża- trwały nadruk, nazwa firmy- producenta numer serii, godzina produkcji, data ważności | i: TAK
3. | Termin ważności podłoża zawierającego krew min. 4-6 tygodni | i: TAK
4. | Termin ważności podłoża bez krwi 6-8 tygodni | i: TAK
5. | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii podłoży (właściwości fizyczne, zastosowane szczepy wzorcowe do kontroli z kolekcji ATCC) | i: TAK
6. | Podłoża z krwią nie mogą zmieniać zabarwienia po inkubacji przez 24 h w temp. 37 st. C | i: TAK
7. | Podłoża płynne( ilość podłoża w probówce 8 ml - 10 ml) pakowane po 50 szt. | i: TAK
8. | Podłoża płynne dostarczone w probówkach szklanych z zakręcanym korkiem | i: TAK
9. | Wykonawca dostaw podłóż posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu odnośnie braku wpływu temperatury na jakość produktu. | i: TAK
10. | Wykonawca dostaw podłóż posiada dokument potwierdzający możliwość przechowywania płytek MacConkey i Columbia Agar w temp. pokojowej do 4 tyg. | i: TAK
11. | Wykonawca dostaw podłóż posiada dokument potwierdzający pozytywnąopinię KORLD | i: TAK