## Zad.15
Załącznik nr 16 do SWZ NZ.261.31.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.15.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 15
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł do trepanobiopsji szpiku, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Igła do trepanobiopsji szpiku, sterylna jednokrotnego użytku: - rozmiar 8 G x 4”, 11 G - ostra końcówka z ostrzem typu podwójny diament krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji, - z profilowana do dłoni rączką, z zamknięciem typu twist-lock, -koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu, - osłonka zabezpieczająca ostrze igły, - możliwość podłączenia strzykawki z końcówką „Luer” - kaniula ekstrakcyjna ułatwiająca pobieranie kostki, kształt widelczykowaty, - oznakowany próbnik wskazujący długość próbki gotowej do ekstrakcji, - mandryn może wystawać poza długość igły max 4 mm - igła do trepanobiopsji o dł. 100 mm i 150 mm z mandrynem ostrzowym w 3 płaszczyznach spełniająca pozostałe warunki | Szt | 860 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0