**Gdańsk, dnia 12.04.2022r**.

**GUM2022 ZP0031**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, dewarów i termocyklera Real-Time dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 1.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez możliwości przeprowadzenia elektroforezy na żelach gotowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **18.04.2022 r**. na dzień **20.04.2022 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska