## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Flextip Bougie) bez latexu, bez ftalanów z giętką, silikonowaną sterowaną za pomocą przesuwanych wypustek końcówką, wygiętą na końcu,koncówka tępa nie uszkadzająca dróg oddechowych. Prowadnica musi posiadać znaczniki głębokości od 10 do 50 cm, długość całkowita 65 cm. każda prowadnica pakowana pojedyńczo . szt. | 100
2 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Bougie) bez latexu, bez ftalanów z gietką, silikonowaną końcówką, wygięta na końcu. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości od 10 do 50 cm, długość całkowita minimum 60 - 80 cm rozmiar 15 CH zamawiający każdorazowo okresli długość szt. | 700
3 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt rozmiar 1,6 mm. Bez latexu, bez ftalanów, z miękką końcówką. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości. Długość całkowita 60 cm. Zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0 . szt. | 20
Razem
Poz. 1,2,3 po 1 szt. próbki celem weryfikacji
PAKIET 10 | PAKIET 2
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Jednorazowy ureazowy test mokry do wykrywania Helicobacter pylori, z ruchomym zamykanym okienkiem, bez kleju REF HA001T szt | 3000
2 | Jednorazowy czujnik do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia CO2 (ETCO2) dla pacjentów intubowanych 24h, kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 15, dla dorosłych /dzieci szt | 70
3 | Sterylna kaniula donosowa do diagnostyki bezdechu, do monitorowania przepływu powietrza dł 0,6 m szt | 100
5 | Sterylna butelka do mleka, z nakrętką, o pojemności 80-100 ml. Pakowana pojedynczo z podziałką. Na butelce podana seria i data ważności . szt | 6480
6 | Łączniki trójdrożne Argyle ( łączące 3 dreny) sterylne typ duże Y 13mm szt | 20
7 | Łączniki łączace 2 dreny typ 5 w 1, schodkowy, długość 8 - 14 cm sterylne szt | 380
8 | Sterylny zestaw laryngologiczny. W skład zestawu wchodzą: wziernik do nosa, wzierik do ucha, szpatułka laryngologiczna szt. | 200
9 | Sterylne lusterko medyczne śr. 22 mm szt. | 200
10 | Sterylny podwójny przewód do cystoskopu lub resektoskopu. szt. | 60
Razem
pozycja 1- 1 szt celem weryfikacji
PAKIET 3
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna Igła do biopsji gruczołu krokowego ACN III rozmiar 18 G x 25 cm kompatybilna z aparatem Pro - Mag Ultra TM szt | 600
2. | Sterylny zestaw biopsyjny Max Core 14G x 10 cm, głębokość penetracji 22 mm. Biopsja gruboigłowa (półautomatyczna igła biopsyjna do tkanek miękkich z regulowaną głębokością penetracji) szt | 150
3. | Sterylny dren łączący - formowane złącza 5- 6mm x 1,8 m szt | 640
4. | Klipsy tytanowe w pojedyńczych magazynkach do zabiegów laparoskopowych klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą: MED. LG Hemoclip Plus 114527, 0540695-006 Ackerman 13 - 1615A szt. | 4560
5. | Sterylny wielokomorowy zestaw do drenażu aktywnego i grawitacyjnego jamy opłucnej, z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, skalowana komora kolekcyjna 2200 ml, komora zastawki wodnej ze wskaźnikiem poziomu płynu i wskaźnikiem pomiaru ciśnienia śródopłucnowego, komora regulacji siły ssania z portem igłowym, samouszczelniający port do pobierania próbek płynu, elastyczny, nielateksowy dren łączący, uchwyt do przenoszenia i podwieszania, zestaw podwójnie paskowany. szt | 800
| Poz 4 : W przypadku zaoferowania innych klipsów na czas trwania umowy użyczenie 4 klipsownic. |  |  |  | RAZEM
PAKIET 4
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty układ oddechowy do posiadanego urządzenia Resuscitaire z autoBreath szt | 70
2. | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty zbiornik ssaka przy urządzeniu Resuscitaire o pojemności 40 ml szt | 120
3. | Sterylny lub mikrobiologiczne czysty filtr do zbiornika ssaka przy urządzeniu Resuscitaire szt | 70
RAZEM:
PAKIET 5
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Kaniule nosowe do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego noworodka, o niskim przepływie do aparatu Precision Flow Plus szt | 70
Razem
1 sztuka celem weryfikacji
PAKIET 6
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Zestaw osobisty do Symphony MEDELA z membraną 008.0176. Sterylny, gotowy do użycia, zestaw do stosowania przez jedną osobę. Rozmiar lejka 24mm (M). Wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu, nie zawiera ftalanów Składa się z: lejek, uchwyt lejka, membrana, drenu PCV, nakładka membrany, membrana ochronna. Kompatybilny z każdego typu butelkami Medela. szt. | 1000
RAZEM:
1 sztuka celem weryfikacji
PAKIET 7
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych trzyczęściowe a 20 ml, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, końcówka Luer lock. Szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przezroczystym cylindrem z dobrze czytelną i niezmywalną skalą co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: Medima i ASCOR szt | 4000
RAZEM:
PAKIET 8
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | 10 % formaldehyd stabilizowany ( PH 7,2 - 7,4 ) do utrwalenia próbek biopsyjnych i wycinków histopatologicznych a 5l - kg -szt | 150
2. | 10 % formaldehyd stabilizowany ( PH 7,2 - 7,4 ) do utrwalenia próbek biopsyjnych i wycinków histopatologicznych a 1kg -szt | 600
RAZEM:
PAKIET 9
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna maska krtaniowa PCV jednorazowa z miękkim mankietem powietrznym z wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej. Wbudowana blokada zgryzu. Rozmiar 1-5. Rozmiary każdorazowo okresli zamawiający. Maski nie zawierają latexu i flalanów szt. | 250
2. | Sterylna maska krtaniowa jednorazowa, mankiet sylikonowy, użebrowany kanał oddechowy chroniący przed wklinowaniem nagłośni, przewód wypełnienia mankietu poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski , balon kontrolny z kolorystycznym manometrem dla zobrazowania ciśnienia w mankiecie. Rozmiary od 1-6 dla zakresu wagowego poniżej 5 kg. do ponad 100 kg. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający .Maski bez lateksu i ftalanów szt. | 400
3 | Sterylne rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym silikonowane z rozmiarami połówkowymi rozmiar 7,0 do 8,5 wyrażny znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia wokół rurki co 1cm ułatwiający wizualizację podczas intubacji. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 300
4 | Sterylne rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, silikonowne z rozmiarami połówkowymi rozmiar 6,0 do 10,0 zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 200
5 | Sterylne rurki intubacyjne bez mankietu z rozmiarami połówkowymi rozmiar 2 do 4 -podczas wprowadzania rurki do tchawicy światło rurki nie może ulec zmniejszeniu, znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia wokół rurki co 1cm ułatwiający wizualizację podczas intubacji zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 300
6 | Rurki ustno gardłowe, mikrobiologicznie czyste, elastyczne, dla dzieci nr 0 i 1 i dorosłych rozmiar od 2 do 4, zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 5000
7 | Sterylne rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, silikonowane z rozmiarami połówkowymi rozmiar 4 ,5 do 9,5 nie załamujące się po zagięciu - podczas wprowadzania rurki do tchawicy światło rurki nie może ulec zmiejszeniu; znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia wokół rurki co 1cm ułatwiający wizualizację podczas intubacji. zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 5000
8 | Sterylne rurki tracheostomijne zbrojone z przedłużonym szyldem ,mankietem niskociśnieniowym, silikonowane z rozmiarami połówkowymi . Rozmiar 8 - 9. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 20
9 | Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Selingera sterylny, jednorazowy; cewnik dotętniczy z przedłużeniem , 18G / 16 cm szt | 150
RAZEM:
PAKIET 10
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Jednorazowa, sterylna przystawka do biopsji gruczołu krokowego z lateksową osłoną o wymiarach 2,6 x 20 cm, pokrywa lateksowa 3,5 x 20 cm szt. | 1008
2 | Jednorazowa, sterylna prowadnica Ultra-Pro II z składaną teleskopowo pokrywą CIV-Flex 14 x 91,5 cm szt. | 192
Razem
Sprzęt kompatybilny z posiadanym aparatem USG Hitachi Aloka Arietta V60
PAKIET 11
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Zestaw do założenia nefrostomii przezskórnej Zestaw ma zawierać | 500
8 Ch, igła punkcyjna 17,5 G / 1,30 mm dł.200mm, prowadnica 0,038”, przedłużacz cewnika (śred. wew.) 1,00 mm / 0,039"
10 Ch, igła punkcyjna 17,5 G / 1,30 mm dł. 200mm, prowadnica 0,038”, przedłużacz cewnika (śred. wew.) 1,00 mm / 0,039"
2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 17,5Ch, dł. 200mm
Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
Kranik LL
3 samoprzylepne etykiety do wklejenia do dokumentacji
MOŻLIWOŚĆ POZOSTANIA W JAMACH CIAŁA 3 MIESIĄCE zapis w karcie technicznej produktu lub oświadczenie producenta
nie zawierający letexu
RAZEM:
2szt celem oceny jakości
PAKIET 12
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny, jednorazowy dren łaczący do tlenu. Dł. Min. 4 m szt. | 4000
2 | Sterylne maski tlenowe tracheotomijne aerozolowe z drenem, dla dorosłych pakowane folia-folia szt | 80
3 | Sterylny, jednorazowy cewnik do podawania tlenu przez nos ( tzw.wąsy) dla noworodków, dzieci i dorosłych, długość minimum 3 m, każdy pakowany oddzielnie. Rozmiary do wyboru przez zamawiającego. szt | 15000
4 | Sterylna, jednorazowa maska tlenowa z workiem i drenem długość 2,1 m dla dzieci i dorosłych, posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy . Każdorazowo zamawiający okresli rozmiar. szt | 3000
5 | Sterylna maska tlenowa dla dorosłych, dzieci i noworodków, przezroczysta, przylegająca pod brodę ze standardowymi złączami do reduktora, dren doprowadzający o długości 210 cm, posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy. Każdorazowo zamawiający określi rozmiar. szt | 15000
6 | Sterylna, jednorazowa maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych i dzieci, posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu pozwalającą na dopasowanie do kształtu głowy. Rozmiary S, M ,L , XL. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 3000
7 | Sterylny, jednorazowy cewnik do podawania tlenu przez nos tzw.wąsy dorosłych, długość minimum 5,5 - 7 m, każdy pakowany oddzielnie. Rozmiary do wyboru. szt | 7000
8 | Sterylny zestaw do nebulizacji; inhalator z drenem do tlenu, ustnik (nebulizator) pakowany folia-folia szt | 8000
RAZEM:
PAKIET 13
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z kolankiem bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, waga 15-23 g, dla dorosłych. Dostosowane do użycią do zabiegów powyżej półtorej godziny. Pakowany papier-folia. szt | 4400
2. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, dla dorosłych waga 21-32g. Pakowany papier-folia. szt | 4000
3. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, waga mniejsza niż 21 g, dla dzieci. Pakowany papier-folia. szt | 100
4. | Sterylny układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, w jednym sterylnym opakowaniu z możliwością stosowania u wielu pacjentów : 3 rury gładkie wewnątrz, 2 filtry elektrostatyczne o średnicy max 6,5 cm, 1 filtr mechaniczny z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, łącznik Y, worek odddechowy 2 litrowy szt | 1000
5. | Sterylny układ oddechowy do respiratora dla dorosłych : 2 rury zewnętrznie karbowane, gładkie wewnątrz, o długości 150 cm, miękkie końcówki 22F, wykonane z materiału PCV, odłączalny łącznik Y. Całóść w jednym integralnym opakowaniu . szt | 500
6. | Sterylny zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, długość cewnika min 58 cm rozmiar Ch 14 i 16 i rurek tracheostomijnych, długość cewnika min 36 cm, rozmiar Ch 14 i 16 , sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu, uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa zastawka przeciwzwrotna, łatwy do założenia i zdjęcia pierścień rozłączający system do oddsysania z łącznikiem rurki. Możliwość wykonania bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny, okres użytkowania min. 72 godzin, integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii. Nie zawierajacy ftalanów - DEHP szt | 1600
7. | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem tlenowym, zamykanym portem do oddsysania, zapewniający także nawilżanie, tzw. sztuczny nos szt | 400
8. | Sterylny Łącznik kominek nieruchomy 22M / 15F z portem do monitorowania, (złącze oddechowe do przewodzenia gazów oddechowych pomiędzy układem odechowym i interfejsem pacjenta) szt. | 100
9. | Sterylny przedłużacz ( tzw: przestrzeń martwa ) o zmiennym kształcie 22F-przedłużenie -ruchomy kominek 15F/22M z otworem do bronchoskopii szt. | 400
10. | Sterylny woreczek laparoskopowy ( Endo bag ) na preparat, do zabiegów laparaskopowych w rozmiarze 5 cm x 8 cm z długoscią trzonu 20-21 cm szt. | 500
11. | System do nawilżania tlenu respiflo, bezlateksowy, składający się z jednorazowego pojemnika o pojemności 325-330 ml, sterylnej wody do nawilżania tlenu, adaptera dozownika tlenu, ciśnieniowej zastawki spustowej. szt | 2000
12. | Jednorazowy, sterylny obwód oddechowy rozciągliwy,polipropylenowy dla dorosłych o długosci 60/180 cm do nieinwazyjnej wentylacji płuc, szt | 500
13. | Sterylne ustniki do spirometru z filtrem , kompatybilne ze spirometrem PNEUMO NEB 2000 szt | 2400
RAZEM:
PAKIET 14
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej rozmiar 10 do 24 . Każde ostrze zawiera wytłoczoną nazwę producenta oraz rozmiar. Rozmiary określone każdorazowo przy zamawianiu. szt | 40000
2 | Skalpele bezpieczne, jałowe - ostrza wysuwane z plastikowych uchwytów, możliwość zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza, możliwość całkowitego zablokowania wysunięcia do utylizacji, rozmiary do wyboru zamawiającego, rozmiary: 10 do 24 szt | 1000
3 | Sterylny Łącznik Kapkon z kontrolą siły ssania ( Finger Tip) szt | 3000
4 | Sterylny czyścik do czyszczenia elektrod. Powierzchnia efektywna 5 cm x 5 cm. Opakowanie z wydłużonymi brzegami umożliwia wygodne odpakowanie w rękawiczkach. Znacznik RTG. Ścierna powierzchnia zewnętrzna nie łuszcząca się podczas użytkowania. szt. | 4000
5 | Sterylny cewnik do kontrolowanego odsysania z górnych dróg oddechowych typu Vacutip z przeźroczystym łącznikiem do kontroli odsysania, umożliwiającym wizualizacje wydzieliny, rozmiar Ch 5 i 8 dł. 35 cm, zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 1800
6 | Sterylny cewnik do oddsysania górnych dróg oddechowych atraumatycznie zakończony, otwór centralny i dwa boczne naprzeciwległe, rozmiar Ch 6-10 dł.40 cm; rozmiar Ch 12-18 dł.60 cm barwne i numeryczne oznaczenie na łączniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym. Łącznik karbowany od wewnątrz. Dodatkowo wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 40000
7 | Sterylny, niepirogenny aparat do podawania płynów infuzyjnych pompą perystaltyczną AP 31 P ASCOR, dł.230 x 22 cm, wstawka silikonowa w drenie, bez ftalanów. szt | 1000
RAZEM:
PAKIET 15
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna,pompa laparoskopowa ssąco-płucząca z końcówką roboczą zasilana bateryjnie, kompatybilna z laparoskopem firmy Stryker | 480
RAZEM:
PAKIET 16
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Zestaw do ratunkowej konikotomii sterylny, jednorazowy. Zawierający rurkę o średnicy 6,0 mm z mankietem, wyposażoną we wskaźnik sygnalizujacy wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną scianą, igła/mandryn pozwalający określić położenie końcówki igły w trakcie procedury, rozszerzacz do szybkiego, przezskórnego wprowadzenia rurki, skalpel, strzykawka o poj.10ml, opaska do rurki,sterylny szew nylonowy nr 0 (3,5) i wymiennik ciepła i wilgoci. szt | 24
RAZEM:
PAKIET 17
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
10 | Jednorazowy, sterylny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą ultra perc z rurką Blue Line, z odsysaniem znad mankietu rozmiar 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt. | 100
RAZEM:
PAKIET 18
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczy/ lipidów, transfuzji krwi i jej składników, płynów takich jak roztwory, żywienie pozajelitowe i podawanie innych leków. Wykonany jest z materiału antyzapiekowego. Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. szt. | 16000
RAZEM:
PAKIET 19
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
4 | Sterylne, jednorazowe, pojemniki (worki) do upustu krwi, skalowany. Objętość pobrania 450 - 600 ml . szt | 100
RAZEM:
PAKIET 20
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
11 | Sterylna elektroda igłowa, koncentryczna, 0,35 x dł 30 mm, 0,45 x dł 50 mm dla potrzeb pracowni EMG. Rozmiar określony przy zamówieniu . szt. | 300
RAZEM: