| JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 Nr JW2063.SZPubl.2611.30.10.2022 Data.......................................................... 00-909 W a r s z a w a | Warszawa, dnia …………...2022 r. |
| --- | --- |

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej elektronicznych systemów ochrony będących 
na ewidencji Jednostki Wojskowej Nr 2063, Nr sprawy 30/22, (ID: 628629).

W dniu 05.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnych Wykonawców.

Treść zapytania:

- „…… zwraca się z prośbą o wskazanie typów i ilość nw. urządzeń:

- Lokalizacja 1, lp. 20 Zasilacz buforowy – brak typu,

- Lokalizacja 3, lp. 2 Monitor - brak typu,

- Lokalizacja 8, lp. 7 Tablica synoptyczna – brak typu,

- Lokalizacja 11, lp. 5 Tablica synoptyczna – brak typu,

- lp. 10 Elektrozaczep – brak typu,

- Lokalizacja 13, lp. 113 Serwer – brak typu,

- lp. 114 Interkom – brak typu,

- Lokalizacja 16, lp. 25 Elektrozaczep – brak typu,

- Lokalizacja 18, lp. 20 Zasilacz buforowy – brak typu,

- Lokalizacja 23, lp. 6 Zawora elektromagnetyczna – brak typu,

- Lokalizacja 25, lp. 17 Pilot napadowy – brak typu,

- lp. 18 Czujka zbicia szkła – brak typu,

- lp. 32 Zasilacz – brak tupu i ilości.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

- Poniżej wykaz uszczegółowionych typów urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych, które będą konserwowane:

- Lokalizacja 1, lp. 20 Zasilacz buforowy – Pulsar AWZ 300

- Lokalizacja 3, lp. 2 Monitor – X401S LCD/LED 40”

- Lokalizacja 8, lp. 7 Tablica synoptyczna – DSC PC 4664

- Lokalizacja 11, lp. 5 Tablica synoptyczna – DSC PC 4664

- Lokalizacja 11, lp. 10 Elektrozaczep – RT

- Lokalizacja 13, lp. 113 Serwer – NMS NVR X-2U/20/R

- Lokalizacja 13, lp. 114 Interkom –DR 201A

- Lokalizacja 16, lp. 25 Elektrozaczep – RT

- Lokalizacja 18, lp. 20 Zasilacz buforowy – Pulsar AWZ 300

- Lokalizacja 23, lp. 6 Zwora elektromagnetyczna – ZW 300

- Lokalizacja 25, lp. 17 Pilot napadowy – UMB-100H

- Lokalizacja 25, lp. 18 Czujka zbicia szkła – Maxglass

- Lokalizacja 25, lp. 32 Zasilacz – Pulsar AWZ 300, 5 szt.

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp postanowił zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularza cenowego na aktualnie obowiązujący.

Wyjaśnienie powyższe, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przesyła wszystkim potencjalnym Wykonawcom.

Odpowiedź umieszczono na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063.

Załączniki: t/adresat:

Załącznik nr 1 – Zał. 2 Formularz cenowy_zmodyfikowany

DOWÓDCA

płk Janusz KRUPA

Malwina STYPUŁKOWSKA 
tel.: 261-824-225

06.07.2022 r.

T – 2611 – B4

Zwrot do wykonawcy