Znak: BI.I.271.3.2025                                                                                      Radomyśl Wielki, 11.02.2025 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Ruda             w gminie Radomyśl Wielki”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W zakresie występują niejasności, nie zgadzają się długości sieci grawitacyjnej, występują rozbieżności

między przewiertami a przewiertami sterowanymi. Poniżej załączam tabelkę. Prosimy o wskazanie czym kierować się podczas wyceny. Czy ma to być przedmiar czy profile?

|  | Przedmiar | Profile |
| --- | --- | --- |
| Rura PVC 160 | 38,00 | 18,10 |
| Rura PVC 200 | 885,00 | 652,95 |
| Rura PVC 250 | 1414,00 | 1490,25 |
| Rura PE 90 | 520,00 | 519,90 |
| Rura PE 225 | 71,00 | 123,50 |
| Rura PE 280 | 104,00 | 365,75 |
| Przewiert sterowany PE 225 | 38,00 | 37,20 |
| Przewiert sterowany PE 280 | 104,00 | 262,45 |
| Przewiert sterowany DN180 | 47,00 | 0,00 |
| Przewiert sterowany DN 355mm | 21,00 | 0,00 |
| Przewiert sterowany DN400 mm | 150,00 | 0,00 |
| Przewiert sterowany DN315mm | 14,00 | 0,00 |
| Rura przewodowa przewiertowa DN280 | 211,00 | 0,00 |
| Rura przewiertowa PEHD 355 na kanale PE225 | 0,00 | 34,80 |
| Rura przewiertowa PEHD 400 na kanale PE225 | 0,00 | 77,00 |
| Rura przewiertowa PEHD 180 na kanale PE90 | 0,00 | 68,00 |

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia przedmiar robót  w następującym zakresie:

| Numer | Podstawa | Opis | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm SN12 z wydłużonym kielichem | m | 15,550 |
| 1.24 | KNNR 4/1308/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm SN12 z wydłużonym kielichem | m | 708,900 |
| 1.25 | KNNR 4/1308/4 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm SN12 z wydłużonym kielichem | m | 1492,650 |
| 1.28 | KNNR 4/1206/2 (3) | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV - rura przewodowa przewiertowa DN225 PEHD100 PN10 SDR17 | m | 83,250 |
| 1.32 | KNNR 4/1209/1 | Przeciąganie rurociągów PEHD 100 DN280 PN10 SDR17 prowadzonych w rurach ochronnych Dn400mm (wraz z kosztem rury przewodowej Dn280) | m | 109,000 |
| 1.33 | KNNR 4/1206/2 (1) | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV - Przewiert sterowany DN180mm | m | 9,000 |
| 1.35 | KNNR 4/1207/2 (1) | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20·m, rurami Dn·300-600·mm, grunt kategorii III-IV - Przewiert sterowany DN280mm | m | 127,000 |
| 1.36 | KNNR 4/1207/2 (1) | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20·m, rurami Dn·300-600·mm, grunt kategorii III-IV - Przewiert sterowany DN355mm | m | 34,800 |
| 1.37 | KNNR 4/1207/2 (1) | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20·m, rurami Dn·300-600·mm, grunt kategorii III-IV - Przewiert sterowany DN400mm | m | 180,950 |
| 1.40 | KNNR 4/1308/6 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm - rura ochronna | m | 13,500 |

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Przedmiar robót- roboty budowlane oraz kosztorys ofertowy – roboty budowlane.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 2

W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Ruda w gminie Radomyśl Wielki” , zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do pełnienia funkcji kierownika budowy osoby z uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w których nie ma zapisu bez ograniczeń.

Kierownik budowy, którym dysponujemy posiada wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót, uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie §5 ust. 2 §6 ust. 3 i §7 i §13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ((Dz.U Nr 8, poz. 46). Posiada również uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązującym przepisów w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie §5 ust. 1 pkt 2 i §7 i §13 ust. 1 pkt 4 litera a (zmiany Dz.U. nr 69 z 8.08.1991 r.)_ rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ((Dz.U Nr 8, poz. 46).

Według naszej oceny posiadane uprawnienia przez naszego kierownika są wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ posiada on wieloletnie doświadczenie (ponad 30 lat doświadczenia) w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy inwestycjach związanych z budową, przebudową sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do pełnienia funkcji kierownika budowy osób z uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ obecny zapis w SWZ dyskryminuje osoby, które posiadają takie uprawnienia i nie mogą uczestniczyć w przetargu, a mają ponad 30 lat doświadczenia w realizacji takich inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót osoby posiadające uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o uzupełnienie przedmiaru robót w części sieci kanalizacyjnej o odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót z uwagi, iż załączonego do dokumentacji przetargowej projektu geotechnicznego wynika, że część sieci kanalizacyjnej będzie wykonywana w terenie nawodnionym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzupełni przedmiaru robót o dodatkowe pozycje związane z odwodnieniem wykopu.

W cenie wykopu należy uwzględnić umocnienie ścian wykopu i jego odwodnienie (w razie potrzeby).

Zgodnie z zapisami STWiOR na str.33-34 pkt 7. Obmiar Robót, jednostką obmiarową sieci kanalizacji jest 1mb. Cena 1mb obejmuje:

Wykonanie wykopu w gruncie I-V kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem (w razie potrzeby).

Pytanie nr 4

Proszę o udzielenie informacji, czy mogę być zastosowane w pompowniach pompy innego typu w stosunku do przedstawionych w projekcie pomp typu Vortex o małym przelocie wirnika <15mm. Zastosowanie takich pomp wymaga konieczności stosowania krat koszowych, a w projekt nie przewiduje takich rozwiązań.

Odpowiedź:

Należy wycenić przepompownie wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5

Ponieważ część sieci kanalizacyjnej będzie wykonywana w drogach //nie dotyczy przewiertów/ wnioskujemy o uzupełnienie przedmiaru o naprawę dróg i uwzględnienie naprawy ogrodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzupełni przedmiaru robót o dodatkowe pozycje związane z naprawą dróg i uwzględnienie naprawy ogrodzeń. Teren po robotach kanalizacyjnych należ doprowadzić do stanu pierwotnego.

Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Kierownik Zamawiającego