Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.4.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilnych z posiadaną przez zamawiającego pompą
  do kontrapulsacji Datascope, zwanych dalej wyrobami.
    2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
   1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
   2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr …………………
    ………………...* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
     z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    /* wypełnia Wykonawca/
 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku –
    wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone
     w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach
     opieki zdrowotnej.
 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
     zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co
     najmniej następujące informacje:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które
     zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania, zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia –	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa nett	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8=9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej: / - cewniki kompatybilne z posiadaną / przez zamawiającego pompą / do kontrapulsacji Datascope. / - pojemność 40cc na cewniku 7,5Fr / dla pacjentów o wzroście powyżej / 152 cm, / - pojemność 50cc na cewniku 8Fr dla / pacjentów o wzroście powyżej / 162cm, / - średnica szaftu: dla 50cc 8,0 Fr oraz / dla 40cc 7,5F , / - długość szaftu max. 74 cm, / - w zestawie: zestaw wprowadzający / do zakładania metodą koszulkową / lub z koszulką, / - cewniki odporne na załamania / i zagięcia,
	- budowa typu „Co-lumen”, / - cewniki na obu końcach balonu / muszą posiadać markery / widoczne w promieniach Rtg / ułatwiające pozycjonowanie ich / w aorcie, / - kanał centralny o średnicy 0,027, / - w rozmiarach: / 7,5 Fr 40cc - / 8,0 Fr 50cc -	szt. / szt.	25 szt. / 55 szt.
	RAZEM:					x	x		x