Kraków, dnia 14.06.2024 r.

DFP.271.68.2024.AB

- Do Wykonawców

# Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe, całodobowe wykonywanie usług polegających na przewożeniu pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie ambulansem typu S i P.

Informuję, że Zamawiający dokonał zmiany udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 10, zawartej 
w piśmie z dnia 11.06.2024 r. Dodatkowo zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 10

Zamawiający określił wymóg, iż ambulans drogowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 1789:2021-02. Czy Zamawiający dopuści pojazdy wyprodukowane przed 2021 rokiem, spełniające normę PN-EN 1789? Dopuszczenie pojazdów wyprodukowanych przed 2021 r. nie spowoduje spadku jakości transportów przy możliwości zaproponowania korzystniejszej dla Zamawiającego ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazdy spełniające wymagania normy PN-EN 1789+A2:2015-01 (dla pojazdów wyprodukowanych przed 2021 r.) lub równoważnej lub normy PN-EN 1789:2021-02 lub równoważnej.

Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy ulegją zmianie w zakresie definicji ambulansu drogowego.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 1b do SWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ), uwzględniające wprowadzone zmiany.