Bełchatów, dnia 10.10.2023r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

’’EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, zwraca się
z zapytaniem o przedstawienie oferty na naprawę wagi najazdowej 60 t polegającej na wymianie zagłębionych pomostów stalowo-betonowych z pełnym ich dostosowaniem do istniejącej wagi najazdowej znajdującej się na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie.

**Zakres prac:**

 Wymiana trzech zagłębionych pomostów stalowo-betonowych do wagi najazdowej o nośności 60 T znajdującej się na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie:

* Wymiary pomostów: [m]: 18 x 3
* Demontaż istniejących pomostów, rozpięcie elektroniki wagowej i czujników,
* Adaptacja systemu odbojów wagi oraz montaż nowych pomostów,
* Montaż elektroniki wagowej, okablowanie
* Regulacja, kalibracja oraz wykonanie ponownej oceny zgodności z wymianą miernika,
* Utworzenie włazów rewizyjnych.

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączono projekt zainstalowanej wagi najazdowej oraz jej instrukcję obsługi.

**Warunki płatności:**

* Przelew z odroczonym terminem płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury

**Miejsce wykonania przeglądu:**

EKO-REGION sp. z o.o.

Zakład/Instalacja w Gotartowie

Gotartów 44A

46-200 Kluczbork

**Okres udzielonej gwarancji:**

36 miesięcy

**Termin realizacji:**

* Do 10.11.2023r.

**Osoba do kontaktu:**

Specjalista Eksploatacji Instalacji w Gotartowie Łukasz Sochacki, tel.: 602 191 651