## UPS-y
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/86/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawa i montaż zasilaczy oraz akumulatorów w miejsce uszkodzonych - zakres podstawowy
Lp | Model | Dane UPS | Dane Akumulatorów | Ilość | Zakres zadania | Cena jednostkowa netto (za j.m.) | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość szt/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1 | Socomec UPS-12 12KVA, 8,4KW Bud.A | Model No: MAS2BC312S-00, Serial No: P195971001 Input: VAC 3 PHASES+N, 45 – 65Hz, (400VAC +/- 20%), 24A MAX Output:VAC 3 PHASES+N, 50 /60Hz +/- 2%, 220/230/240V +/- 1%, 18,2/17,4/16,6A | Baterie zewnętrzne Europower EPL 65-12 (12V,65Ah/20Hr), 36 szt | 1 zestaw | Dostawa, wymiana, uruchomienie i wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego akumulatorów (wymagane akumulatory nowe o okresie użytkowania co najmniej 10 lat) Przegląd serwisowy
2 | Socomec UPS 100kVA, 90kW Bud.B | Model No: MAS2MC+100-00, Serial No: P102896001 Input: VAC 3 PHASES+N, 45 /65Hz, (400VAC – 15%+20%), 138A Nom, 180A Output:VAC 3 PHASES+N,50 /60Hz +/- 2%, 380/400/415V - 1%, 151/145/140A, | Baterie zewnętrzne SSB SBL151-12HR 12V 00Ah, 2 x 36 szt. | 1 zestaw | Dostawa, wymiana , uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego nowych zasilaczy. Przegląd serwisowy
3 | Socomec UPS 100kVA, 90kW Bud.C | Model No: MAS2MC+100-00, Serial No: P489175001 Input: VAC 3 PHASES+N, 45 /65Hz, (400VAC – 15%+20%), 138A Nom, 180A Max Output:VAC 3 PHASES+N, 50 /60Hz +/- 2%, 380/400/415V - 1%, 151/145/140A, | Baterie zewnętrzne ACUMAX AML 100-12 (12V, 100AH), 2 x 40 szt. | 1 zestaw | Dostawa, wymiana , uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego całego zestawu (UPS i akumulator nowy o podobnych parametrach)
4 | EXIDE ELECTRONICS 30kVA 21kW Bud.D | TYP PWPM30 I-N-0, PART NO:1011533 Rev: A, SERIAL NO: 234822 9846 Input:3/N/PE AC400V, 50Hz, AC34 Output:3/N/PE AC400V, 50Hz, AC44A | DC 2x288V DC50A, Baterie TM 12-160W (12V 24Ah/20hr, 20st.C) 48szt. | 1 zestaw | Dostawa, wymiana , uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego całego zestawu (UPS i akumulator nowy o podobnych parametrach)
5 | Socomec UPS 60KVA, 48KW Bud.E | Model No:MAS-MC360T-00, Serial No: P749776002 Input: VAC 3 PHASES+N, 45/65Hz, (400VAC +/- 20%), 106A Output:VAC 3 PHASES+N, 50 /60Hz +/- 5%, 220/230/240V +/- 1%, 92/88/84A | NBL 55-12i 12V 55Ah 40szt. | 1 zestaw | Dostawa, wymiana , uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego całego zestawu (UPS i akumulator nowy o podobnych parametrach)
6 | Riello UPS MSM 15 15kVA, 13,5kW Bud.H Went. | MSM 15 A0 P/N:DMSMK15AA000, S/N: MH45UT969540005 Input: 380+415V 3W+N+PE 220-240 1W+N+PE 50/60Hz, 76A(MONO) – 3x28A (TRI) Output: 220/230/240V 1W+N+PE 50/60Hz, 68A | Battery 40+40 x 12Vdc 240+240Vdc 34A 0Ah , Liczba baterii 40 x 26Ah ACUMAX AML 26-12 | 1 zestaw | Dostawa, wymiana, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego akumulatorów (wymagane akumulatory nowe o okresie użytkowania co najmniej 10 lat) Przegląd serwisowy
7 | UPS 40kVA 36kW Bud,HR Lpd.22 | MST 40 T4 NP P/N: DMSTK40AT400NP, MAT MM26UT348790001 P/N: K132480PT53F, MAT MM26UT348790001,Input:380-415V 3/N/PE,50/60 Hz, Output: 380/400/415V 3/n/p 50/60Hz, 61A | Battery 40+40 x 12Vdc 240+240Vdc 99A 9+9Ah , dodatkowy stojak z bateriami BBX1320 480V BB T5 3F: Battery 40+40 +40 x 12Vdc 240+240Vdc 9+9+9Ah Liczba baterii: 200+9Ah | 1 zestaw | Dostawa, wymiana, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego całego zestawu (UPS i akumulator nowy o podobnych parametrach)
8 | UPS Green Force 20T4 20kVA 18kW Bud. M | GreenForce20 T4, P/N: DMSTK20AT400G9 MAT MA36UT569340001 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 38A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 29A | Battery 40+40 x 12Vdc 240+240Vdc 34A 0Ah , Liczba baterii: 2 x 40 szt.(9Ah) | 1 zestaw | Dostawa, wymiana , uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego całego zestawu (UPS i akumulator nowy o podobnych parametrach)
9 | UPS Green Force 30kVA 27kW Bud. N | GreenForce 30, P/N: DMSTK30AA000G9 MA45UT593810001 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 54A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 46A | Battery 40+40 x 12Vdc 240+240Vdc 74A 0Ah , Liczba baterii: 2 x 40 szt. SUNLIGHT SP12 -100 12V 100Ah | 1 zestaw | Dostawa, wymiana uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego akumulatorów (wymagane akumulatory nowe o okresie użytkowania co najmniej 10 lat) Przegląd serwisowy
10 | DELTA POWER UPS 80kVA 72kW Bud.O Ogól. | Model: UPS GreenForce80, Serial No: MR32UT753450001 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 125A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 121A | Battery 240+240Vdc 200A 0Ah, Baterie zewnętrzne: 2 x 40 szt. EV 75-12 (12V,300W/cell 15Min) | 1 zestaw | Dostawa, wymiana uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego akumulatorów (wymagane akumulatory nowe o okresie użytkowania co najmniej 10 lat) Przegląd serwisowy
11 | DELTA POWER 60kVA 54kW Bud.O Med. | Model: UPS GreenForce60, S/N: MR32UT753440001, P/N: DMSTK60BNB00G9 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 96A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 91A | Battery 240+240Vdc 150A 0Ah, Baterie zewnętrzne: 2 x 40 szt. EH 100-12 (12V, 100AH/20HR) | 1 zestaw | Dostawa, wymiana uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego akumulatorów (wymagane akumulatory nowe o okresie użytkowania co najmniej 10 lat) Przegląd serwisowy
Cena oferty w zakresie podstawowym | [8 empty] | x
Dostawa i montaż zasilaczy oraz akumulatorów w miejsce uszkodzonych - zakres z wykorzytaniem prawa opcji
Lp | Model | Dane UPS | Dane Akumulatorów | Ilość | Zakres zadania | Cena jednostkowa netto (za j.m.) | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość szt/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1 | Socomec UPS-12 12KVA, 8,4KW Bud.A | Model No: MAS2BC312S-00, Serial No: P195971001 Input: VAC 3 PHASES+N, 45 – 65Hz, (400VAC +/- 20%), 24A MAX Output:VAC 3 PHASES+N, 50 /60Hz +/- 2%, 220/230/240V +/- 1%, 18,2/17,4/16,6A |  | 1 zestaw | Dostawa, wymiana UPS na nowy o podobnych parametrach, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego
2 | Socomec UPS 100kVA, 90kW Bud.B | Model No: MAS2MC+100-00, Serial No: P102896001 Input: VAC 3 PHASES+N, 45 /65Hz, (400VAC – 15%+20%), 138A Nom, 180A Output:VAC 3 PHASES+N,50 /60Hz +/- 2%, 380/400/415V - 1%, 151/145/140A, |  | 1 zestaw | Dostawa, wymiana UPS na nowy o podobnych parametrach, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego
3 | Riello UPS MSM 15 15kVA, 13,5kW Bud.H Went . | MSM 15 A0 P/N:DMSMK15AA000, S/N: MH45UT969540005 Input: 380+415V 3W+N+PE 220-240 1W+N+PE 50/60Hz, 76A(MONO) – 3x28A Output: 220/230/240V 1W+N+PE 50/60Hz, 68A |  | 1 zestaw | Dostawa, wymiana UPS na nowy o podobnych parametrach, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego
4 | UPS Green Force 30 30kVA 27kW Bud. N | GreenForce 30, P/N: DMSTK30AA000G9 MA45UT593810001 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 54A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 46A |  | 1 zestaw | Dostawa, wymiana UPS na nowy o podobnych parametrach, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego
5 | DELTA POWER 80kVA 72kW Bud.O Ogól. | Model: UPS GreenForce80, Serial No: MR32UT753450001 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 125A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 121A |  | 1 zestaw | Dostawa, wymiana UPS na nowy o podobnych parametrach, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego
6 | DELTA POWER 60kVA 54kW Bud.O Med. | Model: UPS GreenForce60, S/N: MR32UT753440001, P/N: DMSTK60BNB00G9 Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 96A Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 91A |  | 1 zestaw | Dostawa, wymiana UPS na nowy o podobnych parametrach, uruchomienie, wpięcie do sieci energetycznej Zamawiającego
Cena oferty w zakresie z wykorzystaniem prawa opcji | [8 empty] | x
Cena ogółem oferty: suma ceny oferty w zakresie podstawowym i ceny z wykorzystaniem prawa opcji | [8 empty] | x