Zebrzydowice, dnia 28.11.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.32.2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach w rejonie ul. Asnyka”.

____________________________________________________________________________________

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy pozycje przedmiarowe 52d.2.2 oraz 99 d.3.2 dotyczą przewiertów rurą kamionkową DN250mm?

Odpowiedź:

Tak lub materiał równoważny.

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej montażu przepływomierza ultradźwiękowego.

W załączonych dokumentach nie ma parametrów tego urządzenia.

Odpowiedź:

Przepływomierz należy zamontować na rurociągu tłocznym przy zaprojektowanej przepompowni ścieków, o deklarowanych właściwościach użytkowych natężenia przepływu przepływomierza w zakresie pomiarowym 0 – min. 15 m3/h.

Pytanie 3

Prosimy także o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowanej (xml lub ath).

Odpowiedź:

W załączeniu udostępniamy przedmiary robót w wersji pdf i edytowalnej .ath.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Janusz Król