Dotyczy: dostawa aparatury rtg, nr sprawy 2233.43.2024.

Nazwa wykonawcy, NIP (proszę wpisać): …..................................................

Wymagania techniczno-użytkowe

Tabela 1

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany - należy uzupełnić wpisując „TAK” lub „NIE” |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Fantom równoważny pacjenta PMMA |  |  |
| Oferowany fantom równoważny pacjenta PMMA (podać nazwę producenta): ....................................... |  |  |  |
|  | zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759) | TAK |  |
|  | bloki jednorodne wykonane z PMMA min. 8 sztuk grubość całkowita: złożony z płyt dających możliwość ustawienia fantomu o grubości równej 15cm; wymiar: 30x30cm (dług. x szer.) | TAK |  |
|  | gęstość właściwa min. 1,19 g/cm3 | TAK |  |
|  | wyposażenie dodatkowe: walizka na kółkach, z wysuwaną rączką lub minimum dwie walizki plastikowe z wypełnieniem ochronnym zapobiegającym przemieszczaniu się płyt PMMA | TAK |  |
|  | wyposażenie dodatkowe: podstawka wysokości min. 30 cm przeznaczona do bezpiecznego ustawiania płyt pionowo przed ścianką kostno-płucną | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| - 2 | Miernik dawki promieniowania DAP |  |  |
| Oferowany miernik dawki promieniowania DAP (podać nazwę producenta, model): ....................................... |  |  |  |
|  | wykonawca zainstaluje komorę DAP na kolimatorze aparatu Quantum Imaging Quest, który stanowi własność Zamawiającego | TAK |  |
|  | przeznaczony do pomiaru wielkości DAP i mocy DAP w celu monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta | TAK |  |
|  | rozdzielczość min. 0,01 μGym² | TAK |  |
|  | integracja dotycząca importowania odczytu z miernika do pliku DICOM systemu obrazowania VIVIX i odczyt wartości DAP w sterowni / kabinie operatora bezpośrednio z radiogramu (każdorazowe, automatyczne połączenie wartości dawki z obrazem); | TAK |  |
|  | prostokątna, transparentna komora jonizacyjna | TAK |  |
|  | dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty określające warunki konserwacji przedmiotu umowy | TAK |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
|  | certyfikaty dopuszczające urządzenie do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWO PUNKTOWANE: udostępnienie w ramach dostawy DAP na okres co najmniej 12 miesięcy demonstracyjnego serwera dawek wraz z oprogramowaniem do automatycznego porównywania aplikowanych dawek z ustawowymi poziomami referencyjnymi, wskazywania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych i generacji raportów dla KCOR (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych) oraz automatycznego informowania Personelu o przekroczeniach. |  |  |

Uwaga: Udzielona przez Wykonawcę odpowiedź o treści „NIE” w kolumnie „Parametr oferowany” w powyższej tabeli uznane zostanie jako niespełnienie warunków zamówienia i spowoduje odrzucenie oferty - nie dotyczy pozycji wyposażenia dodatkowego określonego w pkt 11) dla Lp. 2. Miernik dawki promieniowania DAP w Tabeli 1.

Kryteria oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena - waga kryterium 60%,

- Wyposażenie dodatkowe - waga kryterium 40%.

- Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

- Cena.

cena najniższa brutto*
	Cena = ----------------------------------------------- x 100 x 60 % 
		        cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie wartość brutto oferty podana przez wykonawcę.

- Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „Cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

- Wyposażenie dodatkowe (o którym mowa w pkt 11) dla Lp. 2. Miernik dawki promieniowania DAP w Tabeli 1):

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uzupełnienie „TAK” w kolumnie „Parametr oferowany” dla pozycji w pkt 11) dla Lp. 2. Miernik dawki promieniowania DAP w Tabeli 1 | 40 |
| 2 | Uzupełnienie „NIE” w kolumnie „Parametr oferowany” dla pozycji w pkt 11) dla Lp. 2. Miernik dawki promieniowania DAP w Tabeli 1 | 0 |

UWAGA! W przypadku, gdy wykonawca w kolumnie „Parametr oferowany” dla pozycji w pkt 11) dla Lp. 2. Miernik dawki promieniowania DAP w Tabeli 1:

- nie dokona żadnego wpisu, wówczas otrzyma w kryterium „Wyposażenie dodatkowe” w ofercie tego wykonawcy 0 punktów.

- Dokona wpisu „TAK” oraz „NIE”, wówczas otrzyma w kryterium „Wyposażenie dodatkowe” w ofercie tego wykonawcy 0 punktów.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Sposób oceny ofert dotyczy zarówno oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jak i ofert dodatkowych, jeżeli zamawiający będzie prowadził negocjacje.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą łączna ilość punktów przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny ofert.