|  |  |
| --- | --- |
| 31 | **Opatrunek hydrożelowy:**1. **Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.**
2. **Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.**
3. **Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.**
4. **Opatrunek nakładany bezpośrednio na ranę.**
5. **Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.**
6. **Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.**
7. **Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej w wodzie.**
8. **Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne.**
9. **Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temperaturze -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.**
10. **Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.**
11. **Okres ważności minimum 5 lat.**
 |
| 32 | **Hydrożel w butelce:**1. **Opakowanie min 100-150 ml.**
2. **Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.**
3. **Okres ważności minimum 5 lat.**
 |