Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 8 – MASKA CHIRURGICZNA WIĄZANA NA TROKI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Ilość i wielkość opakowań | Producent i nr katalogowy | Cena netto 1 opakowania | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna włókninowa, trójwarstwowa, wiązana na troki. Wyposażona w metalowy sztywnik (ew. drucik w plastikowej osłonce) o długości 13-14 cm Hipoalergiczna. Wymiary maski przed użyciem (maska nierozłożona): długość 17-19cm, szerokość 10-14 cm. Wiązanie górne 40-45 cm, wiązanie dolne 35-40 cm. Wykonana w technologii Splash Resistant (wodoodporna) – odporna na przenikanie płynów. Wymagana barierowość min. 95% Kolor niebieski lub zielony dobrze widoczny. Pakowana w karton w formie podajnika po 50 szt. Maska spełnia normę PN EN 14 683 IIR. | 25 000 szt. | ..............op. a ........szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |