## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy nr NZ.261.12.2.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zdania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego mieszalnikiem KabiHelp Pro oraz urządzeniem MIBMIX C1, zwanego dalej wyrobami. 1.1. Zamawiający wymaga umieszczenia obowiązkowo nazwy proponowanego produktu wraz z kodem EAN (kolumna nr 10 w tabeli) 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny. Numer katalogowy wraz z kodem EAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 150 ml | szt. | 750
2. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 250 ml | szt. | 1350
3. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 500 ml | szt. | 200
4. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 1000 ml | szt. | 200
5. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 2000 ml | szt. | 500
6. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 3000ml | szt. | 1000
7. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 4000 ml | szt. | 20
8. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność komór 650 ml/150 ml | szt. | 20
9. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność komór 1300 ml/300 ml | szt. | 20
10. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność komór 2000 ml/400 ml | szt. | 20
11. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność komór 3000 ml/500 ml | szt. | 20
12. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 1000 ml | szt. | 20
13. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 2000 ml | szt. | 20
14. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 3000 ml | szt. | 20
15. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Pojemność 4000 ml | szt. | 20
16. | System wykonawczy zawierający 12 kanałów sterowanych komputerowo pozwalających na sporządzenie w loży z nawiewem laminarnym zindywidualizowanych mieszanin do żywienia pozajelitowego z automatycznym systemem pobierania składników, umożliwiającym równoczesne podłączenie 12 składników, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 150
17. | System wykonawczy zawierający 24 kanały sterowane komputerowo pozwalające na sporządzenie w loży z nawiewem laminarnym zindywidualizowanych mieszanin do żywienia pozajelitowego z automatycznym systemem pobierania składników, umożliwiającym równoczesne podłączenie 24 składników, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 150
18. | Adapter LL/LL żeński z LuerLockiem po obu stronach, jałowy, kompatybilny z mieszalnikiem posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 600
19. | Zestaw jednorazowy kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem MIBMIX C1 | szt. | 20
20. | Kaniula kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem MIBMIX C1 | szt. | 20
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: