KR-01/18/24 Balice, 06.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa i remont żelbetowych płyt obornikowych w
m. Aleksandrowice dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

proszę o określenie głębokości posadowienia zbiorników, warunków wodno-gruntowych i obciążenia nad zbiornikami (ruch pieszy/przejezdny), jeśli były robione badania geologiczne proszę przesłać.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Dla płyty głównej obciążenie dla ruchu przejezdnego, pozostałe mniejsze płyty ruch pieszy.

Badania geologiczne nie były robione, sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntu należy do obowiązków Wykonawcy.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB