## Pakiet_nr_1
	Znak sprawy:					Załacznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

	Nazwy własne towarów (np. model, typ) zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów. Nazwy te zostały użyte w sytuacji, w której Zamawiający nie mogł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
	*równoważny oznacza asortyment o parametrach niegorszych od produktów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
	Pakiet nr 1 - Gazy medyczne
	KOD CPV: 24111500-0, 24111900-4, 24112100-3, 24112200-4
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ceny gazów wraz z dzierżawą lub napełnieniem					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
		Jednostka miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 4 x 5)	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto (5 x 7)	Wartość brutto (kol. 4 x 5 x 7)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważności	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Tlen medyczny ciekły	kg	250 000			8%
2	*Dzierżawa za zbiornik kontenerowy do tlenu ciekłego wymienionego w poz. 1, typu Permacyl lub równoważny o pojemności 4000 l lub 5000 l (w zależności od wyboru wielkości zbiornika przez oferenta)	butlo-dzień	730			8%
3	Tlen medyczny sprężony w butlach 50 L Butle własne SPZOZ MSWiA w Szczecinie	szt.	144			8%
4	Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l (6,4 m3 w butli) butle własne SP ZOZ MSWiA w Szczecinie	szt.	960			8%
5	Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l (6,4 m3 w butli) - w butlach oferenta	szt.	480			8%
6	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 40 l	butlo-dzień	14 600			8%
7	Tlen medyczny sprężony w butlach 10 l (1,6 m3 w butli) butle własne SP ZOZ MSWiA w Szczecinie	szt.	120			8%
8	Tlen medyczny sprężony w butlach 10 l (1,6 m3 w butli) - w butlach oferenta	szt.	10			8%
9	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 10 l	butlo-dzień	7 300			8%
10	Tlen medyczny sprężony w butlach 2 l (0,3 m3 w butli) - w butlach oferenta	szt.	120			8%
11	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 2 l	butlo-dzień	7 300			8%
12	Podtlenek azotu medyczny w butlach oferenta po 7 kg	szt.	150			8%
13	Dzierżawa za butle do podtlenku azotu o pojemności 7 kg	butlo-dzień	9 490			8%
14	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 26 kg - w butlach oferenta	szt.	10			8%
15	Dzierżawa za butle do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii o pojemności 26 kg	butlo-dzień	3 650			8%
16	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 7,5 kg - w butlach oferenta	szt.	70			8%
17	Dzierżawa za butle do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii o pojemności 7,5 kg	butlo-dzień	2 920			8%
18	Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii w butlach po 7,5 kg - w butlach oferenta	szt.	10			8%
19	Dzierżawa za butle do dwutlenku węgla medycznego do krioterapii o pojemności 7,5 kg	butlo-dzień	3 650			8%
20	Tlen medyczny sprężony w butlach 2 l (0,43 m3 w butli) - w butlach oferenta	szt.	60			8%
21	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 2 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki (odpowiednia do walizki Ambu Matic)	butlo-dzień	4 380			8%
22	Tlen sprężony w butlach 5 l (1,08 m3 w butli) - w butlach oferenta	szt.	200			8%
23	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 5 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki	butlo-dzień	7 300			8%
24	Tlen sprężony w butlach 8 l - w butlach oferenta	szt.	20			8%
25	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 8 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki	butlo-dzień	3 650			8%
26	Tlen sprężony w butlach 10 l - w butlach oferenta	szt.	20			8%
27	Dzierżawa za butle do tlenu sprężonego o pojemności 10 l. Butle ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem oraz z systemem szybkiego łączenia. Ciśnienie 200 bar. Butla wyposażona w uchwyt i zaczep umożliwiający przymocowanie jej do łóżka i wnętrza karetki	butlo-dzień	3 650			8%
28	Sprężone powietrze 40 l (6,0 m3 w butli) w butlach oferenta	szt	10			23%
29	Dzierżawa za butle sprężonego powietrza	butlo-dzień	3 650			23%
30	Piaskowanie i malowanie butli medycznych Zamawiającego	szt.	50			8%
31	Trwałe oznakowanie butli medycznych Zamawiającego zawierające logo SP ZOZ MSWiA w Szczecinie oraz nazwę gazu zawartego w butli	szt.	50			23%
32	Legalizacja butli medycznych Zamawiającego	szt.	30			8%
33	Wymiana zaworów w butlach medycznych Zamawiającego	szt.	30			8%
				Suma:	-00 zł		Suma:	0,00 zł

1.	Maksymalny termin dostawy tlenu ciekłego wymienionego w pozycji nr 1: do 2 dni od daty otrzymania zamówienia.
2.	Maksymalny termin dostawy napełnionych butli będących własnością SP ZOZ MSWiA w Szczecinie: do 5 dni.
3.	Maksymalny termin dostawy butli napełnionych, dzierżawionych: do 2 dni od daty otrzymania zamówienia.
4.	W zakresie poz. nr 22, 22, 24, 26 maksymalny termin dostawy butli napełnionych, dzierżawionych: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
5.	Poz. 30-33 maksymalny termin realizacji czynności: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
6.	1 butlo-dzień oznacza cenę jednego dnia dzierżawy za jedną butlę.
7.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości butli dzierżawionych określonych przez Zamawiającego: w poz. 6 - 20 butli, w poz. 9 - 10 butli, w poz. 11 - 10 butli, w poz. 13 - 13 butli, w poz. 15 - 5 butli, w poz. 17 - 4 butle ( w przypadku awarii 10 butli), w poz. 19 - 5 butli, w poz. 21 - 6 butli, w poz. 23 - 10 butli, w poz. 25 - 5 butli, w poz. 27 - 5 butli, w poz. 29 - 5 butli. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podanych ilości.
8.	*Zbiorniki od 4 do 6 m3 (do wyboru przez oferenta: 3 zbiorniki po 2 m3 lub 2 zbiorniki po 3 m3) usytuowany w odległości zgodnej z obowiązującymi przepisami (min. 5 m) od ściany zewnętrznej budynku przy rampie wraz z dobraną do przewidywanego zużycia ok. 3,5 m3/miesiąc parownicą, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Ogrodzenie zbiornika systemowe (konstrukcja stalowa z siatką) wysokości min. 2,0 m, z bramką dla obsługi zbiornika, wymiary ogrodzenia umożliwiające obsługę osprzętu zbiornika od wewnątrz ogrodzenia. Teren pod zbiornik utwardzony nawierzchnią betonową dla komunikacji o nieznanej nośności. W przypadku wątpliwości na etapie przygotowania oferty należy po wizji lokalnej rozważyć konieczności wykonania własnego fundamentu pod zbiornik.

	………………………, dnia ………………………
				……………………………………………………………………	………………………………..
				podpis osoby upoważnionej