## 421-008
Załącznik nr 2
PLAN ZAMÓWIENIA na 2022 r.- rozpoznanie rynku
Rejonowego Laboratorium MPS Wrocław, ul. Kwidzyńska 4
SŁUŻBA MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW
Zadanie nr 1 Paragraf wydatków 421-008
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis szczegółowy | jm | ilość | Cena netto jednostk. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Roztwór buforowy o pH ok. 4,00 | Roztwór buforowy ok 4,00 pH o pojemności 100 ml, dostawa w dwóch terminach(druga dostawa październik 2022 r.roztwór z terminem ważności nie krótszym niż 05.2023r.) | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Roztwór buforowy o pH ok. 7,00 | Roztwór buforowy ok 7,00 pH o pojemności 100 ml, dostawa w dwóch terminach(druga dostawa październik 2022 r.roztwór z terminem ważności nie krótszym niż 05.2023r.) | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Roztwór buforowy o pH ok. 9,00 | Roztwór buforowy ok 9,00 pH o pojemności 100 ml, dostawa w dwóch terminach(druga dostawa październik 2022 r.roztwór z terminem ważności nie krótszym niż 05.2023r.) | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | 2,3 dimetylobutan cz.d.a. | 2,3 dimetylobutan cz.d.a. | dm3 | 0.1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | 2-Propanol cz.d.a. | 2-Propanol cz.d.a. | dm3 | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Aceton cz.d.a. | Aceton cz.d.a. | dm3 | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Kwas siarkowy cz.min.95% | Kwas siarkowy cz.min.95% | dm3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | N-heptan cz.d.a. | N-heptan cz.d.a. | dm3 | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Woda gat.II | Woda gat. II ,zgodna zwymaganiami wg normy ISO 3696 | dm3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Izooktan cz.d.a | Izooktan cz.d.a | dm3 | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Odważka analityczna NaOH 0,1mol/l | Odważka analityczna wodorotlenku sodu 0,1mol/l ampułka | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Kwas solny 0,1 mol/l ampułka | Kwas solny 0,1 mol/l ampułka | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych (LUDWIK) (pojemnik 5 L) | Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych (LUDWIK) (pojemnik 5 L) | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Kwas nadchlorowy w bezwodnym kwasie octowym do miareczkowania w roztworach niewodnych 0,1mol/l | Kwas nadchlorowy w bezwodnym kwasie octowym do miareczkowania w w roztworach niewodnych 0,1mol/l | dm3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | KCl roztwór 3M | Mianowany roztwór chlorku potasu o stężeniu 3 mol/dm3 100 ml do uzupełniania elektrod | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Metanol cz.d.a | Metanol cz.d a | dm3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Toluen cz.d.a. | Toluen cz.d.a | dm3 | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Odczynnik Karla-Fischera Hydranal Composite 5 | Odczynnik Karla -Fischera Composite 5 (opakownie 0,5 dm3) | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Wodorotlenek baru | Wodorotlenek baru cz. opakowanie 10g | op | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Undekan | Undekan o czystości powyżej 99,0% | dm3 | 0.5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Proszę podać przybliżony termin realizacji / ilość dni / ………………………………..
UWAGI : / w przypadku jakiś uwag proszę je wpisać/ ……………………………………………………
Zadanie nr 2 Paragraf wydatków 421-008
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis szczegółowy | jm | ilość | Cena netto jednostk. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | CMR do destylacji normalnej | CMR do destylacja normalnej wg ASTM D 86 i/lub PN-EN ISO 3405 - olej napędowy o pojemności minimum 250 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | CMR temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS | CMR temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS w zakresie temp. 130-155°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | CMR temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS | CMR temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS w zakresie temp. ok 60-÷65°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | CMR lepkość kinematyczna | CMR lepkość kinematyczna S6 (500 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | CMR lepkość kinematyczna | CMR lepkość kinematyczna N 100 (500 ml)ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | CMR lepkości kinematycznej | CMR lepkość kinematyczna S3 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | CMR lepkości kinematycznej | CRM oznaczania lepkości N10 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | CMR lepkości kinematycznej | CRM lepkość kinematyczna N26 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | CMR gęstości | CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,700g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | CRM do oznaczania blokady zimnego filtru CFPP | CMR do oznaczania temperatury blokady zimego filtru CFPP (250 ml) o temperaturze ok. -30°C ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | CRM do oznaczania temperatury płynięcia | Wzorzec do oznaczania temperatury płynięcia w o temperaturze ok. -35°C (250 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Wzorzec zawartości wody o stężeniu 1,0 % H2O | Wzorzec wody o stężeniu 1,0% H2O do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera opakowanie 10 ampułek po około 8 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | CMR do destylacji normalnej | CMR do destylacja normalnej wg ASTM D 86 i/lub PN-EN ISO 3405 - benzyna o pojemności minimum 250 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu, temperatura poczatku destylacji nie niższa 28°C i nie wyższa niż 32°C | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | CRM do oznaczania temperatury mętnienia | Wzorzec do oznaczania temperatury mętnienia o temperaturze w zakresie od -5 °C do -35°C (250 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot ,akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | CMR temperatura zapłonu metodą Clevelanda | CMR temperatura zapłonu metodą Clvelanda w zakresie temp. 230÷ 270°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 10 ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 5ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | CRM do oznaczania liczby kwasowej | CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej około 3mgKOH/g pojemność 3x50 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Zestaw wzorców do krzywej zawartości siarki | Zestaw 6 wzorców o pojemnościach nie mniejszych niż 10 ml i stężeniach siarki od 0 do 50 μg/g z olejem mineralnym jako matrycą | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | CMR zawartości węgla | Wzorzec do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą micro zgodnie z normą PN EN ISO 10370 o zawartości węgla nie przekraczającej 0,3 % w oleju napędowym | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Proszę podać przybliżony termin realizacji / ilość dni / ………………………………..
UWAGI : / w przypadku jakiś uwag proszę je wpisać/ ……………………………………………………
Zadanie nr 4 Paragraf wydatków 421-008
Zadanie nr 3 Paragraf wydatków 421-008
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis szczegółowy | jm | ilość | Cena jednostk. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 23 | 0 | 0
Proszę podać przybliżony termin realizacji / ilość dni / ………………………………..
UWAGI : / w przypadku jakiś uwag proszę je wpisać/ ……………………………………………………