## Cz 1
Załącznik A do SWZ
WZÓR TABELARYCZNY DPT-271.2.2024 - DOSTAWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ORAZ PANELU LED DLA TEATRU ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE, DLA TEATRU ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE, ODPOWIEDNIO W ODNIESIENIU OD 1 DO 2 CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1 - OŚWIETLENIE
Lp. | Element | CPV | Opis urządzenia | Oferowane marka/typ/model/symbol itp. oraz producent, pozwlające na jednoznaczną identyfikację oferowanego elementu/urządzenia (wypełnia Wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [wypełnia Wykonawca] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi (wypełnia Wykonawca)
1 | Komplet oświetlenia plenerowego | Kod: 31520000-7 Opis: Lampy i oprawy oświetleniowe | Komplet oświetlenia plenerowego składającego się z 6 szt. Reflektorów LED PAR Zoom wraz z dedykowanymi do każdego z nich 8-kierunkowymi klapami umożliwiającymi regulację wiązki światła (skrzydełka) o parametrach nie gorszych niż: Reflektor LED PAR Zoom o parametrach nie gorszych niż: źródło światła: 7 chipów LED o mocy min. 40W każdy; kąt świecenia: płynny zoom w przedziale min 5°-52°; min. moc generowanego strumienia świetlnego: min2600 lm; min. natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 5m od źródła: 12000; parametr CRI: min 94; parametr R9: min 97; system kolorów: RGB+WW; temperatura barwowa światła białego regulowana w zakresie: 2800~10000K; korekcja +/- green, emulacja źródła TUNGSTEN; dimmer elektroniczny 16 bit, płynny 0-100% z czterema trybami do wyboru; generator efektów matrycowych; kontrola każdego pixela lub ring; obsługiwanie protokołów: DMX, RDM, CRMX; wbudowany odbiornik i przekaźnik sygnału W-DMX / CRMX w standardzie Wireless Solution / Lumen Radio. Wyświetlacz LCD; urządzenie nie generujące zjawiska migotania w kamerach; częstotliwość odświeżania regulowana w zakresie 600 - 50000 Hz; współczynnik IP: min. 65; złącze prądowe wejściowe i wyjściowe typu PowerCon TRUE1 IP65; maksymalny pobór prądu: 270W; waga bez skrzydełek: maks. 9,5 kg |  | 1 kpl |  | 0 | 0 | 0
2 | Ruchoma głowa LED typu Profile | ROZBUDOWA Kod: 31520000-7 Opis: Lampy i oprawy oświetleniowe | Ruchoma głowa typu profile z IP o parametrach nie gorszych niż : moduł białego światła LED o mocy co najmniej 750 W , strumień świetlny co najmniej 28000 lumenów deklarowana żywotność modułu dla jasności powyżej 70% - min. 50000H , temperatura barwowa źródła w zakresie 5700-6000 K jakość odwzorowania barw CRI co najmniej 90 , system mieszania kolorów CMY, tarcza kolorów bezpośrednich zawierająca co najmniej 5 filtrów + otwarcie, płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie od co najmniej 2900 do min. 5800 K , tarcza co najmniej 2 tarcze wymiennych rotacyjnych przesłon gobo z co najmniej 6 – ma przesłonami gobo każda z systemem gobo shake , co najmniej jedna wymienna tarcza animacyjna , system kadrowania oparty na 4 niezależnych przesłonach o możliwości indywidualnej zmiany kąta oraz wspólnego obrotu zespołu +/- 70 stopni , płynny dimmer, irys oraz min. 2 tarcze frost regulowany płynnie w zakresie 0-100% , zdalnie sterowana ostrość z systemem śledzenia, zoom o zakresie od co najmniej 6 stopni do co najmniej 50 stopni , zakres ruchu PAN co najmniej 540 stopni, TILT co najmniej 260 stopni , maksymalna waga 38 kg , współczynnik IP min. 65 , maksymalny pobór mocy urządzenia nie większy niż 1100 W. W komplecie haki do podwieszenia do rury 50 mm, linka zabezpieczająca, przewód zasilający unishuko, do każdego urządzenia pojedyncza skrzynia transportowa na kołach z wkładami piankowymi Zamawiający zakupił urzędzenia MAC VIPER XIP marki Martin wyprodukowane 2024. Zaproponowane przez Wykonawcę urzędzenia w niniejszym postępowaniu muszą być kompatybilne z urządzeniami MAC VIPER XIP marki Martin, z uwagi na rozbudowę systemu, a w konsewkencji konieczność ich współdzialania. |  | 4 szt. |  | 0 | 0 | 0
3 | Ruchoma głowa LED typu Wash | Kod: 31520000-7 Opis: Lampy i oprawy oświetleniowe | Ruchoma głowa typu wash z IP o parametrach nie gorszych niż: Minimalne wymagania i parametry: źródło światła min 7 szt. x 45 Watt RGBW; jasność głównych źródeł światła min. 4000 lumenów (jasność na wyjściu optyki); żywotność deklarowana źródła światła nie mniejsza niż 50000 godzin; dodatkowe efektowe źródła światła min. 12; regulowany zoom - minimalny nie większy niż 6,5 stopnia, maksymalny nie mniejszy niż 50,0 stopni; funkcja płynnej korekcji temperatury barwowej co najmniej w zakresie 2500 K do 8000 K; rączki - uchwyty w podstawie urządzenia; oprawa o IP minimum 54; masa urządzenia nie może przekroczyć 9,5 kg; pobór prądu nie większy niż 380W; głośność pracy urządzenia mierzony z odległości 1m dla maksymalnej jasności źródła do 40dB |  | 4 szt. |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | #REF! | #REF! | #REF!

## Cz 2
Załącznik A do SWZ
WZÓR TABELARYCZNY DPT-271.2.2024 - DOSTAWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ORAZ PANELU LED DLA TEATRU ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE, DLA TEATRU ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE, ODPOWIEDNIO W ODNIESIENIU OD 1 DO 2 CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 2 - PANEL LED
Lp. | Element | CPV | Opis urządzenia | Oferowane marka/typ/model/symbol itp. oraz producent, pozwlające na jednoznaczną identyfikację oferowanego elementu/urządzenia (wypełnia Wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [wypełnia Wykonawca] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi (wypełnia Wykonawca)
1 | Panel (ekran) LED wraz z osprzętem | Kod: 32351200-0 Opis: Ekrany | Wydajny i energooszczędny ekran LED umożliwiające wyświetlanie treści najwyższej jakości. Instalacja podwieszona o wymiarach 5 metrów szeroka oraz 0,5 metra wysoka stanowiąca aranżację sali teatralnej oraz możliwość wykorzystania poza budynkiem. Telebim musi zapewniać wyświetlanie różnorodnych treści, od statycznych grafik i komunikatów po różnego rodzaju transmisji i spotów filmowych. Urządzenie powinno dawać możliwość dowolnego zestawienia obrazu dla wszystkich matryc. Urządzenie dostosowane do pracy w warunkach wewnętrznych i na zewnątrz, mobilne. Z możliwością zawieszenia ekranu. Zaproponowany przez Wykonawcę każdy zestaw powinien składać się z następujących elementów: 1. TELEBIM - 1 sztuka Wymagania eksploatacyjno-techniczne: wysokość ekranu min 0,5 m; szerokość ekranu min 5 m; powierzchnia ekranu min 2,5 m2; jasność ekranu (luminacja ) min 4500 cd/m2; rozdzielczość ekranu min. 1680 x 168 px; wielkość pixela 2,6-3,0 mm; minimalne odświeżanie 3840 hz; wymiary modułu 500x500 mm; kąt widzenia pionowy, poziomy min 140; procesor obrazu min 2x wejście HDMI, 2x DVI, 1x 3G-SDI, 1x OPT 1; ekran zastosowanie zewnętrzne; klasa ochrony IP 65; waga modułu max 7kg; maksymalne zużycie energii na 1m2 600W/m2; żywotność diody LED > 12 lat; dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C - + 50°C; minimalny kontrast ekranu 4000:1; minimalna głębia kolorów 14 BIT; ekran musi posiadać możliwość zapinania kątowego od -9 stopni do +9 stopni; możliwość serwisowania ekranu zarówno od przodu jak i od tyłu; wymienne moduły 250 x 250 mm , pozwalające na szybką wymianę (montowane na magnesach , co najmniej w 8 punktach) 2. SKRZYNIE TRANSPORTOWE – 2 sztuki Wymagania eksploatacyjno-techniczne: wyposażone w kółka; mogące pomieścić po 8 modułów ekranu; wyposażone w zamki 3. BELKI typu BEAM (zawiesia) – 6 sztuk ( 4 szt. x 1 metr oraz 2 szt. 0,5 m) Wymagania eksploatacyjno-techniczne: zawieszenie ekranu nad ziemią spełniające wymogi eksploatacyjno-techniczne oraz jakościowe przedmiotowego zamówienia. 4. Kable zasilające - minimum 10 kompletów wykonane z wysokiej jakości materiałów spełniająca wszelkie normy i wymogi eksploatacyjno-techniczne oraz jakościowe. |  | 1 kpl. |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0