Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 17/2021.

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany(-ni)……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON: ............................................ NIP: ....................................... KRS/CEiDG: ........................................

nr konta bankowego: ...................................................................................................................................

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Dostawa narzędzi ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości:

- Pakiet 1: ………………………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..………..…………………….…..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

- Pakiet 2: …………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..……………..………..…………..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- Oferujemy dostawę narzędzi ortopedycznych w terminie do: …………..………….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że za każdy dzień przekroczenia terminu na dostawę narzędzi ortopedycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), zapłacę karę umowną, w wysokości: ……….… % wartości całkowitej zaoferowanych narzędzi ortopedycznych w zakresie danego pakietu.

- Oferujemy okres gwarancji na dostarczone narzędzie ortopedyczne: ………….. miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli Wykonawca wskaże, że powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje rodzaj towaru, którego ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru).

Cena netto (bez podatku VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

- Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.

- Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców

- Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. .................................................................................

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Załącznik nr 4 do SWZ

Nr postępowania: 17/2021.

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej  „ustawa Pzp”),

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa narzędzi ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* *jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

*Informacja na temat podWykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (jeżeli dotyczy)

Informuję, że podWykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (jeżeli dotyczy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SWZ

Nr postępowania: 17/2021.

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa narzędzi ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do użytkowania na terenie RP i spełniają wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186).

Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) przedstawimy na każde żądanie Zamawiającego.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 6 do SWZ

Nr postępowania: 17/2021.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega)

Oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

...........................................................................

….............................................................................

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

niezbędne zasoby ….....................................................................................................

(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dostawa narzędzi ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

oświadczam,  iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…..........................................................................................................................

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przeze mnie udostępnionych przy wykonywaniu zamówienia:

….........................................................................................................................

c) zrealizuję dostawy w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnościach  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 17/2021.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

Pakiet 1

Napędy ortopedyczne

Oferowany model: ………………………………..

Producent: 	………………………………..

Kraj produkcji:      ………………………………..

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE (wartości minimalne wymagane) |
| --- | --- |
| 1. | NAPĘD ORTOPRDYCZNY | Parametr wymagany | Ilość sztuk w zestawie | Parametr oferowany |
|  | Napęd fabrycznie nowy, rok prod. 2020. Nie powystawowy, nie podemonstracyjny. | TAK - podać | 2 |  |
|  | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych jednoprzyciskowa | TAK – podać | 2 |  |
|  | Silnik bezszczotkowy, nie wymagający konserwacji i smarowania. Silnik zabezpieczony przed przeciążeniem. | TAK – podać | 2 |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa: min. 250 W. | TAK – podać | x |  |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej prawo/lewo. Blokada przed przypadkowym uruchomieniem na rękojeści. | TAK – podać | x |  |
|  | Zakres obrotów: wiercenie min.: 0-1500 obr/min, | TAK – podać | x |  |
|  | Końcówki wiertarskie mocowane zatrzaskowo w napędzie |  | 2 |  |
|  | Końcówka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem, 6,35 mm | TAK – podać | 2 |  |
|  | Podajnik do drutów od 1,8 mm do 4 mm |  | 2 |  |
|  | Kabel uniwersalny do konsoli elektrycznej |  | 2 |  |
|  | Kontener do sterylizacji wraz z kasetą do dedykowanego ułożenia napędów oraz nasadek | TAK – podać | 2 |  |
|  | Klasa szczelności IPX 6 i IPX8 | TAK – podać | x |  |
| 2. | ZŁĄCZKI DO NAPĘDU z poz 1. | Parametr wymagany | Ilość sztuk w zestawie | Parametr oferowany |
|  | Rękojeść piły osyclacyjnej elektrycznej podłączanej do konsoli. Obudowa ze stopu metali lekkich, silnik bezszczotkowy nie wymaga oliwienia. Możliwość ułożenia ostrza w 5 pozycjach oraz rotacji całej głowicy o 360'. Ostrza montowane bezpiecznie i łatwo za pomocą pokrętła umieszczonego pod głowicą ostrza. Praca od 0- 11tys cykli na minutę, zakres oscylacji 4,5' | TAK – podać | 1 |  |
|  | Rękojeść piły posuwisto zwrotnej podłączanej do konsoli. Obudowa ze stopu metali lekkich, silnik bezszczotkowy nie wymaga oliwienia. Bezpieczny montaż ostrzy za pomocą pierścienia na głowicy. Możliwość ustawienia głowicy ostrza w czterech różnych pozycjach. Blokada przed przypadkowym uruchomieniem. Zakres pracy 0-14 875 cykli na minutę | TAK – podać | 1 |  |
|  | Złączka typu duże AO z przełożeniem siły 5:1 złączka wiertarska z typem łączenia | TAK – podać | 1 |  |
|  | Złączka typu Zimmer Hudson 5:1 złączka wiertarska z typem łączenia | TAK – podać | 1 |  |
|  | Złączka piły oscylacyjnej na małe ostrza | TAK – podać | 1 |  |
|  | Podajnik do drutów zakres od 0,7-1,7mm | TAK – podać | 1 |  |
| 3. | RĘKOJEŚĆ SHAVERA | Parametr wymagany | Ilość sztuk w zestawie | Parametr oferowany |
|  | Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą, z możliwością sterowania ręcznego lub z włącznika nożnego | TAK – podać | 2 |  |
|  | Prędkość robocza: 500–12 000 rpm (obrotów na minutę), przód/tył 500–2500 cpm (cykli na minutę), oscylacje jedno i wieloobrotowe | TAK – podać | x |  |
|  | Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi - pozwalającymi doginać się śródoperacyjnie, a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym | TAK – podać | x |  |
|  | Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki do 10 tyś. obr/min. | TAK – podać | x |  |
| 4. | KONSOLA | Parametr wymagany | Ilość sztuk w zestawie | Parametr oferowany |
|  | Konsola napędu i shavera uniwersalna z możliwością przyłączenia rekojeśći shervera i dużej rękojeści wiertarskiej jednocześnie oraz piły oscylacyjnej i wiertarki długogipsowej. | TAK – podać | 1 |  |
|  | Funkcje wyświetlane na ekranie sterownika i głosowo | TAK – podać | x |  |
|  | Wbudowana pompa do irygacji | TAK – podać | x |  |
|  | Możliwość podpięcia sterownika nożnego lub bezprzewodowego | TAK – podać | x |  |
| WYMAGANE WARUNKI |
| 5. | Wymagania formalno-techniczne dotyczące poniższego sprzętu i wyposażenia: | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. raz w roku przegląd techniczny – zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. | Tak |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: a) nie wymagającej importu części - nie dłużej niż 2 dni robocze b) wymagającej importu części - nie dłużej niż 10 dni roboczych | Tak |  |
|  | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z sprzętumi. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż oraz szkolenie personelu z obsługi napędów w cenie | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych i akcesoriów – min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  | W przypadku przeglądów lub naprawy trwających dłużej niż 3 dni dostarczenie urządzeń zastępczych na czas trwania przeglądu lub napraw. | Tak |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE”
lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełnienia warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................................................

(data i podpis Wykonawcy)

Pakiet 2

Pompa artroskopowa szt. 1

Oferowany model: ………………………………..

Producent: 	………………………………..

Kraj produkcji:      ………………………………..

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE (wartości minimalne wymagane) |
| --- | --- |
| 1. | POMPA ARTROSKOPOWA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Pompa artroskopowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 – nie powystawowa, nie podemonstracyjna. | TAK - podać |  |
|  | Maksymalny przepływ w torze doprowadzającym min. 2000 ml/min. powyżej 3000/ml/min. | TAK – podać |  |
|  | Pompa artroskopowa jednorolkowa | TAK – podać |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia nie mniej niż 30-150 mmHg | TAK – podać |  |
|  | Przyciski sterujące pracą sprzętu na panelu przednim | TAK – podać |  |
|  | Klasa szczelności IPX8 | TAK – podać |  |
| WYMAGANE WARUNKI |
| 2. | Wymagania formalno-techniczne dotyczące powyższego sprzętu i wyposażenia: | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. raz w roku przegląd techniczny – zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. | Tak |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: a) nie wymagającej importu części - nie dłużej niż 2 dni robocze b) wymagającej importu części - nie dłużej niż 10 dni roboczych | Tak |  |
|  | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z sprzętumi. | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych i akcesoriów – min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  | W przypadku przeglądów lub naprawy trwających dłużej niż 3 dni dostarczenie urządzeń zastępczych na czas trwania przeglądu lub napraw. | Tak |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE”
lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełnienia warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

..............................................................................

(data i podpis Wykonawcy)

# Footnotes

Niewłaściwe skreślić.

W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć innemu podmiotowi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |