

Kraków, dn. 21.11.2024 r.

SZP-271/36-3/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/36/2024 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę aparatu do termolezji.**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z pomiarem temperatury na końcówce elektrody w zakresie 5-95 st. C?

**ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza urządzenie z pomiarem temperatury na końcówce elektrody w zakresie 5-95 st. C.**

Pytanie nr 2 do pkt. 9:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające jedynie możliwość importu / eksportu do pamięci zewnętrznej ustawień wstępnych oraz danych przeprowadzanego zabiegu? Pozostałe parametry aparatu bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** **Tak Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające jedynie możliwość importu / eksportu do pamięci zewnętrznej ustawień wstępnych oraz danych przeprowadzanego zabiegu.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o 137 ust. 1PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.03.2025 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl/) *pod adresem:*  [https://platformazakupowa.pl/transakcja/1000210](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1000210%20) *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 04.12.2024 r. do godziny 10:00.*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2024 r. o godzinie 10:05.”*

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w UPUE w dniu 21.11.2024 r. pod numerem 2024/S 227-709959.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska