***Załącznik Nr 1 do SWZ/UMOWY***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony polegających na sprawowaniu monitoringu elektronicznego systemów alarmowych, przeglądów i konserwacji systemów SSWiN, SKD, CCTV znajdujących się w lokalizacjach Śląskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biurach Powiatowych. Wykaz lokalizacji objętych usługą wskazano w załączniku nr 12.

**1. Warunki ogólne**

1. Wykonawca może korzystać przy realizacji Umowy z usług innych osób lub podmiotów (podwykonawców) z zastrzeżeniem, że nie mogą to być osoby zatrudnione u Zamawiającego
w charakterze pracowników. Za działania tych osób i podmiotów Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za swoje własne, a jakakolwiek zmiana czy dodatkowe zatrudnienie musi być zgłoszone w formie pisemnej do Zamawiającego.
2. Zamawiający zaświadcza, że cała infrastruktura SSWiN, SKD jest skuteczna i działa bez zastrzeżeń oraz jest na bieżąco monitorowana przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę.
3. Wszelkie informacje dot. zaimplementowanych rozwiązań technicznych (w tym modele używanych central alarmowych, czujników itp.) mogą zostać przekazane Wykonawcy jedynie po podpisaniu Umowy i są to dane poufne, których upublicznienie będzie powodować sankcje wynikające z Umowy.

4) System SSWiN oraz SKD oparty jest na rozwiązaniach firmy SATEL.

**2. Usługa monitorowania.**

1. Usługa monitorowania polegać ma na reagowaniu na zgłoszenia alarmowe i techniczne. W czasie godzin pracy chronionego obiektu dyspozytor telefonuje pod wskazany numer, sprawdza przyczynę
i okoliczności zgłoszenia alarmowego. Po godzinach pracy dyspozytor podejmuje działania interwencyjne oraz powiadamia osoby odpowiedzialne wskazane przez Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach oraz osobę odpowiedzialną w Oddziale Regionalnym ARiMR. W dni powszednie Biura Powiatowe oraz Oddział Regionalny ARiMR otwarte są w godzinach od 7.00 do 17.00.
2. System alarmowy w Biurach Powiatowych oraz Oddziale Regionalnym zostanie uzbrojony najpóźniej do godziny 18:00. W przypadku braku uzbrojenia dyspozytor wykonuje telefon do wyznaczonych osób (**Załącznik nr 12 do Umowy**) w celu ustalenia braku załączenia czuwania systemu. Jeśli praca Biur Powiatowych lub Oddziału Regionalnego zostanie przedłużona poza wyznaczone godziny urzędowania, zleceniobiorca o tym fakcie zostanie wcześniej poinformowany drogą mailową.
3. Lista obsługiwanych obiektów wraz z kontaktami stanowi Załącznik nr12 do Umowy

**3.** **Grupa interwencyjna.**

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 6:00 oraz całą dobę w soboty, niedziele i święta
w przypadkach uruchomienia alarmu Wykonawca zobowiązuje się do **niezwłocznej** interwencji patrolu.

Po przybyciu do monitorowanego obiektu grupa interwencyjna podejmuje działania: - wizji lokalnej obiektu,

* + zmierzające do zapobieżenia powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów,
	+ niezwłocznie powiadamia organa ścigania o działaniach przestępczych zaistniałych na chronionym obiekcie i zabezpieczy miejsce oraz ślady przestępstwa,
	+ w przypadku wystąpienia pożaru: powiadomienie straży pożarnej i przystąpienie w miarę możliwości do gaszenia pożaru.

Tylko w razie zaistnienia konieczności, (np. alarm ciągły, alarm uporczywie się powtarzający lub jest potrzeba wejścia do obiektu), Wykonawca zawiadamia telefonicznie osobę upoważnioną przez Zamawiającego wymienioną w **Załączniku nr 12 do Umowy** w celu podjęcia lub uzgodnienia dalszych działań.

1. Czas reakcji grupy interwencyjnej (dojazd do chronionego obiektu, podjęcie działań ochronnych i zabezpieczających po zgłoszeniu alarmu nie powinien być dłuższy niż 15 minut w godzinach 6:00 -22:00 i do 10 minut w godzinach 22:00 - 6:00).
2. Każda rozpoczęta godzina doraźnej ochrony obiektu przez grupę interwencyjną będzie rozliczana według konkurencyjnego cennika usług obowiązującego u Wykonawcy, przy czym pierwsza godzina ochrony w każdym obiekcie przez grupę interwencyjną będzie na koszt Wykonawcy.
3. Każdy przyjazd grupy interwencyjnej wywołany fałszywym alarmem do poszczególnych obiektów ma być rozliczany według konkurencyjnego cennika usług obowiązującego
u Wykonawcy, przy czym:
	1. jeden taki przyjazd w miesiącu do każdego z poszczególnych obiektów będzie na koszt Wykonawcy;
	2. ciężar udowodnienia zasadności przyjazdu grupy interwencyjnej oraz wykazanie,
	że alarm był fałszywy spoczywa na Wykonawcy;
	3. przez fałszywy alarm rozumie się również alarm wywołany przez Zamawiającego
	w celu sprawdzenia czasu reakcji grup interwencyjnych;
	4. koszt przyjazdu grupy interwencyjnej spowodowany wadliwym działaniem systemu SSWIN lub SKD serwisowanego przez Wykonawcę, spoczywa na Wykonawcy.
4. Wystawienie patrolu ochraniającego obiekt, o ile zajdzie taka potrzeba.

**4. Odwoływanie grupy interwencyjnej.**

Zamawiający przekaże listę upoważnionych osób do odwołania alarmu dla każdej z lokalizacji. Telefoniczne odwołanie alarmu może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku podania operatorowi hasła. Hasła będą generowane raz na pół roku. Aktywność nowego kodu zaczyna się od pierwszego dnia następnego półrocza. Za aktualizację i dystrybucję haseł odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wygenerowania oraz przesłania nowych haseł w formie sms do wyznaczonych pracowników. Lista upoważnionych pracowników znajduje się w Załączniku nr 1a do Umowy.

**5.** **Zapewnienie łączności.**

1. Wykonawca odpowiada za zapewnienie łączności (urządzenia łącznościowe, tor transmisji ze stacją monitorującą oferenta oraz sama transmisja danych) lokalnych systemów sygnalizacji włamania, kontroli dostępu oraz pożaru;
2. Koszt oferowanej usługi monitoringu powinien zawierać opłaty związane z zapewnieniem toru transmisyjnego poprzez łącza telekomunikacyjne. W przypadku korzystania z łączności GSM karty SIM muszą być aktywowane na Wykonawcę.
3. Łącze zapasowe dla komunikacji ze stacją monitorowania również zapewnia Wykonawca.
W przypadku łączności GSM, łącze zapasowe musi być świadczone przez innego operatora niż łącze podstawowe.
4. W przypadku zerwania lub zakłócenia łączności a w związku z tym braku łączności pomiędzy budynkiem ARiMR a Centrum Monitorowania musi powyższe zdarzenie traktować, jako sabotaż
i wysłać grupę interwencyjną.
5. Automatyczne wysyłanie informacji w formacie SMS na wskazane numery telefonów komórkowych
o stanie systemu: alarmy (włamanie, zalanie, pożar) i usterkach technicznych (sabotaż systemu, brak zasilania) oraz o aktywacji i dezaktywacji systemu do osób odpowiedzialnych za przedmiotowe lokale oraz, w uzasadnionych przypadkach, odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

**6. Inwentaryzacja systemu.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zainstalowanego systemu (SSWiN, SKD),
w tym przeprowadzenia pomiaru skuteczności zaimplementowanych rozwiązań w terminie
do 29 lutego 2024 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji oprogramowania:
	1. Central alarmowych zainstalowanych w poszczególnych obiektach Zamawiającego.
	2. Central kontroli dostępu zainstalowanych w poszczególnych obiektach Zamawiającego
	3. Służącego do obsługi i konfiguracji SSWiN, SKD w przypadku dostępności nowych wersji.
3. Wykonawca w każdym z obiektów zobowiązany jest zaprogramować użytkownika „Administrator” który będzie obsługiwany przez wyznaczone ze strony Zamawiającego osoby.
4. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić nowe hasło serwisowe i przekazać je Zamawiającemu
w sposób gwarantujący jego poufność np. w bezpiecznej kopercie
5. Wykonawca w trakcie prowadzenia inwentaryzacji zobowiązany jest dokonać konfiguracji modułów ETHM-1 poprzez zaprogramowanie kluczy kodowania oraz numeru portu TCP, który będzie używany do komunikacji z programem GUARD X (INTEGRUM). Dane konfiguracyjne przekaże Zamawiającemu.
6. Dane konfiguracyjne GUARD X muszą zawierać:
	1. MAC adres ETHM z każdego obiektu..
	2. Identyfikator centrali .- taki sam dla każdej centrali.
	3. Identyfikator GUARD X – taki sam dla każdej centrali.
	4. Klucz GUARD X – taki sam dla każdej centrali.
	5. Port.TCP/IP – taki sam dla każdej centrali.
	6. Port www – taki sam dla każdej centrali.
7. Wykonawca po przeprowadzeniu inwentaryzacji zobowiązany jest stworzyć i przekazać Zamawiającemu do 29 marca 2024 r. dokumentacje techniczną osobną dla każdego z obiektów składającą się z części opisowej oraz części graficznej (rzuty z legendą) zawierającą:
	1. Spis i lokalizację, rodzaj oraz model każdego z urządzeń systemów SSWiN, SKD zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach wraz z legendą.
	2. Dane konfiguracyjne GUARD X.

Oraz zgłoszenie wszelakich dodatkowych rozwiązań Zamawiającemu usprawniających pracę systemów alarmowych wraz z kosztorysem wykonania dodatkowych instalacji skutkujących poprawą bezpieczeństwa obiektów ARiMR, przy czym Zamawiający w przypadku znacznie przekroczonych cen rynkowych zastrzega sobie zlecenia instalacji firmie „trzeciej”.

1. Powyższa dokumentacja musi zostać przekazana Zamawiającemu w formie tradycyjnej oraz elektronicznej na płycie CD lub pamięci przenośnej w formacie PDF lub JPEG.
2. Zamawiający wdroży system zarządzania centralami alarmowymi Satel Intergrum. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu niezbędne dane konfiguracyjne central oraz dokona ewentualnej konfiguracji central w celu poprawnej pracy systemu.

**7. Gwarancja i przeglądy**

1. **SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu**
	1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pełnego przeglądu zainstalowanego sprzętu SSWiN w lokalizacjach Zamawiającego dwa razy w roku, w miesiącu marcu oraz wrześniu)
	2. Przegląd za dany okres musi zostać udokumentowany poprzez przekazanie do Zamawiającego podpisanego „Raportu z przeglądu SSWiN”. Raport musi zawierać komplet protokołów
	ze wszystkich obiektów Zamawiającego podpisanych przez osoby upoważnione przez Strony,
	a ponadto odrębny protokół z przeglądu i konserwacji urządzeń ppoż. (czujniki ppoż., zalania) dla każdego z obiektu, którego użytkownikiem jest Zamawiający.
	3. Terminem granicznym przekazania raportu jest ostatni dzień kwietnia oraz ostatni dzień października.

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wydłużenia wskazanego terminu
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, ale nie później niż 31 maja lub 30 listopada 2024 r. w przypadku drugiego terminu przeglądu.

* 1. Przegląd SSWiN obejmować musi:
		1. Sprawdzenie poprawności działania centrali alarmowej SSWiN i jej podzespołów;
		2. Sprawdzenie wszystkich alarmów w pamięci central;
		3. Sprawdzenie wszystkich wyjść sterujących;
		4. Sprawdzenie wszystkich wejść monitorujących;
		5. Sprawdzenie transmisji sygnałów;
		6. Sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń, mocowań mechanicznych
		i elektrycznych;
		7. Sprawdzenie działania i oczyszczenie czujek wchodzących w skład sytemu pod względem estetycznym, usuwanie pajęczyn, kurzu i innych zanieczyszczeń mogących powodować wadliwe działanie urządzeń i systemu;
		8. Kompleksowe sprawdzenie poprawności działania systemu pod względem założeń projektowych i przeznaczenia;
		9. Sprawdzenie poprawności działania rezerwowego źródła zasilania wraz
		z zapewnieniem po stronie Wykonawcy odpowiedniego poziomu ich zasilania zapewniającego skuteczność działania (wymiana akumulatorów);
		10. Sprawdzenie działania pilotów napadowych wraz z zapewnieniem po stronie Wykonawcy odpowiedniego poziomu ich zasilania zapewniającego skuteczność działania (wymiana baterii w pilotach);
		11. Sprawdzenie działania sygnalizatorów akustyczno – optycznych;
		12. Sprawdzenie sygnałów w Centrum Monitorowania;
		13. Wymiana baterii w pilotach napadowych;
	2. We wszystkich obiektach Biur Powiatowych i Oddziału Regionalnego (pomieszczenia archiwum, składnicy akt i magazynu) należy wykonać przegląd zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719), przeglądy techniczne oraz konserwacje urządzeń przeciwpożarowych wchodzących w skład SSWiN (czujniki dymu). Przeglądy oraz konserwacje muszą zostać wykonane zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny
	z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
	3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii ustawień poszczególnych centrali
	i przekazania ich Zamawiającemu po każdym przeprowadzonym przeglądzie w formacie umożliwiającym otwarcie plików przy użyciu programu DLOAD X wraz z hasłem i kluczem kodowania.
	4. Pliki konfiguracyjne z każdego obiektu muszą mieć inną nazwę jednoznacznie wskazującą,
	z jakiego obiektu pochodzą
	5. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że po przeglądzie i serwisach nie wolno pozostawić instalacji alarmowej niesprawnej
1. **SKD- System Kontroli Dostępu**
	1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pełnego przeglądu zainstalowanego sprzętu SKD w lokalizacjach Zamawiającego raz na pół roku ( marzec , wrzesień ).
	2. Przegląd za dany okres musi zostać udokumentowany poprzez przekazanie do Zamawiającego podpisanego „Raportu z przeglądu SKD”. Raport musi zawierać komplet protokołów ze wszystkich obiektów Zamawiającego podpisanych przez osoby upoważnione przez Strony
	3. Przegląd obejmować musi:
2. Sprawdzenia centrali i jej podzespołów;
3. Sprawdzenia wersji oprogramowania we wszystkich modułach kontroli dostępu;
4. Aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania we wszystkich modułach kontroli dostępu;
5. Sprawdzenia synchronizacji z poszczególnymi modułami;
6. Kompleksowe sprawdzenia poprawności działania SKD;
7. Sprawdzenia działania poszczególnych elektrozamków i zwór magnetycznych oraz samozamykaczy;
8. Regulacji ustawień samozamykaczy, tak by gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa;
9. Sprawdzenie działania przycisków ewakuacyjnych oraz przycisków wyjścia;
10. Sprawdzenia poprawności wszystkich połączeń, mocowań mechanicznych
i elektrycznych oraz ich regulacja gwarantująca odpowiedni poziom bezpieczeństwa;
11. Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego SKD;
12. Sprawdzenie i regulacja blokowania i odblokowywania drzwi;
	1. Terminem granicznym przekazania raportu jest ostatni dzień kwietnia, października.

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wydłużenia wskazanego terminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, ale nie później niż 30 maja z uwagi na analogiczny zapis drugiego przeglądu.

**8. Naprawy i serwis**

* 1. Wykonawca w ramach Umowy dokona usługę naprawy zainstalowanego sprzętu SSWiN i SKD
	w obiektach Zamawiającego lub wymianę na nowy w przypadku uszkodzenia oraz monitoring techniczny i ochrony wykonanych instalacji. Koszt użytych części ponosi Zamawiający.
	2. Wszelkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne ze standardem zabezpieczenia grade 2 wg EN50131-1, PN-EN 50131-1:2009, PN-EN 50130:2002.
	3. Zamawiający posiada urządzenia wchodzące w skład SSWiN (czujniki PIR, dymu, zalania).
	W przypadku konieczności wymiany w pierwszej kolejności zostaną użyte urządzenia posiadane przez Zamawiającego. Po wyczerpaniu zapasów Zamawiający może zlecić dostawę urządzeń wchodzących w skład SSWiN przez Wykonawcę.
	4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii systemu SSWiN lub SKD, Wykonawca usunie awarię w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, licząc godziny i dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli naprawa będzie wymagała zakupu części zamiennych trudno dostępnych i Wykonawca nie będzie mógł wykonać naprawy w ww. terminie, czas ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego.
	5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie części zużyte w trakcie realizacji umowy zutylizuje zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Wykonawca nie niż później wraz z ostatnią fakturą przedstawi zamawiającemu określony przepisami prawa dowód prawidłowej utylizacji odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

**9** **Modernizacja systemów**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązującego standardu funkcjonujących systemów zabezpieczeń.
2. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dostosuje funkcjonujący system do nowego standardu.
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego
w §5 pkt.1 d) Umowy dokona rozbudowy istniejącego systemu SSWiN i SKD oraz wykona ich konfigurację i włączenie do istniejącego systemu. Maksymalna ilość elementów aktywnych (czujka, kontroler przejścia z zasilaczem i akumulatorem, czytnik kart, sygnalizator, klawiatura LCD),
o które rozbuduje system Wykonawca nie będzie większa od 5 (pięć).

Długość okablowania, jakie Wykonawca będzie zmuszony wykonać nie będzie większa
od 30 m.

Zamawiający posiada urządzenia wchodzące w skład SSWiN i SKD (czujniki PIR, dymu, zalania).
W przypadku konieczności wymiany w pierwszej kolejności zostaną użyte urządzenia posiadane przez Zamawiającego. Po wyczerpaniu zapasów Zamawiający może zlecić dostawę urządzeń wchodzących w skład SSWiN i SKD przez Wykonawcę.

Wszystkie połączenia należy prowadzić w korytach instalacyjnych, okablowanie magistrali RS485 mają mieć przekrój żył 0,75mm2 lub 0,8mm2, żyły mają być w formie linki (np. LiYCY).

1. Modernizacja systemu powyżej limitu określonego w pkt. 3, będzie realizowana w ramach odrębnych zamówień. Rozbudowa będzie prowadzona w obiektach Zamawiającego, rozbudowa systemu
o dodatkowe pomieszczenia i obiekty pozyskane w czasie obowiązywania umowy, będzierealizowana w ramach odrębnych zamówień.

**10. Przegląd i konserwacja systemu CCTV**

Wykonanie przeglądu i konserwacji cyfrowej telewizji przemysłowej CCTV w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie, Biurach Powiatowych ARiMR w Częstochowie, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu-Zdrój, Żywcu, Lublińcu, Kłobucku oraz w Bieruniu.

Usługa przeglądu i konserwacji świadczona będzie w lokalizacjach zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (konserwacja za okres I : do 30 kwiecień , konserwacja za okres II : do 30 wrzesień ).

Odbiór Usługi przeglądu i konserwacji odbywać się będzie w Lokalizacji Zamawiającego, w której usługa przeglądu była przeprowadzona przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony protokołem wykonania Usługi przeglądu i konserwacji

**Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji cyfrowej telewizji przemysłowej CCTV
w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie, Biurach Powiatowych ARiMR
w Częstochowie, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu-Zdrój, Żywcu, Lublińcu, Kłobucku, Bieruniu polegające na:

a) sprawdzeniu instalacji rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia,

b) sprawdzeniu poprawności działania wszystkich kamer wewnętrznych i zewnętrznych,

c) sprawdzeniu wszystkich połączeń urządzeń zapisujących z kamerami,

d) przeglądu technicznego kamer wewnętrznych (np. czystość obiektywów oraz jakość ich połączeń),

e) przeglądu technicznego kamer zewnętrznych (np. czyszczenie, sprawdzenie szczelności obudowy, sprawdzenie czystość obiektywów oraz jakość ich połączeń),

f) przeglądu technicznego urządzeń zapisujących (przeczyszczenie),

g) regulacji ustawienia kamer (na życzenie użytkownika),

h) sprawdzeniu i aktualizacji rejestratorów do najnowszej wersji firmware.

**Informacje techniczne**

System cyfrowej telewizji przemysłowej CCTV w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w całości oparty jest na rozwiązaniach technologicznych oraz sprzęcie firmy BCS. Część instalacji poprowadzona jest przewodami UTP doprowadzonymi bezpośrednio do rejestratorów CCTV umieszczonych w serwerowniach, część z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci LAN.

Lista urządzeń zastosowanych w systemie:

BCS-IPC-HF3200P

BCS-TIP5200IR-V

BCS-TIP3300AIR

BCS-TIP4300AIR

BCS-TIP4201AIR-II

BCS-BIP7201A-II

BCS-DIMP1200AIR

BCS-DIMP1200AIR-E\_III

BCS-DMIP 3201 AIR II

BCS-IPC-HF3200P

BCS-L-NVR0401-4KE

**Rozmieszczenie Sprzętu**

1. **Oddział Regionalny Częstochowa ul. Sobieskiego 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *OR12 Parking wewnętrzny* | *4 (dostęp z podnośnika )* |
| *2* | *OR12 Korytarz kancelaria* | *1* |
| *4* | *OR12 Strefa BKM kserokopiarki* | *1* |
| *5* | *OR12 Strefa BKM II* | *1* |
| *6* | *OR12 Strefa Listy Obecności* | *1* |
| *7* | *OR12 Kadry Serwerownia II Pietro* | *3* |
| *8* | *OR12 Strefa BDSPB* | *2* |
| *9* | *OR12 Strefa BOR*  | *2* |
| *10* | *OR12 Strefa BWI* | *1* |
| *11* | *OR12 Strefa Magazyn Archiwum piwnica* | *2* |
| *12* | *OR12 miejsce parkingowe przed budynkiem OR* | *1* |

1. **Biuro Powiatowe Częstochowa ul Tkacka 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP222 POK* | *1* |
| *2* | *BP222 Korytarz I piętro* | *2* |
| *3* | *BP222 Korytarz II piętro* | *2* |

1. **Biuro Powiatowe Międzyświeć ul Cieszyńska 85**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP221 Brama wjazdowa podjazd* | *2 (dostęp z podnośnika)* |
| *2* | *BP221 Strefa POK* | *2* |
| *3* | *BP221 Parking* | *1 (dostęp z podnośnika)* |

1. **Biuro Powiatowe Racibórz ul. Leśmiana 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP229 Wejście* | *1(dostęp z podnośnika)* |
| *2* | *BP229 Parking , plac*  | *4(dostęp z podnośnika)* |
| *3* | *BP229 POK* | *1* |

1. **Biuro PowiatoweJastrzębie Zdrój ul. Czecha 8B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP232 Parking* | *2*  |
| *2* | *BP232 Tylne wejście* | *1* |

1. **Biuro Powiatowe Żywiec ul *Ks. Pr. Stanisława Słomki 24***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP234 Tylne wejście* | *1 (dostęp z podnośnika )* |
| *2* | *BP234 Korytarz II piętro*  | *1* |
| *3* | *BP234 POK*  | *2* |

1. **Biuro Powiatowe Kłobuck ul. Wojska Polskiego 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP 224 POK* | *1* |
| *2* | *BP224 Parking* | *1 (dostęp z podnośnika )* |
| *3* | *BP224 Wejście główne* | *2* |

1. **Biuro Powiatowe Lubliniec ul. Spokojna 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP225 POK* | *1* |
| *2* | *BP225 Wejście* | *1* |

1. **Biuro Powiatowe Bieruń ul. Turystyczna 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *L.p* | *miejsca, gdzie zainstalowano kamery* | *liczba kamer*  |
| *1* | *BP220 elewacja budynku-widok na miejsce parkingowe*  | *1* |

*Załącznik Nr 1a do SWZ*

WYKAZ LOKALIZACJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Lokalizacja** | *Osoba odpowiedzialna* | *Nr telefonu.* | *Powiadomienia SMS* |
| ***Imię nazwisko*** | *Nr telefonu* |
| 1. | **BP 218**, 42-500 Będzin,ul. Krasickiego 17 |  |  |  |  |
| 2. | **BP 219**, 43-300 Bielsko-Białaul. Gen. Boruty Spiechowicza 24 |  |  |  |  |
| 3. | **BP 220**, 43-150 Bieruń,ul. Turystyczna 1 |  |  |  |  |
| 4. |  **BP 221**, 43-430 Skoczów,ul. Cieszyńska 85, Międzyświeć |  |  |  |  |
| 5. | **BP 222** 42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 5 |  |  |  |  |
| 6. | **BP 223**, 44-120 Pyskowiceul. Kopernika 2 |  |  |  |  |
| 7. | **BP 224,** 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 2 |  |  |  |  |
| 8. | **BP 225** 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2 |  |  |  |  |
| 9. | **BP 226**, 43-190 Mikołówul. Wyszyńskiego 13 |  |  |  |  |
| 10. | **BP 227** 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 |  |  |  |  |
| 11. | **BP 228**, 43-200 Pszczynaul. Szymanowskiego 23 |  |  |  |  |
| 12. | **BP 229** 47-400 Racibórz, ul. Leśmiana 4 |  |  |  |  |
| 13. | **BP 230** 44-200 Rybnik, ul. Białych 7 |  |  |  |  |
| 14. | **BP 231**, 42-620 Nakło Śląskieul. G. Morcinka 9 |  |  |  |  |
| 15. | **BP 232,** 44-330 Jastrzębie Zdrójul. Czecha 8b |  |  |  |  |
| 16. | **BP 233,** 42-400 Zawiercieul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 |  |  |  |  |
| 17. | **BP 234**, 34-300 Żywiecul. Ks. Pr. St. Słonki 24 |  |  |  |  |
| 18. | **OR,** 42-200 Częstochowaul. Sobieskiego 7 |  |  |  |  |

***Załącznik Nr 2 do SWZ***

**Formularz Ofertowy**

Ja(my) niżej podpisany(-i)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(pełna nazwa Wykonawcy)*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(adres i siedziba Wykonawcy)*

REGON: …………………………………

NIP: …………………………………

Nr tel.: …………………………………

Adres e-mail: …………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielanie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy, o wartości mniejszej niż progi unijne nausługę **„****Monitoringu systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”**, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według następujących cen jednostkowych i za cenę ofertową:

**Cena oferty (Suma kwot brutto A + B +C)**

**Wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………… zł**

**(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… zł)**

**W ramach niniejszej oferty udzielamy Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji na wykonane prace w zakresie napraw, rozbudowy i modernizacji systemów zabezpieczeń oraz wbudowane materiały (w przypadku braku wpisu w wykropkowanych polach przyjmuje się minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy).**

**Na powyższą kwotę składa się suma poniższych kwot:**

1. **Świadczenie usług ochrony polegających na sprawowaniu monitoringu elektronicznego systemów alarmowych wraz z fizyczną interwencją, rozbudowy systemów, przeglądów, konserwacji i naprawy systemów SSWiN, SKD zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartość netto za jeden miesiąc (PLN)** | **Stawka podatku VAT w %** | **Wartość****podatku VAT (PLN)** | **Wartość brutto za jeden miesiąc (PLN)** | **Liczba miesięcy** | **Cena netto w okresie całej umowy** | **Cena brutto w okresie całej umowy** |
| **1** | **2** | **3 = 1 \* 2** | **4 = 1 + 3** | **5** | **6 = 1 \* 5** | **7 = 4 \* 5** |
|  |  |  |  | **11** |  |  |

1. **Przegląd i konserwacja CCTV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartość netto za jeden przegląd (PLN)** | **Stawka podatku VAT w %** | **Wartość****podatku VAT (PLN)** | **Wartość brutto za jeden przegląd (PLN)** | **Liczba przeglądów w roku** | **Cena netto w okresie całej umowy** | **Cena brutto w okresie całej umowy** |
| **1** | **2** | **3 = 1 \* 2** | **4 = 1 + 3** | **5** | **6 = 1 \* 5** | **7 = 4 \* 5** |
|  |  |  |  | **2** |  |  |

1. **Części systemu SKD i SSWIN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi**  | **Cena netto (PLN)** | **Ilość** | **Wartość netto****(PLN)** | **Stawka podatku VAT w %** | **Wartość****podatku VAT (PLN)** | **Wartość brutto****(PLN)** |
|   | **1** | **2** | **3** | **4 = 2 \* 3** | **5 = 2 + 4** | **6** | **7 = 2 \* 6** |
| **1.** | Centrala Alarmowa typu SATEL INTEGRA 128 PLUS  |  | **1** |  |  |  |  |
| **2.** | Centrala Satel ACCO NT  |  | **1** |  |  |  |  |
| **3.** | Czujnik ruchu PIR  |  | **20** |  |  |  |  |
| **4.** | Czujnik p. poż  |  | **5** |  |  |  |  |
| **5.** | Czujnik zalania  |  | **5** |  |  |  |  |
| **6.** | Czujka ruchu dualna  |  | **5** |  |  |  |  |
| **7.** | Akumulator 12V/7AH  |  | **10** |  |  |  |  |
| **8.** | Elektrozaczep  |  | **5** |  |  |  |  |
| **9.** | Czytnik kart zbliżeniowych SATEL  |  | **2** |  |  |  |  |
| **10.** | Manipulator LCD KLCD GR  |  | **2** |  |  |  |  |
| **11.** | Kontroler Acco-KP Satel  |  | **2** |  |  |  |  |
| **12.** | Moduł ETHM  |  | **2** |  |  |  |  |
| **Szacunkowa wartość części (netto i brutto):** |  |  |  |

Przedstawiona powyżej ilość jest wartością szacunkową, podaną na podstawie prognozowanego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii wg zdarzeń z lat poprzednich. Wskazana wartość części służy do wyceny kosztów części u Wykonawcy.

W przypadku użycia podczas napraw elementów systemu SSWiN oraz SKD części wyżej nie wymienionych Wykonawca za te elementy będzie otrzymywał wynagrodzenie przy zastosowaniu niżej opisanej kalkulacji.

Cena użytych części zamiennych nie może być większa niż średnia cena rynkowa. W przypadku wątpliwości, średnia cena rynkowa będzie obliczana w oparciu o trzy oferty cenowe zebrane przez Zamawiającego wśród sprzedawców części. Jeżeli cena przedstawiona przez Wykonawcę będzie wyższa od średniej ceny rynkowej obliczonej przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego jej obniżenia do ceny obliczonej według powyższych wytycznych.

Elementy wymienione w powyższej kalkulacji muszą spełniać normy **PN-EN 50131-1:2009** dla zabezpieczeń co najmniej w **standardzie Grade 2** oraz odpowiednio:

1. Centrala Alarmowa typu SATEL INTEGRA 128 PLUS – w związku z system alarmowym opartym na rozwiązaniach firmy Satel płyta główna centrali alarmowej Integra 128 nie może być zastąpiona płytą innego producenta. Urządzenie musi być nowe objęte gwarancją producenta zgodne, z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem.
2. Centrala satel AccoNT - Centrala kontroli dostępu ACCONT – system kontroli dostępu opartym na rozwiązaniach firmy Satal płyta główna centrali alarmowej Integra 128 nie może być zastąpiona płytą innego producenta. Urządzenie musi być nowe objęte gwarancją producenta zgodne, z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem.
3. Czujnik ruchu kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami posiadającymi nie gorsze parametry niż:
	1. zasilanie 9-16 V DC
	2. zasięg :12x12 m
	3. kąt widzenia: min 90°
	4. kompensacja temperatury
4. Czujnik p.poż TSD-1 lub równoważny, kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:
	1. optoelektroniczna czujka dymu
	2. wyjścia przekaźnikowe: NO lub NC
	3. zasilanie: 12V DC
	4. czujnik dymu i ciepła
	5. sygnalizacja optyczna - Dioda LED
5. Czujnik zalania FD-1 lub równoważny kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:
	1. rodzaj: czujka zalania
	2. wyjście alarmowe: przekaźnikowe, NC
	3. sygnalizacja pracy: dioda LED
	4. temperatura pracy: -10...+55 °C
	5. zasilanie: 12 V
6. Czujnik ruchu dualny kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:
	1. rodzaj detekcji : PIR + MW
	2. cyfrowa kompensacja temperatury
	3. zasięg 12x12 m
	4. zasilanie: 12 V
7. Akumulator 12V/7AH
	1. napięcie zasilacza: 12 V
	2. pojemność: 7 Ah
	3. rodzaj konektora: F1
	4. maksymalny prąd rozładowania: 105 A (5s)
8. Elektrozaczep
	1. typ: rewersyjny
	2. rodzaj montażu: Symetryczny
	3. wymiary zaczepu: 21 x 29 x 67 mm
	4. zasilanie 12 V
9. Czytnik kart zbliżeniowych zewnętrzny - SATEL CZ-EMM3 lub równoważny kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:
	1. montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi
	2. format transmisji: EM Marin
	3. obsługa standardowych kart 125 kHz
	4. możliwość pracy na zewnątrz
	5. praca z centralami Integra i w systemach ACCO
10. Manipulator SATEL INT-KLCD-GR
	1. podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
	2. diody LED informujące o stanie systemu
	3. alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
	4. sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
	5. 2 wejścia
	6. sygnalizacja utraty łączności z centralą
	7. łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX, AccoNet
11. Moduł Kontroli Przejścia SATEL ACCO-KP
	1. obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia
	2. praca autonomiczna lub w systemie ACCO/ACCO NET
	3. 1024 użytkowników
	4. realizacja dostępu na podstawie karty i/lub kodu
	5. 256 harmonogramów czasowych
	6. pamięć 24 576 zdarzeń
12. Moduł Komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 PLUS lub równoważny kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:
	1. współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA
	2. monitoring TCP/IP lub UDP
	3. programowanie za pomocą DLOADX
	4. nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX
	5. obsługa systemu INTEGRA z poziomu przeglądarki WWW
	6. obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomocą aplikacji MobileKPD-2 oraz MobileKPD-2 Pro
	7. możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail (tylko INTEGRA Plus)
	8. kodowanie transmisji danych
	9. obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
	10. otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie określonym w SWZ.
4. Zobowiązujemy się, by w całym okresie obowiązywania Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na stałym monitoringu systemów alarmowych sygnalizujących włamanie oraz pożar wraz z zapewnieniem czynności ochronnych przez grupę interwencyjną w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego.
5. Potwierdzamy przyjęcie warunków płatności zgodnie z projektem umowy załączonym do SWZ.
6. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Całość zamówienia wykonamy sami **bez udziału podwykonawców / podwykonawcom** powierzymy wykonanie następującej części zamówienia – ***(niepotrzebne skreślić)***
	* 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
		2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
		3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
		4. …………………………………………………………………………………………………………………………………
		5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać części zamówienia oraz firmę podwykonawców)

\* *w* przypadku *niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.*

***UWAGA:***

*Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 118 ust. 2 ustawy Pzp cyt.: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”*

*Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 7 Formularza Ofertowego*.

1. Dokumenty wymienione od strony ……… do strony ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

 *\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1* *oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) ) oraz (Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).*

 *\*\*) w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).*

1. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp. oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:\*\*\*

 **□ nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
 towarów i usług

 **□ będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
 towarów i usług w zakresie ………………………………………………………..

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego o wartości ………………………………. zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług).

1. Oświadczamy, że jesteśmy \*\*\*

[ ]  mikroprzedsiębiorstwem

[ ]  małym przedsiębiorstwem

[ ]  średnim przedsiębiorstwem

[ ]  innym, wyżej niesklasyfikowanym przedsiębiorstwem

[ ]  osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

[ ]  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

\*\*\*) zaznaczyć właściwe

1. Do oferty zostają załączone następujące załączniki:

1)

2)

3)

3)

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 3A do SWZ***

***Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”**

* + - 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania:
1. na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy,
2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
3. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
4. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
	* + 1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
			z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)[[1]](#footnote-2).
			2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
			art. ……………………………...[[2]](#footnote-3) ustawy. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze[[3]](#footnote-4):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

* + - 1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 3B do SWZ***

***Wzór oświadczenia o dotyczące spełniana warunków udziału w postępowaniu***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”**

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **(zaznaczyć
odpowiedni** [x] **):**

[ ]  Rozdziale V pkt 2.b. SWZ - dotyczy:

- posiadania koncesji na wykonanie usług ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia

[ ]  Rozdziale V pkt. 2.d. SWZ – dotyczy:

*- wykonania dwóch usług w zakresie monitoringu systemów alarmowych i sygnalizacji włamania z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach, które były świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, a zrealizowana wartość każdej umowy wyniosła minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto,*

*- dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP grupy G1, kat. D, E w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,*

*- dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie wykonywać prace przy montażu systemów bezpieczeństwa, posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawniający do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.).*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w Rozdziale III pkt 2 SWZ*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów**\***:

1. …………………………………………………………………… (*podać firmę i adres podmiotu*), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu);*
2. …………………………………………………………………… (*podać firmę i adres podmiotu*), w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

**Uwaga:**

***\*****Wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on wykonawcy.*

Oświadczam, że powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………., dn. …………………………..

*[miejscowość, data*]

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 3C do SWZ***

***Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”**

1. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.) **z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego\***.**
2. Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.) **z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego\***:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Siedziba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Jednocześnie na potwierdzenie, że nasza oferta\*/oferta częściowa\* została przygotowana niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej składam następujące informacje i/lub dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**UWAGI:**

\* niepotrzebne skreślić

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 5 do SWZ***

**Wyciąg/wytyczna z polityki bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

***Bezpieczeństwo Informacji w ARiMR***

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji obowiązuje wszystkich Wykonawców, jednostki zewnętrzne i ich pracowników, o ile w trakcie realizacji umowy otrzymują dostęp do zasobów lub stref informacyjnych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Śląski OR ARiMR).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych w ARiMR zasad bezpieczeństwa informacji, których treść jest przedstawiona w obecnych wytycznych.
3. Zarządzenie dotyczy zasobów materialnych i niematerialnych Agencji i znajduje zastosowanie zarówno do pracowników Agencji, jak i podmiotów zewnętrznych z nią współpracujących lub wykonujących usługi.
4. Wykonawca potwierdza fakt zapoznania się z wytycznymi własnoręcznym podpisem na umowie lub oświadczeniu, przedłożonym przez ARiMR.
5. Wszystkie informacje wrażliwe i środki służące do ich przetwarzania, do których Wykonawca będzie miał dostęp i są własnością Agencji lub są przez nią wykorzystywane, podlegają ochronie.
6. Informacja prawnie chroniona oraz każda informacja, której utrata, ujawnienie lub udostępnienie osobie/podmiotowi nieuprawnionemu mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla Agencji lub naruszyć prawnie chroniony interes innych osób/podmiotów podlega szczególnej ochronie.
7. W przypadku, gdy Wykonawca przypadkowo wszedł w posiadanie dokumentów lub innych materiałów stanowiących informację prawnie chronioną dla ARiMR, ma obowiązek natychmiastowego przekazania jej Kierownikowi jednostki organizacyjnej lub Inspektorowi Bezpieczeństwa Informacji w ARiMR.
8. Wykonawca zobowiązuje zapoznać pracowników i osoby trzecie realizujące objęte umową zadania, w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa informacji określonych w Wytycznych bezpieczeństwa informacji.
9. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji Śląskiego OR ARiMR obejmuje nie tylko siedzibę oddziału i biur powiatowych, ale także wszelkie sytuacje, w których Wykonawca może mieć dostęp do informacji prawnie chronionych będących własnością ARiMR.
10. Informacje związane z działalnością Agencji są przetwarzane także poza jej siedzibą. Obejmuje to także
i w szczególności zdalny dostęp do sieci komputerowej Agencji.

***Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe***

**Strefa administracyjna**

1. Strefa administracyjna w ARiMR to obszar, gdzie kontrolowany jest ruch osobowy i materiałowy, wejścia gości do strefy administracyjnej są rejestrowane. Goście/wykonawcy umów mogą poruszać się w obrębie strefy administracyjnej wyłącznie w asyście pracownika odpowiedzialnego za ich przyjęcie. Goście/wykonawcy poruszający się w strefie mają wydane identyfikatory przez pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie z napisem „Gość” i numerem identyfikatora przez pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie. Przebywanie w strefie administracyjnej, musi zostać odnotowane w rejestrze wejścia/wyjścia gości/wykonawców do strefy administracyjnej na podstawie dokumentu tożsamości.
2. Na granicach strefy administracyjnej funkcjonuje elektroniczna kontrola dostępu.
3. W Agencji wydzielono obszary dostaw i załadunku dla Wykonawców i jest to strefa obsługi dostępna ogólnie dla Wykonawców i beneficjentów ARiMR.

**Strefa bezpieczeństwa**

1. Pobyt osoby - Wykonawcy, która nie posiada uprawnień do przebywania w strefie bezpieczeństwa jest rejestrowany i może się odbywać tylko z osobą posiadającą uprawnienia do tej strefy.
2. Wszelkie prace w strefie bezpieczeństwa wykonywane zarówno przez podmioty nieuprawnione jak i uprawnione do przebywania w strefie bezpieczeństwa mogą się odbywać tylko przy ciągłej obecności osoby uprawnionej do tej strefy
3. Pobyt osoby, która nie posiada uprawnień do przebywania w strefie bezpieczeństwa, musi zostać odnotowany na podstawie dokumentu tożsamości.

***Wykonywanie usługi - dostawy na terenie Śląskiego OR/BP***

1. Wykonawca może poruszać się w strefie administracyjnej (w obecności uprawnionego pracownika ARiMR),
w godzinach: 7.30-15.30 w dniach roboczych Agencji.
2. Wszystkie osoby przebywające w strefie administracyjnej muszą posiadać identyfikatory noszone w widocznym miejscu. Wykonawcy posiadają identyfikatory z napisem „Gość” i numerem identyfikatora, w które zostaną zaopatrzeni przez upoważnionego pracownika w OR/BP.
3. Wejście osoby - firmy zewnętrznej (administrator obiektu, serwisant, dostawca, firma wykonująca remont, usługę, dostawę) po godzinach pracy Śląskiego OR/BP na teren obiektu jest możliwe jedynie z upoważnionym pracownikiem Śląskiego OR/BP i po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu o zgodę na wejście na teren obiektu Śląskiego OR/BP.
4. Zgodę na wejście w/w na teren Śląskiego OR/BP w formie pisemnej wyraża Administrator Zabezpieczeń Fizycznych Śląskiego OR/BP.
5. Pracownik Śląskiego OR/BP odpowiada za pobyt Wykonawcy od momentu wejścia na teren obiektu i przez cały czas wykonywanych przez niego prac, aż do momentu opuszczenia przez niego Śląskiego OR/BP. Wychodząc z siedziby Śląskiego OR/BP, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu identyfikatora, a upoważniony pracownik OR/BP potwierdza w Książce wejścia/wyjścia do strefy administracyjnej godzinę opuszczenia Śląskiego OR ARIMR.

***Naruszenie bezpieczeństwa informacji***

1. Naruszenie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji przez Wykonawcę stanowi podstawę do odstąpienia przez Agencję od umowy i żądania pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej, jeżeli taki obowiązek wynika z zawartej umowy.
2. Naruszenie przepisów bezpieczeństwa informacji oraz o ochronie danych osobowych t.j. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO jest zagrożone karami administracyjnymi, odpowiedzialności z kodeksu cywilnego oraz innymi właściwymi przepisami prawa.

***Załącznik nr 6 do SWZ***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYMI U ZAMAWIAJĄCEGO**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok**” ooświadczam, że w dniu ……………………… r. zapoznałam/em się z treścią „Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców” w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR i zobowiązuję się do ich przestrzegania podczas wykonywania umowy.

Jednocześnie oświadczam, że podlegli pracownicy realizujący przedmiotową umowę zostali przeze mnie zapoznani z w/w Wytycznymi i zostali zobowiązani do ich przestrzegania.

*............................................., dn. ..........................r.*

*miejsce i data złożenia oświadczenia*

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik Nr 7 do SWZ***

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA Z ART. 118 USTAWY PZP**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Ja/My niżej podpisany/ni:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

Będąc upoważnionym/mi do reprezentowania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawcy)*

Zobowiązuję/my się do oddania swoich zasobów[[4]](#footnote-5):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(określenie zasobu)*

Do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(nazwa i adres Wykonawcy)*

*przy wykonywaniu zamówienia pn.* ***Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok***

**Oświadczam/y, iż:**

Udostępniam/y Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres[[5]](#footnote-6) i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Będę/Będziemy realizował/li niżej wymienione usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**UWAGA!**

Ze zobowiązania winna wynikać gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostępu do udostępnianego zasobu, umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia publicznego.

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust.4 ustawy PZP;
2. dokumenty dotyczące:
3. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
4. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
5. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 8 do SWZ***

***wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust.1 ustawy Pzp**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”**

Oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualne pozostają informacje zawarte w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, tj. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy
6. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 9 do SWZ***

***wzór Oświadczenia o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia**

**Oświadczenie Wykonawcy z art. 117 ust. 4 PZP**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

*(dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Działając w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ……………………………..1, przystępując
do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”** oświadczam(-y),
że wyszczególnione poniżej dostawy/usługi zostaną zrealizowane zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca ……………………………….2 wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:

1.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca ……………………………….2 wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:

2.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wykonawca ………………………………2 wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:

3.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

1 należy wpisać firmy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 należy wpisać firmy i adresy poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZAM, ŻE wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**UWAGA:**

Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca o którym mowa w art. 58 ust.1 PZP wraz z ofertą!

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik Nr 10 do SWZ***

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Monitoring systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok**” oświadczam(-y), że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną skierowane następujące osoby:

|  |
| --- |
| **Osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznychi elektromagnetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV** (eksploatacyjne E – grupa I w zakresie obsługi, montażu, konserwacji i kontrolno-pomiarowym) wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.) |
| L.p. | Imię i nazwisko | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektromagnetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (eksploatacyjne E – grupa I w zakresie obsługi, montażu, konserwacji i kontrolno-pomiarowym) | Nr świadectwa: ……………………...…..…Data wydania: ………………………….Data ważności: …………………………. |
| Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Informacja o podstawiedo dysponowania wskazaną osobą(**pracownik wykonawcy / pracownik podmiotu, który złożył zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia**) | ……………………………………………………………………… |
| **Osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego** wynikający z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.) |
| L.p. | Imię i nazwisko | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2 | **Zaświadczenie** o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego | Nr zaświadczenia: ……………………...…..…Organ wydający: …………………………. |
| Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Informacja o podstawiedo dysponowania wskazaną osobą(**pracownik wykonawcy / pracownik podmiotu, który złożył zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia**) | ……………………………………………………………………… |

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

***Załącznik nr 11 do SWZ***

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIE – WYKAZ USŁUG**

**BOR12.2619.1.2024.RW**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na nausługę **„Monitoringu systemów alarmowych, sygnalizacji włamania oraz pożaru z zapewnieniem interwencji fizycznej w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na 2024 rok”** składam(-y) wykaz usług wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot wykonanych/wykonywanych usług (*wg warunku udziału w postępowaniu*) | Wartość brutto usługi w zł(*w przypadku gdy zakres usługi jest szerszy, należy podać wyłącznie wartość usługi odpowiadającej treści warunku udziału w postępowaniu w badanym zakresie, wg warunku udziału w postępowaniu*) | Podmiot na rzecz którego wykonano usługę *(nazwa i adres)* | Daty wykonania | Dowody | Informacje uzupełniające |
| Oddd-mm-rrrr | Dodd-mm-rrrr | Zasoby innego podmiotu | Nazwa innego podmiotu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Uwaga do kol. 7:*1. *Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:*
	1. *referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;*
	2. *oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa wyżej w pkt 1.1;*
2. *Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony);*

*Uwaga do kol. 8:*1. *Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału;*
2. *Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy.*
 |

***Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy* *lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia.***

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

	1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
	269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
	o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
	2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
	o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-3)
3. W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rodzaje możliwych do oddania zasobów: 1. Zdolności techniczne; 2. Zdolności zawodowe; 3. Sytuacja finansowa; 4. Sytuacja ekonomiczna. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zakres udostępnianego zasobu, np. zdolność zawodowa – doświadczenie: należy wpisać nazwę, przedmiot/zakres/ termin/ wartość zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania [↑](#footnote-ref-6)