ZP.271.51.2025				                                   Kosakowo, dnia 12.11.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych oraz dostawa przenośnych stacji zasilających.

Zmiana nr 1:

W Rozdziale IV – Część 3, o treści:

,,Część 3

Dostawa stacji zasilających wraz z panelami PV – 5 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. przenośnych stacji zasilających wraz z panelami PV,

nowych wraz z dokumentacją, gwarancją i serwisem, z godnie z wymogami szczegółowymi jak niżej:

- pojemność min. 3456 Wh z możliwością ładowania prądem zmiennym z sieci, panelami

fotowoltaicznymi

- wejście USB min 2

- bateria LiFe-PO4

- min. moc 3000W

-w zestawie z min. dwoma kompatybilnymi panelami solarnymi, elastycznymi o mocy min. 800W każdy

-kabel do ładowania AC

-konstrukcja walizkowa z kółkami i teleskopowym uchwytem

- instrukcja w języku polskim

-okres gwarancji 5 lat”

Zastępuje się następującym:

,,Część 3

Dostawa stacji zasilających wraz z panelami PV – 5 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. przenośnych stacji zasilających wraz z panelami PV,

nowych wraz z dokumentacją, gwarancją i serwisem, z godnie z wymogami szczegółowymi jak niżej:

- pojemność min. 3456 Wh z możliwością ładowania prądem zmiennym z sieci, panelami

fotowoltaicznymi

- wejście USB min 2

- bateria LiFe-PO4

- min. moc 3000W

- w zestawie z kompatybilnymi panelami solarnymi, elastycznymi o mocy min. 800W

-kabel do ładowania AC

-konstrukcja walizkowa z kółkami i teleskopowym uchwytem

- instrukcja w języku polskim

-okres gwarancji 5 lat”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale IV – Część 1 ust. 5, o treści:

,,DANE OGÓLNE:

• Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %

• Kontrola napięcia w trzech fazach

• Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)

• Prąd startowy prądnicy 320 % In 10s

• Szybkie przyjęcie obciążenia

• Klasa izolacji H

• Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

• Stopień ochrony prądnicy IP23

• Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 30,5 h

• Niski poziom zakłóceń THD <3%

• Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

• Sterownik chroniony przyciemnianą przezroczystą szybką na obudowie z ochroną UV

• Obudowa jednokolorowa w odcieniu RAL 7024

• Śruby zewnętrzne zabezpieczone osłonami

• Możliwość zamontowania tankowania zewnętrznego

• Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy”

Zastępuje się następującym:

,,DANE OGÓLNE:

• Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %

• Kontrola napięcia w trzech fazach

• Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)

• Prąd startowy prądnicy 320 % In 10s

• Szybkie przyjęcie obciążenia

• Klasa izolacji H

• Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

• Stopień ochrony prądnicy IP23

• Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia 13,5h

• Niski poziom zakłóceń THD <3%

• Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

• Sterownik chroniony przyciemnianą przezroczystą szybką na obudowie z ochroną UV

• Obudowa jednokolorowa w odcieniu RAL 7024

• Śruby zewnętrzne zabezpieczone osłonami

• Możliwość zamontowania tankowania zewnętrznego

• Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale IV – Część 1 ust. 6, o treści:

,, DANE OGÓLNE:

• Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %

• Kontrola napięcia w trzech fazach

• Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)

• Prąd startowy prądnicy 320 % In 10s

• Szybkie przyjęcie obciążenia

• Klasa izolacji H

• Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

• Stopień ochrony prądnicy IP23

• Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 30,5 h

• Niski poziom zakłóceń THD <3%

• Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

• Sterownik chroniony przyciemnianą przezroczystą szybką na obudowie z ochroną UV

• Obudowa jednokolorowa w odcieniu RAL 7024

• Śruby zewnętrzne zabezpieczone osłonami

• Możliwość zamontowania tankowania zewnętrznego

• Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy”

Zastępuje się następującym:

,, DANE OGÓLNE:

• Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %

• Kontrola napięcia w trzech fazach

• Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)

• Prąd startowy prądnicy 320 % In 10s

• Szybkie przyjęcie obciążenia

• Klasa izolacji H

• Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

• Stopień ochrony prądnicy IP23

• Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia 13,5h

• Niski poziom zakłóceń THD <3%

• Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

• Sterownik chroniony przyciemnianą przezroczystą szybką na obudowie z ochroną UV

• Obudowa jednokolorowa w odcieniu RAL 7024

• Śruby zewnętrzne zabezpieczone osłonami

• Możliwość zamontowania tankowania zewnętrznego

• Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy”

Zmiana nr 4:

W Rozdziale IV – Część 1 ust. 1 – ust. 6, o treści:

,,Agregat musi spełniać normy i dyrektywy:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

• ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

• PN-EN ISO 8528-13:2026

• PN-EN 60204-1”

Zastępuje się następującym:

,,Agregat musi spełniać normy i dyrektywy:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

• ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

• PN-EN ISO 8525-13:2016

• PN-EN 60204-1”

Zmiana nr 5:

W Rozdziale XVII ust. 1, o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.12.2025 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.12.2025 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmiana nr 6:

W Rozdziale XVIII ust. 1, o treści:

,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 13.11.2025 r. do godziny 11:00.”

Zastępuje się następującym:

,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 18.11.2025 r. do godziny 11:00.”

Zmiana nr 7:

W Rozdziale XVIII ust. 3, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2025 r. o godzinie 11:30.”

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2025 r. o godzinie 11:30.”

Wójt Gminy Kosakowo

Eunika Niemc