Załącznik nr 4e do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 5 – zakup aparatów do izolacji DNA i RNA

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE IVD | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 12 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Protokoły, odczynniki oraz wsparcie techniczne dostarczane przez producenta sprzętu. | Tak |  |
| 22 | Aparat do izolacji DNA i RNA 16 | Tak |  |
| 23 | Oprogramowanie do obsługi aparatu dostępne w języku polskim | Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA, RNA | Tak |  |
| 25 | Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 16 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży, bez strat odczynników przy niepełnym załadowaniu próbek w cyklu izolacji | Tak |  |
| 26 | Czas izolacji w zależności od rodzaju protokołu: ok. 25-72 minut | Tak |  |
| 27 | System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler), aby zminimalizować możliwość kontaminacji krzyżowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnych próbek podczas jednego cyklu izolacji, w zakresie 30 –200µl | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnych próbek podczas jednego cyklu izolacji, w zakresie min 30 –100µl | Tak |  |
| 30 | Port USB | Tak |  |
| 31 | Wymiary max: 340. × 360 × 310mm | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji | Tak |  |
| 33 | Podgrzewany blok elucyjny | Tak |  |
| 34 | Nawigacja po menu na intuicyjnym ekranie dotykowym w systemie Windows Tablet Surface Pro (w zestawie), na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie - ekran tabletu przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych | Tak – 4 pkt Inne rozwiązanie – 0 pkt. |  |
| 35 | Lampa UV z możliwością automatycznego i manualnego uruchamiania na wybrany czas dekontaminacji | Tak |  |
| 36 | Możliwość doposażenia urządzenia w dodatkową tackę, na której umieszcza się kartridże, przygotowując następną partię próbek w trakcie trwania izolacji partii poprzedniej (opcja) | Tak |  |
| 37 | Możliwość dołączenia do aparatu zintegrowanej systemowo stacji pipetującej przygotowującej materiał do izolacji lub rozpipetowującej eluat do dalszych analiz molekularnych, bez konieczności samodzielnego programowania stacji (opcja dostępna jedynie w trybie research mode) | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Aparat dostarczany z czytnikiem kodów kreskowych i 2D do skanowania próbek | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 39 | Aparat dostarczany z czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  |
| 40 | Aparat nie wymaga podłączenia do komputera | Tak |  |
| 41 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki | Tak |  |
| 42 | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat | Tak |  |
| 43 | Oprogramowanie do śledzenia próbek np. Sample Tracking Software, generujące raport z procesu izolacji w programie Microsoft Excel | Tak |  |
| 44 | System działający w trybie dual mode – możliwość użycia zestawów IVD oraz RUO w oddzielnych trybach | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 45 | Aparat spełnia wymogi europejskiego certyfikatu dla produktów medycznych do diagnostyki in vitro i jest produkowany według zasad cGMP | Tak |  |
| 46 | Podpis elektroniczny, zapis audytu, identyfikacja użytkownika zgodnie z przepisami FDA 21 CFR Part 11 | Tak |  |
| 47 | Uruchomienie protokołu izolacji poprzez zeskanowanie kodu kreskowego zestawu dedykowanych odczynników. | Tak |  |
| 48 | Możliwa izolacja z różnego materiału wyjściowego w jednym cyklu izolacji – w zależności od użytego zestawu odczynników | Tak |  |
| 49 | Zainstalowane protokoły z certyfikatem IVD do izolacji kwasów nukleinowych z: - krwi, również bez wstępnej inkubacji (krew dodawana bezpośrednio do katridża) - tkanek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) - plwociny - kału - popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych - wymazówki z szyjki macicy na podłożu transportowym - wymazówki z jamy nosowo-gardłowej na podłożu transportowym UTM/VTM - osocza i surowicy - moczu - szpiku kostnego - wymazówek - kożuszka leukocytarnego - wirusów, bakterii, pasożytów - komórek i tkanek | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.