Załącznik Nr 4 do SWZ (zawiera 29 stron)

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiety od nr 1 do nr 21

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 – KOAGULOLOGIA – zapotrzebowanie roczne : *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tromboplastyna | 1 x 5 ml |  |  | butelka | 10 |  |  |  |  | Tromboplastyna z mózgów króliczych z własnym płynem rozpuszczającym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osocze kontrolne N | 1 x 1 ml |  |  | ml | 12 |  |  |  |  | Osocze kontrolne do kontroli jakości ozn. PT, APTT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osocze kontrolne P | 1 x 1 ml |  |  | ml | 12 |  |  |  |  | Osocze kontrolne do kontroli jakości ozn. PT, APTT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | APTT | 1 x 2 ml |  |  | butelka | 12 |  |  |  |  | Odczynnik ciekły gotowy do użycia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CaCl2 | 1 x 4 ml |  |  | butelka | 6 |  |  |  |  | Odczynnik ciekły gotowy do użycia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa koagulometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuwety pomiarowe | 500 |  |  | sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE

- - Ten sam nr serii osoczy kontrolnych na cały rok.

- - Koagulometr:

- rok produkcji 2022

- półautomatyczny

- ilość jednoczesnych oznaczeń – dublet

- inkubowane pozycje na odczynniki

- możliwość umieszczania fiolek o różnych rozmiarach

- inkubowane pozycje na kuwety pomiarowe

- możliwość wykonywania oznaczeń PT i APTT

- możliwość wprowadzania krzywych kalibracyjnych kodami kreskowymi

- program kontroli jakości

- czytnik kodów kreskowych

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 2 – BADANIE OGÓLNE MOCZU - zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Testy paskowe 10-parametrowe | 1 x 100 szt. |  |  | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czytnik testów paskowych dzierżawa | Nie dotyczy |  |  | miesiąc | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mocz kontrolny N | 3 x 5 ml |  |  | opak. | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mocz kontrolny P | 3 x 5 ml |  |  | opak. | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd roczny czytnika | Nie dotyczy |  |  | Przegląd | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Termin ważności odczynników (materiałów) minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

PARAMETRY WYMAGANE:
DOT. Poz. 2

- wydajność: 120 testów/h w trybie ciągłym lub 60 testów/h w trybie ,,pasek po pasku”

- możliwość odczytu pasków 10 lub 11 parametrowych, przedstawienie oświadczenia o eliminacji wpływu kwasu askorbinowego jako załącznik do oferty;

- możliwość podłączenia czytnika barkodów;

- pomiar z użyciem 2 długości fal;

- automatyczna kalibracja przy uruchomieniu aparatu;

- podłączenie do sieci komputerowej funkcjonującej w laboratorium;

- program w  języku polskim dołączony do czytnika;
          - rok produkcji 2020

DOT. Poz. 3 i 4
          - materiał kontrolny na poziomie N i P zachowujący stabilność wszystkich analitów po jego otwarciu przez 30 dni przy przechowywaniu w temperaturze 15-30°C
           lub do końca daty ważności w temp. 2-8°C
          - do oferty załączyć oświadczenie wykonawcy lub dane z ulotki producenta

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 3 –- zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Probówki z odczynnikiem do liczenia płytek w krwi żylnej lub włośniczkowej. | 50 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  | 1. Probówka zawierająca 1 ml odczynnika. 2. Kapilara do napełniania komory licznikowej. |
| 2 | Barwnik Giemsy | 1 x 1000 ml |  |  | but. | 4 |  |  |  |  | Gotowy do użycia. |
| 3 | Barwnik May-Grunwalda | 1 x 1000 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  | Gotowy do użycia. |
| 4 | Odczynnik Mac Wiliama | 500 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Erlicha | 500 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Rosina | 100 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z PS poj. 7 ml średnica 13 mm dł. 100 mm | 1 x 400 szt. |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki z PP poj. 10 ml, stożkowe średnica 16 mm dł. 100 mm | 1 x 500 szt. |  |  | opak | 3 |  |  |  |  | Bez kołnierza i podziałki |
| 9 | Korki wewn. do probówek średnicy 16 mm | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Naczynko TECHNIKON 0,5ml, PS | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka typu Eppendorf, 1,5ml, z korkiem | 1 x 1000 szt |  |  | opak | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka typu Eppendorf, 0,5ml, z korkiem | 1 x 1000 szt |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pipety PASTEURA z PE 3 ml | 1 x 500 szt. |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pipety PASTEURA z PE 1 ml | 1 x 500 szt. |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki – żółte typ Gilsona 10 - 200 µl | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki – niebieskie typ Gilsona 200 - 1000 µl | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 7 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość	.       													Podpis wykonawcy zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 4 – Próżniowy system pobierania krwi - zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Probówka PET do morfologii 2 ml z EDTAK2 | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 110 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka PET do biochemii 4 ml z aktywatorem wykrzepiania | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka PET 4 ml z heparyną litową | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka PET 4 ml bez dodatków | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka do OB, max. 3,5 ml (cytrynian sodu) metoda logarytmiczna | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka PET do koagulologii max. 2 ml (3,2% cytrynian sodu) | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt jednorazowy z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła systemowa 0,8 | 1 x 100 szt. |  |  | opak | 70 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia 0,8 | 1 x 100 szt. |  |  | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia 0,8 połączona z uchwytem, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, w jednym sterylnym opakowaniu | 1 x 30 szt. |  |  | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

WARUNKI DODATKOWE:

1 – Wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą kompatybilne (w przypadku zaoferowania probówek innego systemu wymagane oświadczenia producentów o wzajemnej kompatybilności)

Wszystkie igły i uchwyty muszą pochodzić od jednego producenta.
2 – Probówki z zakręcanymi korkami (z wyjątkiem probówek do OB).

3 – Wszystkie probówki plastikowe.

4 – Probówka do koagulologii z podwójną ścianką (PET i PP), otwarcie opakowania nie skraca terminu ważności.

5 – Czas wykrzepiania standardowej próbki na surowicę do 30 minut.                                                                            			                                  Podpis wykonawcy  zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 5 – Odczynniki i dzierżawa analizatora biochemicznego - zapotrzebowanie roczne -*okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Ilość oznaczeń na rok | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Amylaza | 200 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: IFCC 2.Odczynniki ciekłe |
| 2 | Cholesterol | 600 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: CHOD – POD enzymatyczna 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia |
| 3 | Trójglicerydy | 600 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: oksydaza glicerofosforanu / peroksydaza 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia |
| 4 | Bilirubina całkowita | 2800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: z DCA 2. Odczynniki ciekłe |
| 5 | Fosfataza alkaliczna | 400 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: IFCC 2. Odczynniki ciekłe |
| 6 | GGT | 700 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC. 2. Odczynniki ciekłe |
| 7 | Mocznik / BUN | 2500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:enzymatyczna z UREAZĄ i GLDH 2.Odczynniki ciekłe. |
| 8 | Kinaza kreatynowa – CK | 800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC. 2. Odczynniki ciekłe. |
| 9 | Kinaza kreatynowa - MB (CK - MB) | 800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC. 2. Odczynniki ciekłe. |
| 10 | Kinaza kreatynowa - MB (CK – MB) Kontrola N | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kinaza kreatynowa - MB (CK – MB) Kontrola H | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Białko w surowicy | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1.Metoda biuretowa 2.Odczynniki ciekłe. |
| 13 | HDL bezpośredni | 500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Odczynniki ciekłe |
| 14 | HDL bezpośredni Kalibrator | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HDL bezpośredni Kontrola N | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | HDL bezpośredni Kontrola H | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Surowica kontrolna N | 360 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Ten sam producent, co odczynników. |
| 18 | Surowica kontrolna P | 360 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Ten sam producent, co odczynników. |
| 19 | Kalibrator substraty | 20 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Ten sam producent, co odczynników. |
| 20 | Kalibrator enzymy | 20 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Alkohol w surowicy | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met. Kinetyczna, ADH-UV. Standard w zestawie |
| 22 | Alkohol w surowicy Kontrola N | 40 |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Alkohol w surowicy Kontrola H | 40 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Glukoza | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:oksydaza glukozowa peroksydaza. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, do oznaczania w osoczu i w moczu. |
| 25 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC . 2. Odczynniki ciekłe. |
| 26 | Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC . 2. Odczynniki ciekłe. |
| 27 | Kreatynina | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:enzymatyczna 2. Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, do oznaczania w surowicy i w moczu. |
| 28 | Kwas moczowy | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1.Met. urikaza, peroksydaza 2. Odczynniki ciekłe. |
| 29 | Żelazo | 200 |  |  | opak |  |  |  |  |  | Met. z chromazurolem B |
| 30 | CRP | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CRP Kontrola N | 120 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CRP Kontrola H | 120 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CRP Kalibrator | 30 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 34 | HbA1c | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 35 | HbA1c Kontrola N | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 36 | HbA1c Kontrola H | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 37 | HbA1c Kalibrator | 30 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Chlorki | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  | Metoda kolorymetryczna |
| 39 | Chlorki Standard N i H | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Magnez | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  | Metoda kolorymetryczna |
| 41 | Magnez Kalibrator | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Wapń całkowity | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  | Metoda kolorymetryczna |
| 43 | Wapń całkowity Kalibrator | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kwas walproinowy | 350 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kwas walproinowy Kontrola 1 | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kwas walproinowy Kontrola 2 | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kwas walproinowy Kontrola 3 | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kwas walproinowy Kalibrator N | 30 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kwas walproinowy Kalibrator H | 30 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Lamotrygina | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Lamotrygina Kontrola 3 poziomy | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Lamotrygina Kalibrator | 30 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Karbamazepina | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Karbamazepina Kontrola 1 | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Karbamazepina Kontrola 2 | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Karbamazepina Kontrola 3 | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Karbamazepina Kalibrator | 50 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Przegląd roczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kuwety jednorazowe | 15000 |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Wash Solution, 6x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Washing Solution 4,5%, 4x20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Wash Fluid, 8x20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Tubing maintenance Solution, 6x20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Reagent Bottles, 5x10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | REAGENT VESSEL, 16x20ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Uwaga : Patrz poniżej na  - Parametry graniczne dla analizatora.

Parametry graniczne analizatora

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż 2018 r. |  |  |
| 2 | Analizator nastołowy (oferent dostarczy stół pod analizator) |  |  |
| 3 | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej |  |  |
| 4 | Całkowita wydajność analizatora min. 200 oznaczeń fotometrycznych na godzinę |  |  |
| 5 | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, leków i narkotyków |  |  |
| 6 | Wspólny rotor odczynnikowo-próbkowy. Rotor wyposażony w statywy wymienne dla próbek lub odczynników - odczynniki – min.: 5 pozycji na statywach. Próbki min.: 8 pozycji na statywach. |  |  |
| 7 | Uzupełnienie odczynników, kontroli, kalibratorów, próbek i kuwet w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza, stop itp.) |  |  |
| 8 | Chłodzenie odczynników zgodne z zaleceniami producenta aparatu, pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 9 | Możliwość ciągłego dodawania próbek bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |  |
| 10 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek pacjenta, możliwość zastosowanie różnego rodzaju probówek i kubeczków na surowicę |  |  |
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m. in. dla stężonych kalibratorów |  |  |
| 12 | Kuwety jednorazowe, automatyczny zmieniacz kuwet. Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie - 300 ul. |  | . |
| 13 | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguł Westgarda. Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne |  |  |
| 14 | Analizator pracujący bez stacji uzdatniania wody. Zużycie wody do 1,5 litra na godzinę pracy aparatu |  |  |
| 15 | UPS - podtrzymujący pracę analizatora i komputera |  |  |
| 16 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |  |
| 17 | Wszystkie zbiorniki na wodę, ścieki, kuwety wbudowane w analizator, co nie zwiększa powierzchni zajmowanej przez analizator. |  |  |
| 18 | Niewymienne źródło światła lub bezpłatna jego wymiana w okresie gwarancji aparatu |  |  |
| 19 | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego |  |  |
| 20 | Wpięcie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego "INFOMEDICA" na koszt Wykonawcy |  |  |

| L.p. | Dodatkowe parametry oceniane | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość analizatora do 1 metra szerokości, uwarunkowane powierzchnią w laboratorium |  |  |
| 2 | Lampa ksenonowa z terminem trwałości powyżej 3 lat |  |  |
| 3 | Możliwość sczytywania wartości kalibratorów, kontroli i aplikacji z pliku lub z kodu |  |  |
| 4 | Średni poziom hałasu < 60 dB (A) |  |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 6 – ELEKTROLITY - zapotrzebowanie roczne -  *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Oznaczanie Na, K, Li | 5600 |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik czyszczący |  |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Na |  |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda K |  |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda Li |  |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda referencyjna |  |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 7 | Wężyk pompy |  |  |  | opak |  |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontrola ISE Na/K/Li 3 poziomy 3x10 ampułek | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przegląd roczny analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Uwaga : Patrz poniżej na  - Parametry graniczne dla analizatora

|  | ANALIZATOR |  |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |
| L.p. | Określenie parametru | Spełnia /Tak |
| 1 | Możliwość oznaczania: Na, K, Li w surowicy, krwi pełnej i moczu. |  |
| 2 | Kalibracja automatyczna lub na życzenie operatora, możliwość wyłączenia autokalibracji |  |
| 3 | Żywotność pakietu po instalacji w aparacie minimum 6 miesięcy |  |
| 4 | Odczynniki kalibracyjne i pojemnik na ścieki w zamkniętym pakiecie |  |
| 5 | Bezobsługowe elektrody Na, K, Li |  |
| 6 | Zakresy detekcji elektrod w surowicy: Na 20 – 200 mmol/l K 0,2 – 40 mmol/l Li 0,2 – 5,0 mmol/l |  |
| 7 | Detektor próbki |  |
| 8 | System kontroli jakości |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 10 | Możliwość podstawiania probówek i kapilar |  |
| 11 | Rok produkcji 2018 lub nowszy |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 7–HORMONY - DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW - zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | TSH | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | FT3 | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | FT4 | 1150 |  |  |  |  |  |
| 4 | PROLACTIN | 180 |  |  |  |  |  |
| 5 | HBsAG | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty-HCV | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | HCG | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Troponina | 720 |  |  |  |  |  |
| 9 | D-Dimery | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | HBC Total | 120 |  |  |  |  |  |
| 11 | Witamina B12 | 120 |  |  |  |  |  |
| 13 | QCV | 1440 testów |  |  |  |  |  |
| 14 | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przegląd roczny |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Lodówka dzierżawa |  |  |  |  |  | Pojemność minimum 200 litrów |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość	.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA:

WARUNKI GRANICZNE (odcinające) - nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Analizator do badań z zakresu immunochemii

Wymagane parametry i funkcje:

- analizator w produkcji nie wcześniej niż 2024 rok

- wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną

- obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego

- stała gotowość aparatu do pracy przez 24 godziny na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy

- minimum 36 równolegle działających miejsc pomiarowych

- brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu

aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta)

- kompletne zestawy odczynników (zest. testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu)

- odczynniki w formie monotestów

zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym

- krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co 2 tygodnie

oprogramowanie graficzne w systemie Windows umożliwiające archiwizację danych pacjentów i wyników

- aparat posiadający możliwość programowalnego uśpienia aparatu na czas braku aktywności, tzw. "sleep mode"

- wszystkie odczynniki jednego producenta

- posiadanie zwalidowanego algorytmu da wykluczania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej w ulotce testu  - dla parametru D-Dimer (opcjonalnie)

- możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego

aparat niewymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące)

- gwarancja obejmująca czas dzierżawy aparatu.

Podpis wykonawcy zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 8 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test kasetkowy do oznaczania: AMP50-BAR100-BZD100-COC50-MOR/OPI40-MET50-TCA300-THC12 w surowicy | 25 szt. |  |  | opak. | 10 |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 9 –HEMATOLOGIA – DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Producent | Nr katalog. | J.m. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Krew kontrolna poziom N | 360 oznaczeń |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krew kontrolna poziom L | 180 oznaczeń |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krew kontrolna poziom H | 180 oznaczeń |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diluent | 5800 oznaczeń |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik lizujący | 5800 oznaczeń |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość	.

Uwaga : Patrz poniżej na  - Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego typu 3-diff

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

|  | Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego typu 3-diff | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analizator nie starszy niż 5 lat, 3 diff jako autonomiczna jednostka (bez komputera zewnętrznego), po generalnym przeglądzie technicznym |  |  |
| 2 | Automatyczna analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, LYM%, LYM, MID, MID%, GRAN, GRAN%, RDW, LPCR) |  |  |
| 3 | Analizatory zbudowane w oparciu technologię trwałego zaworu obrotowego |  |  |
| 4 | Analizatory posiadają pomiar PLT eliminujący możliwość interferencji z RBC. |  |  |
| 5 | Wskaźnik anizocytozy oznaczany jako wartość procentowa i absolutna (RDW% i RDWa) |  |  |
| 6 | Automatyczne mycie igły pobierającej krew |  |  |
| 7 | Analizatory posiadają 4 tory pobierania., ręcznie z probówki otwartej, tor rozcieńczający próbkę , tor mikrometody pozwalający dokonać pomiaru z 20 mikrolitrów krwi włośniczkowej pobranej bezpośrednio od pacjenta, tor podajnika automatycznie mieszającego i przekłuwającego próbkę. |  |  |
| 8 | Analizatory posiadają możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej (wbudowana funkcja dyspensera diluentu) używany w przypadku problemów z zagęszczeniem elementów morfotycznych automatycznie przeliczający rozcieńczenie na wartości w krwi pełnej. |  |  |
| 9 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku, pacjenta (minimum 12 zakresów) |  |  |
| 10 | Możliwość nadawania indywidualnych opisów dla badanych próbek |  |  |
| 11 | Ekran ciekłokrystaliczny pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez sporządzenia wydruku |  |  |
| 12 | Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT z wykorzystaniem drukarki laserowej |  |  |
| 13 | System flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |  |
| 14 | Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego |  |  |
| 15 | Tylko dwa odczynniki do pracy rutynowej (podgląd stanu zużycia odczynników z poziomu menu analizatora) |  |  |
| 16 | Nie wymagający codziennych procedur konserwujących (nie trzeba podstawiać żadnych odczynników myjących po zakończonym dniu pracy) |  |  |
| 17 | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levey-Jennings’a oraz możliwości kontroli dla 6 różnych materiałów kontrolnych, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość drukowania zbiorczych wyników (dzienne i zbiorcze raporty kontrolne) |  |  |
| 18 | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących badań (raporty dzienne, miesięczne itp.) |  |  |
| 19 | Analizatory przystosowane do pracy w systemie całodobowym. |  |  |
| 20 | Analizatory wyposażone w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 21 | Możliwość podpięcia analizatorów do sieci laboratoryjnej (konieczność posiadania złącza RS-232 i/lub USB) |  |  |
| 22 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi i oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |  |
| 24 | Wpięcie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego "INFOMEDICA" na koszt Wykonawcy |  |  |
|  | Wymagania dotyczące odczynników oraz dodatkowe |  |  |
| 1 | Zamawiający wymaga aby analizator oraz oferowane odczynniki posiadały znak zgodności CE |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki i materiały kontrolne pochodziły od jednego producenta |  |  |
| 3 | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki były odczynnikami bezcyjankowymi |  |  |
| 4 | Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty szczegółowy wykaz odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich terminu ważności. |  |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 10 –- zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Clostridium difficile toksyny A&B Clostridium difficile GDH | 5 szt. |  |  | opak. | 6 |  |  |  |  | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania odrębnie toksyny A i toksyny B oraz GDHw kale (2 odrębne prążki dla toksyny A i B oraz pasek kontrolny na membranie JEDNEJ kasetki testowej). Czułość analityczna: toksyna A min. 0,75 ng/ml, toksyna B min. 0,75 ng/ml. Czułość analit. GDH 0,75 ng/ml. Czułość testu min 97%. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 2 | RPR Carbon | 250 ozn. |  |  | opak | 10 |  |  |  |  | Test jakościowy – aglutynacyjny. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie+ płytki + bagietki. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie-USA. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 3 | Kał na krew utajoną (bez diety) | 20 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | Test immunochromotograficzny FOB. Wymagana czułość 10 ng/ml. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 4 | HIV typu 1, typu 2 oraz Podtypu O w krwi pełnej, surowicy i osoczu | 25 szt. |  |  | opak | 3 |  |  |  |  | Test kasetkowy jakościowy 4 generacji. Czułość i specyficzność testu min. 99,9% Ze znakiem CE. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 5 | Test ciążowy | 30 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | Test kasetkowy 10 ml IU/ml w surowicy i w moczu. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 6 | Giardia Lamblia Antygen - szybki test paskowy indywidualnie pakowany | 20 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  | Czułość 99,9% i swoistość 98% względem metody mikroskopowej, Czas odczytu wyniku 5 minut. Kontrola pozytywna i negatywna w postaci płynnej dołączona do zestawu. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 7 | Syphilis – test kasetkowy immunochromatograficzny | 25 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  | Test wykrywający przeciwciała (IgG, IgM i IgA) w surowicy i osoczu. Czułość diagnostyczna 99,54% i swoistość 100%. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 8 | Antygeny SARS-CoV-2 oraz grypy typu A i B w wymazie z nosogardzieli | 25 szt. |  |  | opak. | 8 |  |  |  |  | Odczyt wyniku badania w ciągu 10 minut. Odrębne prążki dla antygenu SARS-CoV-2, Grypy A i Grypy B + kontrola proceduralna. Przechowywanie testu w temp. pokojowej. Test do odczytu wizualnego. Materiał do badania: wymaz z jamy nosowo-gardłowej. Deklaracja zgodności CE. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 11 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Panel na 5 narkotyków w moczu AMP/COC/OPI/THC/MET | 1 x 25 szt. |  |  | opak | 36 |  |  |  |  | 1. Test zanurzeniowy w moczu. 2. Metoda immunochromatograficzna. 3. Czułość: AMP 500ng/ml, OPI 300ng/ml, MET 500 ng/ml. 4.Metoda musi zawierać wykaz wszystkich wykrywanych substancji i metabolitów z podaniem ich numerów CAS i progów ich wykrywalności. 5. Metoda musi zawierać wykaz substancji niewchodzących w reakcje krzyżowe z podaniem numerów CAS. Ulotka w języku polskim. |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 12 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kontrola negatywna do testów narkotykowych | 1 x 20 ml |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | THC, COC,MOR/OPI, AMP,MET,BAR,BZD,TCA,MDMA (0 ng/ml)) |
| 2 | Kontrola pozytywna do testów narkotykowych | 1 x 20 ml |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | THC, COC,MOR/OPI, AMP,MET,BAR,BZD,TCA,MDMA (+ 50% Cut-off) |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 13 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Panel MULTI 7 ABP, CAT, MEP, MDPV, Spice/K2, FYL, ɑ-PVP | 1 x 25 szt. |  |  | opak | 36 |  |  |  |  | 7-parametrowy panel szybkich testów do detekcji dopalaczy w moczu: - AB-PINACA - ABP 10 ng/mL - Katyna - CAT 150 ng/mL - Mefedron - MEP 100 ng/ml -Metylenodioksypirowaleron - MDPV 1000 ng/mL - Spice/K2 50 ng/ml - Fentanyl - FYL 20 ng/ml - α-Pirolidynopentiofenon - ɑ-PVP 1000 ng/ml |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 14 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA –- zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 m-cy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Alkohol | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HbA1c | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CRP | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Glukoza POCT | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HCG w moczu jakościowe | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HCVAb | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HBc Total | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HBsAg | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

PAKIET 15 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | HB w kale | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

PAKIET 16 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Lamotrygina | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

PAKIET 17 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kontrola pasków do moczu jakościowo | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

PAKIET 18 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Toksykologiczne moczu, jakościowe (przesiewowe) na obecność: OPI/COC/AMP/MET/THC | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

PAKIET 19 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku |  | Cena jedn. netto |  | VAT w % |  | Cena jedn. brutto |  | Wartość brutto (7x10) |  | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | RPR jakościowe (przesiewowe) | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

PAKIET 20 KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Parametr | I Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto |  | VAT w % | Cena jedn. brutto |  | Wartość brutto (7x10) |  | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | HIV 1i2 (jakościowe) | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy

PAKIET 21 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy (od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Parametr | Ilość sprawdzianów na 12 miesięcy | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kalibracja pipet stałopojemnościowych (8 sztuk) | ** |  |  |  |  |  |  |  |  | Na czas serwisowania pipety zastępcze . |
| 2 | Kalibracja pipet zmiennopojemnościowych (3 sztuki) | ** |  |  |  |  |  |  |  |  | Na czas serwisowania pipety zastępcze . |
| Razem za 12 m-cy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis wykonawcy

zgodnie z opisem w SWZ

UWAGA:
** - minimum 2 sprawdziany na 12 miesięcy