Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 11 – IGŁY MEDYCZNA DO INIEKCJI

| l. p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Nazwa własna/ Symbol | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła medyczna do iniekcji, jałowa, jednorazowego użytku, drożna, stal nierdzewna o długim ostrym ścięciu czyli LB/BL. Pakowana jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przezroczysta, z mankietem łatwym do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Na każdym opakowaniu pojedynczej igły widoczny czytelny rozmiar i data ważności. Pojedynczo pakowana – 100 szt. w pudełku. Typ igły Luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta. Numeracja (rozmiar igły) zgodna z kodem kolorów międzynarodowych. Igła 0,5 x 25 mm z nasadką przezroczystą na igłę. | 1 op. a` 100 szt. | 300 op. |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  | Wartość brutto |  |