|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 3**  Dostawa bezkontaktowego testera trzeźwości typu iBlow Premium (1 kpl.). | | |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania** |
| **1** | **Zasada pomiaru** | Czujnik elektrochemiczny; |
| **2** | **Zakres pomiarowy** | * wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰ * wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰ |
| **3** | **Dokładność pomiaru** | Maksimum 0,01 ‰ |
| **4** | **Zakres błędu pomiarowego** | Maksimum ±0,7% przy 1,0‰ BAC |
| **5** | **Gwarancja** | Minimum 24 miesiące |
| **6** | **Niezbędne wyposażenie kompletu:**   1. Urządzenie iBlow – 1 szt. 2. Walizka transportowa – 1 szt. 3. Baterie alkaliczne LR-6 (AA) – 6 szt. 4. Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem – 1 szt. 5. Razem z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty:  * Karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, warunki i termin ważności gwarancji. * Instrukcje użytkowania w języku polskim. * Zaświadczenie potwierdzające przeprowadzoną kalibrację oraz analizę poprawności wskazań. | |

* Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych – Michał Jakubczyk tel. 41 349 28 17
* Termin dostawy – 30 dni od otrzymania zamówienia;
* Płatność – przelew 30 dni;
* Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;