Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 18.04.2023 r.

SPS – V. 262.26.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów hemodializ oraz ciągłych technik nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów (Nr sprawy SPSSZ/17/D/23).

- Czy zamawiający w pakiecie II punkcie 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o średnicy 1,5 i długości ostrza 25mm bez długości ostrza 20mm? 
W punkcie 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do SN o średnicy 15G oraz 16G?
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź : Pakiet 2 pkt 1 - Zamawiający wymaga igieł o średnicy 1,5 i 1,6 oraz długości ostrza do wyboru 20 mm i 25 mm. Pakiet 2 pkt 2 – Tak.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie III
Poz. 1 Cewnik 2 – światłowe do hemodializy wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawach do kaniulacji, szyjny, podobojczykowy i udowy, oznaczenia długości cewnika, klamerki zaciskowe, zamawiany wg potrzeb zestawy. Kanały 12 Fr (2 x 12 Ga,) wysokoprzepływowe, długości do wyboru 15 cm, 20 cm, 24 cm. Prosty lub zagięty, dodatkowo w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane;
Poz. 2 Cewnik 3 – światłowy do hemodializy wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawach do kaniulacji, szyjny, podobojczykowy i udowy, prosty i zagięty, oznaczenia długości i pojemności cewnika, klamerki zaciskowe, zamawiany wg potrzeb zestaw. Kanały 12 Fr (2x12Ga), wysokoprzepływowy, długości do wyboru 15cm, 20cm, 24cm. Prosty lub zagięty, dodatkowo w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane.

Odpowiedź :  Zgodnie z SWZ.

W celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i  art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP prosimy  o dopuszczenie cewników o funkcjach leczniczych równoważnych i innych równoważnych rozwiązaniach technicznych, opisanych i pogrubionych w nawiasach:

- Pakiet 4 Pozycja 1. Cewnik stały ( permanentny) poliuretanowy (wykonany w technologii typu ENDEXO w której otrzymuje się polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan, dzięki czemu materiał jest odporny na odkładanie się skrzeplin)  dla dorosłych do zabiegów HD, tunelizowany techniką retrograde (oferujemy cewnik zakładany metodą Seldingera) , zestaw dwukanałowy, mufka antybakteryjna (Mufka wykonana z poliestru pozwala na optymalne wrastanie tkanki i zabezpiecza cewnik), długość 19,23,27 i 50cm ., zamawiany wg potrzeb, 15Fr (15,5F), kanały 2x10Ga (kanały odpowiednie do oferowanego cewnika, z oznaczeniem przeływu na zaciskach), minimalna recylkulacja krwi dzięki rozdwojeniu końcówki dystalnej, wymienne końcówki tętniczo – żylne w przypadku uszkodzenia( dzięki innowacyjnej technologi, nie ma ryzyka uszkodzenia końcówki tętniczo- żylnej, stąd wymienne końcówki nie są elementem zestawu)

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet 4 Pozycja 2 Cewnik stały ( permanentny) poliuretanowy (wykonany w technologii typu ENDEXO w której otrzymuje się polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan, dzięki czemu materiał jest odporny na odkładanie się skrzeplin) dla dorosłych do zabiegów HD, tunelizowany techniką retrograde(oferujemy cewnik zakładany metodą Seldingera), zestaw dwukanałowy, mufka antybakteryjna(Mufka wykonana z poliestru pozwala na optymalne wrastanie tkanki i zabezpiecza cewnik),, długość 19,23,27 i 50cm., zamawiany wg potrzeb, 15Fr(15,5F),, kanały 2x10Ga(kanały odpowiednie do oferowanego cewnika, z oznaczeniem przeływu na zaciskach), końcówka nierozdwojona.(cewnik zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,  osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły)

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet 4 Pozycja 3 Wymienne rozgałęziacze do cewników permanentnych, długości zamawiane wg potrzeb. (wnosimy o umożliwienie składania ofert bez pozycji 3, co wynika z innej budowy oferowanego cewnika, wymienne rozgałęziacze nie są konieczne ani wymagane)

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 6
Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści dializatory wysokoprzepływowe z błony syntetycznej polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia 1,8m2 i 2,2 m2 pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 7
Pyt. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony syntetycznej polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia 1,8 m2, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Nie.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ.

- 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź : Zgodnie z § 4 pkt 2 projektu umowy.

- Czy Zamawiający w pozycji 1,2 pakiet III dopuści do postępowania cewnik dializacyjny wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex bez powłoki antybakteryjnej z ramionami prostymi lub zagiętymi 
dla pozycji 1 – dwuświatłowy średnica 11 Fr długości: 15 cm, 20 cm, 25 cm
dla pozycji 2 – trójświatłowy średnica 13,5 Fr długości: 15 cm, 25 cm, 25 cm
do wyboru przez Zamawiającego?
Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex 
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się 
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech pakowany po 3 szt.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.