OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Jaracza 59, Łódź

Dz. nr 190/6, obręb S-2,

bud. mieszk. frontowy nr 907

bud. mieszk. prawej oficyny nr 908

bud. mieszk. drugiej lewej oficyny nr 909

bud. gosp. pierwszej lewej oficyny nr 913

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, maj 2022

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Opracowanie projektu technologii rozbiórki [Projekt budowlany, Projekt wykonawczy];

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót;

- Dokumentację należy uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Kubatura obiektów: 11 030,00 m3.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania:

- Istniejąca Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z 2021 r.

- Postanowienie ŁWKZ nr WUOZ-ZN.5181.204.2021 z dnia 24.02.2022 r. o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowej rozbiórki.

- Roczna kontrola stanu technicznego budynków z czerwca 2019 roku. Stopień zużycia budynku frontowego 95%, prawej oficyny 75-79%, lewej oficyny 75-79%.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta łodzi nr 996/2022 o przeznaczeniu do rozbiórki wnioskowanych obiektów.

Zakres robót do wykonania:

- Opracowanie projektów technologii rozbiórki budynków mieszkalnych oraz zabezpieczenia obiektów przyległych w oparciu o istniejącą inwentaryzację architektoniczno-budowlaną.

- Należy ocenić wpływ rozbiórki na budynki własne i na sąsiednich działkach oraz odnieść się do występujących wspólnych elementów konstrukcyjnych zarówno z obiektami własnymi jak i obiektami znajdującymi się na działkach sąsiednich oraz zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót (w kosztorysie Inwestorskim należy doliczyć koszty wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego).

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone
w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę
i realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- W dokumentacji projektowej należy ująć pełen zakres czynności rozbiórkowych, przy zastosowaniu tzw. „Ręcznej rozbiórki” oraz wykonanie niezbędnych napraw - zabezpieczeń ścian budynków przyległych, w obrębie rozbieranego obiektu.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 6 egz. Projektu budowlanego rozbiórki + BIOZ, 6 egz. Projektu Wykonawczego, 1 egz. przedmiaru robót, 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2 egz. STWiOR.

- Wersja elektroniczna: 3 egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Dla kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót pliki w formacie [.ath]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności:

Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja:

Uzbrojenie terenu: