Numer postępowania: D25M/251/N/30-60rj/23

Gdynia, dnia 03 listopada 2023 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do hernioplastyki dla lokalizacji w Gdyni dla Szpitala Morskiego im. PCK i Szpitala Św. Wincentego a’ Paulo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej treść zapytań i wyjaśnień zapisów SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczy umowy depozytu dla pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od   wymogu utworzenia depozytu w zakresie zadania nr 1 dla pozycji: 1-12, 16, 17? W przypadku odstąpienia od tego wymogu Wykonawca zaoferuje termin płatności 60 dni. W pozostałych pozycjach wymóg komisu zostanie utrzymany tj. „w zakresie zadania nr 1 poz. 13, 14, 15, 18, 19 Zamawiający wymaga dostawy do depozytu na czas operacji po wcześniejszym zaplanowaniu zadania przez Zamawiającego”

Odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu przy jednoczesnym wydłużeniu terminu płatności będzie korzystne dla Zamawiającego, gdyż w znacznym stopniu ograniczy działania administracyjne personelu związane z obsługą komisu tj. wysyłanie protokołów zużycia, inwentaryzacje itd.  Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że produkty z pozycji

1-12,16,17 są relatywnie tańsze niż produkty w pozycjach 13,14,15,18,19  (depozyt będzie utrzymany), co przy wydłużonym terminie płatności do 60 dni nie będzie stanowiło obciążenia finansowego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu w zakresie zadnia nr 1 dla pozycji 1-12, 16, 17. Asortyment ujęty w niniejszych pozycjach objęty będzie sukcesywnymi dostawami. Uwag: W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający informuje o zmianie zapisów SWZ i załączników.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,69 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,69 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę o rozmiarze 19.6 x 24.6 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy SWZ Rozdz. VIII pkt. 1.9 - próbki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w pakiecie nr 1? Magazyny Wykonawcy znajdują się poza granicami kraju, co rodzi dużą niepewność w zakresie terminu dostawy. Ponadto prośbę swą motywujemy faktem, iż w.w. postepowaniu nie jest oceniana jakość a produkty te znane są Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia próbek.

Pytanie nr 6 dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.

Pytanie nr 7 dotyczy §6 ust. 1d) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 70% jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 dotyczy terminu uzupełnienia depozytu dla pakietu nr 1 – parametr oceniany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu uzupełnienia depozytu do 72 godzin w dni robocze od momentu wysłania Protokołu zużycia lub zgłoszenia zapotrzebowania na asortyment dla pakietu nr 1?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ, Formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ oraz projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia wynikającej z treści odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku niniejszego postępowania:

- Pełna treść zmian w tym zakresie została opublikowana SWZ po modyfikacji zapisów z dnia 03 listopada 2023 r. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

- Pełna treść zmian w tym zakresie została opublikowana w załączniku nr 1 do SWZ po modyfikacji zapisów z dnia 03 listopada 2023 r. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

- Pełna treść zmian w tym zakresie została opublikowana w załączniku nr 2 do SWZ po modyfikacji zapisów z dnia 03 listopada 2023 r. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

- Pełna treść zmian w tym zakresie została opublikowana w załączniku nr 5 do SWZ po modyfikacji zapisów z dnia 03 listopada 2023 r. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

Zamawiający zamieszcza w osobnych plikach wymienione powyżej SWZ i załączniki zawierające informacje ujednolicone po modyfikacji zapisów z dnia 03 listopada 2023 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE I STAJĄ SIĘ JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska